## Ark1
Medisinsk biokjemi - Sykehuset Levanger
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Akkreditert måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Impedanse/optisk, Sysmex | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | EPK |  | 5560 |  |  | >1000 | 0,02-8,60 10^12/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Trombocytter |  | 5561 |  |  | >1000 | 10-5000 10^9/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Fotometrisk, Sysmex | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | Hemoglobin |  | 5475 |  |  | >1000 | 0,1-26,0 g/dL | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Optisk, Sysmex | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | LPK |  | 5563 |  |  | >1000 | 0,1-440,0 10^9/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Beregnet, Sysmex | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | MCH |  | 5567 |  |  | >1000 | Begrenses av Hb og RBC | ** | A, B, C, E
Blod | MCV |  | 5567 |  |  | >1000 | Begrenses av RBC og EVF | ** | A, B, C, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | EVF |  | 5555 |  |  | >1000 | 0,00-0,75 | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Fotometrisk, Alinity | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Blod | HbA1c |  | 6885 |  |  | >1000 | 20-129 mmol/mol | ** | A, B, C, D, E
Plasma | Ammoniakk |  | 17658 |  |  | <1000 | 13-1846 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum | RF |  | 10582 |  |  | <1000 | 20-1600 kIU/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ALAT |  | 5296 |  |  | >1000 | 6-6000 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Albumin |  | 5298 |  |  | >1000 | 4-224 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ALP |  | 5308 |  |  | >1000 | 9-4522 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Amylase |  | 5309 |  |  | >1000 | 3-6533 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ASAT |  | 5313 |  |  | >1000 | 6-26170 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Bilirubin |  | 5548 |  |  | >1000 | 2-2137 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Konjugert bilirubin |  | 12927 |  |  | <1000 | 2-256 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | CK |  | 5314 |  |  | >1000 | 7-213350 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | CRP |  | 5315 |  |  | >1000 | 1-2400 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Fosfat |  | 5318 |  |  | >1000 | 0,23-40,85 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Glukose |  | 5378 |  |  | >1000 | 0,3-222,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | GT |  | 5379 |  |  | >1000 | 5-7782 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | HDL-kolesterol |  | 5406 |  |  | >1000 | 0,1-23,3 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | LDL-kolesterol |  | 5717 |  |  | >1000 | 0,1-20,7 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | IgA |  | 9487 |  |  | >1000 | 0,1-5x Høy standard | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | IgG |  | 9490 |  |  | >1000 | 1,1-Høy standard | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | IgM |  | 9930 |  |  | >1000 | 0,1-5x Høy standard | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Jern |  | 5410 |  |  | >1000 | 1-205 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kalsium |  | 5328 |  |  | >1000 | 0,50-24,00 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Karbamid (urea) |  | 5422 |  |  | >1000 | 1,1-223,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kolesterol |  | 5329 |  |  | >1000 | 0,1-77,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kreatinin |  | 8237 |  |  | >1000 | 9-3536 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | LD |  | 5445 |  |  | >1000 | 30-7325 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Magnesium |  | 10116 |  |  | >1000 | 0,25-3,90 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Protein |  | 5547 |  |  | >1000 | 2-172 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | TIBC |  | 5544 |  |  | >1000 | 5-272 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Transferrin |  | 5544 |  |  | >1000 | 0,2-11,6 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Triglycerider |  | 5550 |  |  | >1000 | 0,06-68,03 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Urat |  | 5551 |  |  | >1000 | 20-2200 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Spinalvæske | Glukose |  | 5378 |  |  | <1000 | 0,1-44,4 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Amylase |  | 5309 |  |  | <10 | 3-9429 U/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Fosfat |  | 5318 |  |  | <100 | 1,6-120,2 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kalsium |  | 5328 |  |  | <100 | 0,50-6,00 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Karbamid (urea) |  | 5422 |  |  | <1000 | 14-1422 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kreatinin |  | 8237 |  |  | <1000 | 0,22-70,72 mmol/l | ** | A, B, C, D, E
Urin | Magnesium |  | 10116 |  |  | <100 | 0,7-32,8 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Mikroalbumin |  | 5704 |  |  | >1000 | 5-10000 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Protein |  | 10588 |  |  | <1000 | 0,07-20,00 g/L | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | CMIA, Alinity | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Plasma | Homocystein |  | 20802 |  |  | >1000 | 1,0-50,0 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum | PSA |  | 5304 |  |  | >1000 | 0,0-1000,00 ug/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | B-hCG |  | 6433 |  |  | >1000 | 2-225000 IU/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Ferritin |  | 5211 |  |  | >1000 | 2-33511 ug/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Folat |  | 5307 |  |  | >1000 | 5-45 nmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Fritt T4 |  | 5303 |  |  | >1000 | 5,4-64,3 pmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | PTH |  | 13033 |  |  | >1000 | 0,30-318,00 pmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Troponin I |  | 11281 |  |  | >1000 | 2-50000 ngL | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | TSH |  | 5302 |  |  | >1000 | 0,01-100,00 mIU/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Vitamin B12 |  | 5305 |  |  | >1000 | 109-4427 pmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Vitamin D 25-OH |  | 18188 |  |  | >1000 | 9-385 nmol/mL | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Ioneselektiv indirekte metode, Alinity | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Serum, plasma | Kalium |  | 5414 |  |  | >1000 | 1,0-10,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Natrium |  | 5545 |  |  | >1000 | 100-200 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kalium |  | 5414 |  |  | <1000 | 1-300 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Natrium |  | 5545 |  |  | >1000 | 20-400 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Beregnet | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Serum, plasma, blod | FIB-4 |  | 5296 5313 5561 | Beregnet av ALAT, ASAT og trombocytter |  | < 100 | Begrenses av ALAT, ASAT og trombocytter | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Non-HDL-kolesterol |  | 5329 5406 | Beregnet, Alinity |  | <10 | Begrenses av kolesterol og HDL-kolesterol | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Transferrinmetning |  | 5544 5410 | Beregnet, Alinity |  | >1000 | Begrenses av jern og TIBC | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Ukonjugert bilirubin |  | 12927 | Beregnet, Alinity |  | < 1000 | Begrenses av total bilirubin og ukonjugert bilirubin | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Sysmex CS | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M12
Plasma | D-Dimer |  | 35156 |  |  | >1000 | 0,19-35,2 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Plasma | PT-INR |  | 5669 |  |  | >1000 | 0,7-8,0 INR | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Farmakologiske analyser | Intern metode |  | Fotometrisk, Alinity | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M04
Serum, plasma | Etanol |  | 10589 |  |  | >1000 | 2,2-130 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Gentamicin |  | 10159 |  |  | >1000 | 0,5-20,0 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Litium |  | 13027 |  |  | <1000 | 0,10-7,02 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Paracetamol |  | 13028 |  |  | <1000 | 7-24960 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Salisylat |  | 13029 |  |  | <100 | 0,4-36,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Tobramycin |  | 13030 |  |  | <100 | 0,3-10,0 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Vankomycin |  | 13278 |  |  | <1000 | 1,4-400 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Pasienter | Blodprøvetaking | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M30
Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker |  |  | 4540 |  |  | 100000 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant
Medisinsk biokjemi - Sykehuset Namsos
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Akkreditert måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Impedanse/optisk, Sysmex | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | EPK |  | 5560 |  |  | >1000 | 0,02-8,60 1012/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Trombocytter |  | 5561 |  |  | >1000 | 10-5000 10^9/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Fotometrisk, Sysmex | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | Hemoglobin |  | 5475 |  |  | >1000 | 0,1-26,0 g/dL | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Optisk, Sysmex | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | LPK |  | 5563 |  |  | >1000 | 0,1-440,0 10^9/L | ** | A, B, C, D, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Beregnet, Sysmex | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | MCH |  | 5567 |  |  | >1000 | Begrenses av Hb og RBC | ** | A, B, C, E
Blod | MCV |  | 5567 |  |  | >1000 | Begrenses av RBC og EVF | ** | A, B, C, E
Blod | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | EVF |  | 5555 |  |  | >1000 | 0,00-0,75 | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Fotometrisk, Alinity | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Blod | HbA1c |  | 6885 |  |  | >1000 | 20-129 mmol/mol | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ALAT |  | 5296 |  |  | >1000 | 6-6000 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Albumin |  | 5298 |  |  | >1000 | 4-224 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ALP |  | 5308 |  |  | >1000 | 9-4522 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Amylase |  | 5309 |  |  | >1000 | 3-6533 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | ASAT |  | 5313 |  |  | >1000 | 6-26170 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Bilirubin |  | 5548 |  |  | >1000 | 2-2137 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | CK |  | 5314 |  |  | >1000 | 7-213350 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | CRP |  | 5315 |  |  | >1000 | 1-2400 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Fosfat |  | 5318 |  |  | >1000 | 0,23-40,85 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Glukose |  | 5378 |  |  | >1000 | 0,3-222,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | GT |  | 5379 |  |  | >1000 | 5-7782 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | HDL-kolesterol |  | 5406 |  |  | >1000 | 0,1-23,3 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | LDL-kolesterol |  | 5717 |  |  | >1000 | 0,1-20,7 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Jern |  | 5410 |  |  | >1000 | 1-205 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kalsium |  | 5328 |  |  | >1000 | 0,50-24,00 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Karbamid (urea) |  | 5422 |  |  | >1000 | 1,1-223,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kolesterol |  | 5329 |  |  | >1000 | 0,1-77,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kreatinin |  | 8237 |  |  | >1000 | 9-3536 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | LD |  | 5445 |  |  | >1000 | 30-7325 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Lipase |  | 24628 |  |  | <1000 | 4-6000 U/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Magnesium |  | 10116 |  |  | >1000 | 0,25-3,90 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Protein |  | 5547 |  |  | >1000 | 2-172 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | TIBC |  | 5544 |  |  | >1000 | 5-272 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Transferrin |  | 5544 |  |  | >1000 | 0,2-11,6 g/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Triglycerider |  | 5550 |  |  | >1000 | 0,06-68,03 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Urat |  | 5551 |  |  | >1000 | 20-2200 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Spinalvæske | Glukose |  | 5378 |  |  | <100 | 0,1-44,4 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Amylase |  | 5309 |  |  | <10 | 3-9429 U/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Fosfat |  | 5318 |  |  | <10 | 1,6-120,2 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kalsium |  | 5328 |  |  | <100 | 0,50-6,00 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Karbamid (urea) |  | 5422 |  |  | <1000 | 14-1422 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kreatinin |  | 8237 |  |  | <1000 | 0,22-70,72 mmol/l | ** | A, B, C, D, E
Urin | Mikroalbumin |  | 5704 |  |  | <1000 | 5-10000 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Protein |  | 10588 |  |  | <100 | 0,07-20,00 g/L | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | CMIA, Alinity | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Serum | CA 125 |  | 6269 |  |  | >1000 | 1-10000 U/mL | ** | A, B, C, D, E
Serum | CEA |  | 6267 |  |  | >1000 | 0,5-15000,0 ng/L | ** | A, B, C, D, E
Serum | PSA |  | 5304 |  |  | >1000 | 0,0-1000,00 ug/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | B-hCG |  | 6433 |  |  | >1000 | 2-225000 IU/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Ferritin |  | 5211 |  |  | >1000 | 2-33511 ug/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Folat |  | 5307 |  |  | >1000 | 5-45 nmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Fritt T4 |  | 5303 |  |  | >1000 | 5,4-64,3 pmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Kortisol |  | 20420 |  |  | >1000 | 28-3300 nmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Troponin I |  | 11281 |  |  | >1000 | 2-50000 ngL | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | TSH |  | 5302 |  |  | >1000 | 0,01-100,00 mIU/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Vitamin B12 |  | 5305 |  |  | >1000 | 109-4427 pmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Vitamin D 25-OH |  | 18188 |  |  | >1000 | 9-385 nmol/mL | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Ioneselektiv indirekte metode, Alinity | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Serum, plasma | Kalium |  | 5414 |  |  | >1000 | 1,0-10,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Natrium |  | 5545 |  |  | >1000 | 100-200 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Kalium |  | 5414 |  |  | <100 | 1-300 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Urin | Natrium |  | 5545 |  |  | <1000 | 20-400 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Beregnet, Alinity | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Serum, plasma, blod | FIB-4 |  | 5296 5313 5561 | Beregnet av ALAT, ASAT og trombocytter |  | <100 | Begrenses av ALAT, ASAT og trombocytter | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Non-HDL-kolesterol |  | 5329 |  |  | <10 | Begrenses av kolesterol og HDL-kolesterol | ** | A, B, C, D, E
Serum, plasma | Transferrinmetning |  | 5544 5410 | Beregnet, Alinity |  | >1000 | Begrenses av jern og TIBC | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Sysmex CS | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M12
Plasma | D-Dimer |  | 0,19-35,2 mg/L |  |  |  | 0,19-35,2 mg/L
Plasma | PT-INR |  | 0,7-8,0 INR |  |  | >1000 | 0,7-8,0 INR | ** | A, B, C, D, E
Kroppsvæsker | Farmakologiske analyser | Intern metode |  | Fotometrisk, Alinity | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M04
Serum/plasma | Digoxin |  | 15856 |  |  | <1000 | 0,2-51,2 nmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Etanol |  | 10589 |  |  | <1000 | 2,2-130 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Gentamicin |  | 10159 |  |  | <1000 | 0,5-20,0 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Litium |  | 13027 |  |  | <1000 | 0,10-7,02 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Paracetamol |  | 13028 |  |  | <100 | 7-24960 umol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Salisylat |  | 13029 |  |  | <10 | 0,4-36,0 mmol/L | ** | A, B, C, D, E
Serum/plasma | Tobramycin |  | 13030 |  |  | <100 | 0,3-10,0 mg/L | ** | A, B, C, D, E
Pasienter | Blodprøvetaking | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M30
Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker |  |  | 4540 |  |  | 50000 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant
Medisinsk mikrobiologi - Sykehuset Levanger
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Bakteriologi
Kroppsekret Kroppsvæsker Hud | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Sekret fra nese, hals, perineum, sårsekret, hud | MRSA |  | 11423 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blodkultur | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering BACTEC X | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Blodkultur |  |  | 5716 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Feces | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Feces | Campylobacter spp |  | 5898 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Feces | Salmonella spp. |  | 5922 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Feces | Shigella spp. |  | 5924 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Feces | Yersinia spp. |  | 5930 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Kroppsvæsker Kroppssekret Vev | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Sterile væsker og trombocyttkonsentrat |  |  | 5067 | Bactec FX |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B | Frivillig suspensjon fra 6/12-2024
Pussprøver fra hud, vev etc |  |  | 4127 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Pussprøver fra luftveier (øvre og nedre) og fra øye | [6 empty] | Ikke relevant
Urin |  |  | 5280 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Spinalvæske |  |  | 6025 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Kroppssekret Vev | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Cervixsekret, urethrasekret | Gardnerella |  | 5973 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Cervixsekret, urethrasekret | Gjærsopp |  | 5845 |  |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Cervixsekret, urethrasekret, øyesekret | Gonokokker |  | 5935 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Cervixsekret, urethrasekret | Patogene mikrober |  | 5979 |  |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Kroppsvæske Kroppssekret | Patogene mikrober | Intern metode |  | Nukleinsyreamplifisering, Panther | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina, rektum, hals | Chlamydia trachomatis |  | 29564 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina | Mycoplasma genitalium |  | 29599 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina, rektum, hals | Neisseriae gonorrhoeae |  | 29564 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Fremmedlegemer | Patogene mikrober | Intern metode |  | Dyrkning, påvisning og identifisering | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Intravasal kateterspiss |  |  | 3907 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Bakterier | Resistensbestemmelse | Intern metode | 13472 | Agardiffusjon (lapper) MIC bestemmelse | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Bakterier |  |  | 13473 | Agardiffusjon (Lapper) |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B,E
Bakterier |  |  | 6659 | MIC-bestemmelse |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B,E
Bakterier |  |  | 15999 | MIC-bestemmelse, Phoenix |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B,E
Bakterier | Identifikasjon | Intern metode |  | Identifikasjon, Phoenix | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Bakterier |  |  | 15999 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,E
Bakterier og sopp | Identifikasjon | Intern metode |  | Massespektrometri, Maldi-tof | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1610
Bakterier og sopp |  |  | 24204 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | A,B
Infeksjonsimmunologi - Sykehuset Levanger
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Kroppsvæsker | Antigen og antistoff påvisning | Intern metode |  | CMIA, Alinity | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M1660
Serum | Hbcore-antistoff |  | 9454 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | HBsAG |  | 7869 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | HBs antistoff |  | 10227 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | HCV |  | 7567 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | HIV AG/As Combo |  | 7565 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | Rubella |  | 7450 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Serum | Syfilis |  | 8119 |  |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | ** | A, B, C, D, E
Immunologi og transfusjonsmedisin - Sykehuset Levanger
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Blod | Blodtypeantigen og antistoffscreening | Intern metode |  | Automatisk og manuelle teknikker | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Blod, plasma | ABO-typing |  | 3722 | Manuell, direkte agglutinasjon på bioplate |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B,F
Blod, plasma | ABO- og Rh(D)-typing med celletyping |  | 11175 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | ABO- og Rh (D)-typing inkl DAT |  | 4543 | Manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | ABO- og Rh (D)-typing inkl DVI |  | 11408 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Rh(D)-typing, glass |  | 3919 | Manuell glassteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B,F
Blod | Svak D |  | 4348 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Plasma | Antistoffscreening |  | 4155 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Antigentyping | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Blod | Cw |  | 30457 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fya |  | 3976 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fyb |  | 30506 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Jka |  | 4806 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Jkb |  | 30484 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Kpa |  | 30500 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Lea |  | 30485 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Leb |  | 30481 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Lua |  | 30499 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | M |  | 3979 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | P1 |  | 30502 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | S |  | 30507 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | s |  | 30508 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fenotyping | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Blod | E, C, c, e, K |  | 3381 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Plasma | Identifisering, utredning | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Plasma | Antistoff-titrering |  | 4788 | Manuell gelteknikk (LIAT) |  | <100 | Semikvantitativ | Ikke relevant | A,B,F
Plasma | Identifisering av antistoff (IAT/PEG og PEG absorbsjon) |  | 13846, 4792 | Manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Plasma | Identifisering av antistoff (LIAT, Enzym, Saltvann) |  | 4588 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | DAT | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Blod | DAT |  | 4528 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | IgG og C3d |  | 4976 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Forlik | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Plasma | Enkelt forlik |  | 4435 | Manuell gelteknikk |  | <100 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | Ikke relevant
Plasma | Utvidet forlik |  | 4533 | Automatisk og manuell gelteknikk (LIAT) |  | <1000 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | A,B
| Dataforlik |  | 26380 | ProSang |  | >1000 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | Ikke relevant
Blodprodukter | Produksjon av blodprodukt | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M0130
Blodprodukt | Erytrocyttkonsentrat |  | 30581 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodprodukt | Plasma |  | 31543 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodprodukt | Trombocyttkonsentrat |  | 31535 |  |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere |  | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M0120
Blodgivere | Tapping av blodgivere (Aferesetapping/ Doble SAG/ Trombocytter / Plasma) |  | 5134 |  |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere | Tapping av blodgivere (Vanlig tapping/ Single donor) |  | 1224 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere | Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere |  | 1943 |  |  | <1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant
Immunologi og transfusjonsmedisin - Sykehuset Namsos
Objekt (prøvemateriale) | Parameter (analyse) | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Måleområde | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde
Blod | Blodtypeantigen og antistoffscreening | Intern metode |  | Automatisk og manuelle teknikker | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M01
Blod, plasma | ABO-typing |  | 3722 | Manuell, direkte agglutinasjon på bioplate |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B,F
Blod, plasma | ABO- og Rh(D)-typing med celletyping |  | 11175 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | ABO- og Rh (D)-typing inkl DAT |  | 4543 | Manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | ABO- og Rh (D)-typing inkl DVI |  | 11408 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Rh(D)-typing, glass |  | 3919 | Manuell glassteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B,F
Blod | Svak D |  | 4348 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Plasma | Antistoffscreening |  | 4155 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | >1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Antigentyping | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M01
Blod | Jka |  | 4806 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | M |  | 3979 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fya |  | 3976 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fyb |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | S |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | s |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | Jkb |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | Lea |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | P1 |  |  | Automatisk gelteknikk |  |  | Påvist/ikke påvist
Blod | Cw |  | 30457 | Automatisk gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Fenotyping | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M01
Blod | E, C, c, e, K |  | 3381 | Automatisk og manuell gelteknikk |  | <1000 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | DAT | Intern metode |  | Manuell gelteknikk | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M01
Blod | DAT |  | 4528 | Manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | IgG og C3d |  | 4976 | Manuell gelteknikk |  | <100 | Påvist/ikke påvist | Ikke relevant | A,B
Blod | Forlik | Intern metode |  | Automatisk og manuell gelteknikk | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M01
Plasma | Enkelt forlik |  | 4435 | Manuell gelteknikk |  | <10 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | Ikke relevant
Plasma | Utvidet forlik |  | 4533 | Automatisk og manuell gelteknikk (LIAT) |  | <1000 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | A,B
Blod | Dataforlik |  | 26380 | ProSang |  | >1000 | Forlikelig/ikke forlikelig | Ikke relevant | Ikke relevant
Blodprodukter | Produksjon av blodprodukt | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Namsos |  |  |  |  | M0130
Blodprodukt | Erytrocyttkonsentrat |  | 30581 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodprodukt | Plasma |  | 31543 |  |  | >1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere |  | Intern metode |  | Ikke fleksibelt akkreditert | Sykehuset Levanger |  |  |  |  | M0120
Blodgivere | Tapping av blodgivere (Aferesetapping/Doble SAG/ Plasma) |  | 5134 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere | Tapping av blodgivere (Vanlig tapping/ Single donor) |  | 1224 |  |  | 1000 | Ikke relevant | Ikke relevant | E
Blodgivere | Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere |  | 1943 |  |  | <100 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant