## Ark1
År: |  | Beskrivelse | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES
Månedlig / Kvartal | Sysmex XN-1500 | Backup
Sjekk at backup er vellykket
Vask rack og instrument | bar: JAN to FEB; APR to MAI; JUL to AUG; OKT to NOV
Sjekk pakningsvedlegg | bar: JAN to FEB; APR to MAI; JUL to AUG; OKT to NOV
| Sysmex XN-1000 | Backup
Sjekk at backup er vellykket
Vask rack og instrument | bar: JAN to FEB; APR to MAI; JUL to AUG; OKT to NOV
Sjekk pakningsvedlegg | bar: JAN to FEB; APR to MAI; JUL to AUG; OKT to NOV
| Fargemaskin (Hematek) | Tøm og vask avfallskuffen
Vask bort fargesøl
Prime reagensnålene/slangene med metanol
| Annet | Rengjøring av AirCond filter (Levanger) | bar: JAN to FEB; APR to MAI; JUL to AUG; OKT to NOV
6.mnd | Fargemaskin (Hematek) | Skift pumpeslanger | bar: FEB to JUN; AUG to DES
Årlig | Fargemaskin (Hematek) | Skift plateslanger
Ved behov | SP-50 | Bytt utstryksglass
Bytt fargebånd
| DI | Bytt olje (Levanger)
| Fargemaskin (Hematek) | Bytt reagens
| Sysmex | Annet
Noter dato og signatur. Beskriv i Medusa ved driftsproblemer.