## Ark1
EQSdok 12746 v.3.9
|  |  |  | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
| Uke: |  | Dato:
Daglig På dagvakt Helg/helligdag: På slutten av nattevakta | CS-2500 | Shutdown
Sjekk kondensfellen
Kast og etterfyll kyvetter
Sjekk reagens, bland PT-INR-reagens
| Kontroller Etter vedlikehold/oppstart (kvittering finnes i Beaker) | PT-INR | Instr. som har vært i bruk
APTT
D-dimer
|  | PT-INR | Instr. i bruk:
APTT
D-dimer
Fibrinogen (prøve/ny flaske)
Ca kl 19 |  | PT-INR
Ukentlig | Instrument som tas i bruk | Fjern vann/vask brett
Bytt vann/vask vanndunk
Vask nåla (vann og sprit)
| Instr. som ikke er i bruk | Restart og gjør shutdown (velg kjøling) torsdag eller fredag
Daglig | SR | Kast senkningsrør fra dagen før OBS. Sjekk uteståendeliste
Slå av/på instrumentet
Legg papirsvar i skuffa (Arkiveres 1 uke)
Kontroller (Hver mandag)
Uteståendelister |  | Sjekk uteståendelister: | Ca. kl 0930
|  | Koag/SR, Hem småanalyser | Ca. kl 1430
Ved behov | Fargemaskin | Slås på og primes før bruk
Slange 1 settes i metanol. Primes etter endt bruk.