## OVERSIKT
INNHOLD
Achromobacter xylosoxidans
Acinetobacter
Aerococcus
Aeromonas
Anaerobe mikrober med brytningspunkt i NordicAST
Bacillus
C.jejuni, C.coli
Corynebacterium
Enterobacterales
Enterococcus spp.
H.parainfluenzae
Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae resultatregistrering
Helicobacter pylori
Kingella
Listeria
Moraxella
MRSA
N.gonorrhoeae
N.meningitidis
Pasteurella spp.
Pseudomonas spp.
S. maltophilia
S.pneumoniae
S.viridans
Salmonella, Shigella, Yersinia
Stafylokokker
STBA, STBC, STBG
STBB
Vibrio

## H.influenzae registrering
SÆRSKILTE REGLER FOR AVLESNING AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Her har det blitt lagt til Nitrocefin som vil virke inn på svaret om den blir positiv eller negativ.
Det er også laget nye regler for betalaktamene som følger flytskjemaet til NordicAST.
Det blir viktig at instruksjonene nedenfor følges for at reglene skal virke.
| Stammer med penicillin G sone >=12mm: KUN PENICILLIN G TRENGER AVLESNING | Stammer med penicillin G sone <12mm, Nitrocefin: negativ:
ALLE BETALAKTAMER MÅ LESES AV MANUELT
| Stammer med penicillin G sone <12mm, Nitrocefin: positiv og amoks/klav >=15mm: | Stammer med penicillin G sone <12mm, Nitrocefin: positiv og amoks/klav <15mm:
| LES KUN AV PENICILLIN G OG AMOKSI-CLAVULANSYRE | PENICILLIN G OG AMOKSI-KLAVULANSYRE LESES AV FØRST, DERETTER RESTEN AV BETALAKTAMENE

## Enterobacterales
Urin
Blodkulturer
Puss- hud og bløtdeler, og vev/fremmedlegemer
Luftveier
Urin | Ekstern | Intern
Ampicillin |  | M1
Amoxicillin | M1 | M1
Amoxi/Clav | M1 barn <12 | M1 barn <12
Aztreonam |  | M1
Cefalexin | M2 barn <12 | M1 barn <12
Cefuroxim
Ceftazidim |  | M2
Cefotaxim |  | M1
Ciprofloxacin | M2 | M2
Fosfomycin | M3 | M3
Gentamicin |  | M1
Mecillinam | M1 | M1
Meropenem |  | M2
Nitrofurantoin | M1 | M1
Pip/Tazo |  | M2
Trimetoprim | M1 | M1
TrimSulfa | M1 | M1
Blodkulturer | Enterobacterales
Amikacin | M3
Ampicillin | M1
Amoxi/Clav | M2
Aztreonam | M1
Cefuroxim
Ceftazidim | M2
Cefotaxim | M1
Ciprofloxacin | M2
Gentamicin | M1
Meropenem | M2
Pip/Tazo | M1
TrimSulfa | M1
Puss- hud og bløtdeler, og vev/fremmedlegemer | Ekstern | Intern
Ampicillin |  | M1
Amoxicillin
Amoxi/Clav
Aztreonam |  | M1
Cefuroxim
Ceftazidim |  | M2
Cefotaxim |  | M1
Ceftriaxone
Ciprofloxacin | M2 | M1
Gentamicin |  | M1
Meropenem |  | M2
Pip/Tazo |  | M1
TrimSulfa | M1 | M1
Luftveier | Ekstern | Intern
Ampicillin |  | M1
Amoxicillin
Amoxi/Clav
Aztreonam |  | M1
Cefuroxim
Ceftazidim |  | M2
Cefotaxim |  | M1
Ceftriaxone
Ciprofloxacin | M2 | M2
Gentamicin |  | M1
Meropenem |  | M2
Pip/Tazo |  | M1
TrimSulfa | M1 | M1

## Staphylococcus
Ben, ledd fremmedlegemer.
URIN
Blodkultur
Puss - hud bløtdeler og luftveier
Ben, ledd fremmedlegemer. | Staphylococcus aureus/lugdunensis | Staphylococcus spp (non aureus, saprophyticus)
Ampicillin
Amoxicillin
Amoxi/Clav
Cefuroxim | M2 | M2
Ciprofloxacin | M1 | M1
Clindamycin | M1 | M1
Doxycyclin | M1 | M1
Erytomycin | (Kun for påvining MLS) | (Kun for påvining MLS)
Fucidin | M1 | M1
Gentamicin | M2 | M2
Kloxacillin | M1 | M1
Kloramfenikol
Linezolid | M2 | M1
Levofloxacin | M3 | M3
Mupirocin
Penicillin | M1
Rifampicin | M3 | M3
TrimSulfa | M1 | M1
Tobramycin
Vancomycin | M2 | M1
Cefaleksin | M1 (Barn<12) | M1 (Barn<12)
Cefazolin | M2 | M2
URIN | Staphylococcus aureus/ lugdunensis ekstern | Staphylococcus aureus/ lugdunensis intern | Staphylococcus saprophyticus ekstern | Staphylococcus saprophyticus intern | Staphylococcus spp (non aureus, saprophyticus) ekstern | Staphylococcus spp (non aureus, saprophyticus) intern
Ampicillin |  | M1 |  | M1
Amoxicillin | M1 | M1 | M1 | M1
Amoxi/Clav | M2 barn<12 | M1 barn <12 | M2 barn<12 | M1 barn <12
Cefalexin | M2 barn<12 | M1 barn <12 | M2 barn<12 | M1 barn <12 | M2 barn<12 | M1 barn <12
Ciprofloxacin | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
Gentamicin |  | M1 |  | M1 |  | M1
Kloxacillin | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Linezolid
Mupirocin
Nitrofurantoin |  |  | M1 | M1
Penicillin | M1 | M1
Trimetoprim | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
TrimSulfa | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Vancomycin |  | M3 |  | M3 |  | M3
Blodkultur | Staphylococcus spp
Amoxi/Clav | M3
Ciprofloxacin | M2
Clindamycin | M1
Doxycyclin | M3
Erytomycin | (Kun for påvining MLS)
Gentamicin | M2
Kloxacillin | M1
Linezolid | M2
Benzylpenicillin | M1
Rifampicin | M3
TrimSulfa | M1
Tobramycin | M3
Vancomycin | M2
Puss - hud bløtdeler og luftveier | Staph aur./lugd. Ekstern >12 | Staph aur./lugd. Ekstern <12 | Staph aur./lugd. Intern
Amoxicillin
Amoxi/Clav |  |  | M2
Ciprofloxacin | M2 | M2 | M2
Clindamycin | M1 | M1 | M1
Doxycyclin | M3 |  | M2
Erytomycin | M2 (MLS-RES) | M2 (MLS-RES) | M2
Fucidin | M1 | M1 | M1
Gentamicin | M3 | M3 | M2
Kloxacillin | M1 | M1 | M1
Kloramfenikol
Linezolid | M3 | M3 | M2
Mupirocin
Benzylpenicillin |  |  | M1
Fenoksmetylpenicillin | M1 | M1
Rifampicin
TrimSulfa | M1 | M1 | M1
Tobramycin
Vancomycin | M3 | M3 | M2
Cefaleksin |  | M2 | M1 (Barn<12)

## MRSA
MRSA førstegangsfunn
MRSA kontrollprøver < 3mnd
MRSA kontrollprøver > 3mnd
MRSA kliniske prøver
MRSA førstegangsfunn | Gi ut?
Kloksacillin/dikloksacillin | JA
Benzylpenicillin | JA
Fusidin | JA
Trimetoprim/sulfametoksazol | JA
Klindamycin | JA
Erythromycin | NEI
Gentamicin | NEI
Linezolid | NEI
Doksysyklin | JA
Ciprofloksacin | NEI
Rifampicin | JA
Mupirocin | JA
Cefaleksin | JA
Amoksicillin/klavulansyre | NEI/ JA barn <12
Vankomycin MIC | JA
Ceftarolin | JA
MRSA kontrollprøver < 3mnd | Gi ut?
Kloksacillin/dikloksacillin | JA
Benzylpenicillin | JA
Fusidin | JA
Trimetoprim/sulfametoksazol | JA
Klindamycin | JA
Erythromycin | NEI
Gentamicin | NEI
Linezolid | NEI
Doksysyklin | NEI
Ciprofloksacin | NEI
Rifampicin | NEI
Mupirocin | NEI
Cefaleksin | NEI
Amoksicillin/klavulansyre | NEI
Vankomycin MIC | NEI
Ceftarolin | NEI
MRSA kontrollprøver > 3mnd | Gi ut?
Kloksacillin/dikloksacillin | JA
Benzylpenicillin | JA
Fusidin | JA
Trimetoprim/sulfametoksazol | JA
Klindamycin | JA
Erythromycin | NEI
Gentamicin | NEI
Linezolid | NEI
Doksysyklin | JA
Ciprofloksacin | NEI
Rifampicin | JA
Mupirocin | JA
Cefaleksin | JA
Amoksicillin/klavulansyre | NEI
Vankomycin MIC | NEI
Ceftarolin | JA
MRSA kliniske prøver | Gi ut?
Kloksacillin/dikloksacillin | JA
Benzylpenicillin | JA
Fusidin | JA (dersom sekret/sårprøve)
Trimetoprim/sulfametoksazol | JA
Klindamycin | JA
Erythromycin | NEI/ JA barn<12
Gentamicin | NEI
Linezolid | NEI
Doksysyklin | JA
Ciprofloksacin | NEI
Rifampicin | JA
Mupirocin | JA
Cefaleksin | JA
Amoksicillin/klavulansyre | NEI/ JA barn <12
Vankomycin MIC | JA (puss/vev/blodkultur)
Ceftarolin | JA

## Pseudomonas spp
Alle materialer | Ekstern | Intern
Aztreonam |  | M1
Ceftazidim |  | M1
Ciprofloksacin | M1 | M1
Imipenem |  | M2
Meropenem |  | M2
Piperacillin+tazobaktam |  | M1
Tobramycin |  | M1
Ceftazidim+avibaktam |  | M3
Ceftolozan+tazobaktam |  | M3
Meropenem-vaborbaktam |  | M3
Imipenem-relebaktam |  | M3
Cefiderocol |  | M3

## Enterococcus spp (2)
Puss/ben | Ekstern | Intern | BLK | Alle | Urin | Ekstern | Intern
Ampicillin |  | M1 | Ampicillin | M1 | Ampicillin |  | M1
Amoksicillin | M1 | M1 | Amoksicillin |  | Amoksicillin | M1 | M1
Ciprofloksacin |  |  | Ciprofloksacin |  | Ciprofloksacin | M2 | M2
Gentamicin HLAR | Screen | screen | Gentamicin HLAR | Screen | Gentamicin HLAR
Imipenem | M3 | M3 | Imipenem | M3 | Imipenem
Linezolid | M2 | M2 | Linezolid | M2 | Linezolid |  | M2
Nitrofurantoin |  |  | Nitrofurantoin |  | Nitrofurantoin | M1 (E.faecalis) | M1 (E.faecalis)
Tigesyklin | M3 | M3 | Tigesyklin | M3 | Tigesyklin |  | M3
Trimetoprim |  |  | Trimetoprim |  | Trimetoprim | M1 | M1
Vankomycin | M2 | M1 | Vankomycin | M1 | Vankomycin | M2 | M2

## Streptokokker gr A,C,G (3)
Puss/ben
Luft
Urin
BLK
Puss/ben | Ekstern | Intern
Ampicillin
Amoksicillin | M2
Klindamycin | M1 | M1
Erytromycin | M2 voksne M1 barn<12 | M2 voksne M1 barn<12
Kloksacillin | M2 | M1
Doksysyklin | M2 | M2
Fenoksymetylpenicillin | M1 | M1
Benzylpenicillin |  | M1
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1
Luft | Ekstern | Intern
Ampicillin
Amoksicillin
Klindamycin | M2 | M1
Erytromycin | M2 voksne M1 barn<12 | M2 voksne M1 barn<12
Kloksacillin
Doksysyklin | M1 (nedre) M2(øvre) | M1 (nedre) M2(øvre)
Fenoksymetylpenicillin | M1
Benzylpenicillin |  | M1
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1
Urin | Ekstern | Intern
Ampicillin
Amoksicillin | M1 | M1
Klindamycin
Erytromycin
Kloksacillin
Doksysyklin
Fenoksymetylpenicillin
Benzylpenicillin |  | M1
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1
BLK | Alle
Ampicillin
Amoksicillin
Klindamycin | M1
Erytromycin | M2 voksne M1 barn<12
Kloksacillin
Doksysyklin | M2
Fenoksymetylpenicillin
Benzylpenicillin | M1
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1

## S.agalactiae (2)
Puss/ben | Ekstern | Intern | Urin | Ekstern | Intern | BLK | Alle
Ampicillin |  |  | Ampicillin |  |  | Ampicillin
Amoksicillin | M1 | M1 | Amoksicillin | M1 | M1 | Amoksicillin | M1
Klindamycin | M1 | M1 | Klindamycin |  |  | Klindamycin | M1
Erytromycin | M2 voksne M1 barn<12 | M2 | Erytromycin |  |  | Erytromycin | M2 voksne, M1 barn<12
Kloksacillin |  |  | Kloksacillin |  |  | Kloksacillin
Doksysyklin |  | M2 | Doksysyklin |  |  | Doksysyklin | M2
Fenoksymetylpenicillin |  |  | Fenoksymetylpenicillin |  |  | Fenoksymetylpenicillin
Benzylpenicillin |  | M1 | Benzylpenicillin |  | M1 | Benzylpenicillin | M1
Nitrofurantoin |  |  | Nitrofurantoin | M1 | M1 | Nitrofurantoin
Trimetoprim |  |  | Trimetoprim | M1 (ingen SIR rapportering. Kun kommentar om vill type eller ikke) | M1 (ingen SIR rapportering. Kun kommentar om vill type eller ikke) | Trimetoprim
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1 | Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1 | Trimetoprim+sulfametoksazol | M1
atert

## Haemophilus influenzae
Generell/blodkultur | Ekstern | Intern | Spinalvæske | Kolonne1
Ampicillin |  | M1 | Cefotaxim | M1
Amoxicillin | M1 | M1 | Ceftriaxone | M1
Amoxi/Clav | M2 | M2 | Ciprofloxacin | M1
Cefotaxim |  | M1 | Kloramfenikol | M3
Ciprofloxacin | M3 | M3 | Meropenem | M1
Doxycyclin | M2 | M2 | Penicillin | Screen
Meropenem |  | M3 | Rifampicin | M2
Penicillin | screen | screen
Pip/Tazo |  | M1
TrimSulfa | M1 | M1

## S.pneumoniae
Generell | Intern | Ekstern | Spinalvæske | … | Blodkultur
Benzylpenicillin | M1 | M3 | Benzylpenicillin | M1 | Benzylpenicillin | M1
Fenoksymetylpenicillin | M1 | M1 | Fenoksymetylpenicillin | ….. | Fenoksymetylpenicillin | ….
Ampicillin | M2 | M3 | Ampicillin | ….. | Ampicillin | M2
Amoksicillin | M2 og M1 ved benzylpenicillin I | M2 og M1 ved benzylpenicillin I | Amoksicillin | ….. | Amoksicillin | M1
Cefotaksim | M1 | M3 | Cefotaksim | M1 | Cefotaksim | M1
Meropenem | M2 | M3 | Ceftriakson | M1 | Meropenem | M2
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1 | Meropenem | M2 | Trimetoprim+sulfametoksazol | M1
Erytromycin | M1 | M1 | Trimetoprim+sulfametoksazol | …. | Erytromycin | M1
Klindamycin | M2 | M2 | Erytromycin | …. | Klindamycin | M1
Doksysyklin | M2 og M1 (luftveisprøver) | M2 og M1 (luftveisprøver) | Klindamycin | …. | Tetrasyklin/Doksysyklin | M2
Klaritromycin | M2 | M3 | Tetrasyklin/Doksysyklin | …. | Klaritromycin
|  |  | Rifampicin | M2
|  |  | Vankomycin | M2

## Acinetobacter
Alle | intern | Ekstern
Trimetoprim+sulfametoksazol | M1 | M1
Ciprofloksacin | M1 | M2
Gentamicin | M1 | M3
Tobramycin | M2 | M3
Imipenem | M2 | M3
Meropenem | M2 | M3
Cefiderocol | M3 | M3
Kolistin MIC | M3 | M3
Ampicillin-sulbaktam | M3 | M3
Imipenem-relebaktam | M3 | M3
Meropenem-vaborbaktam | M3 | M3

## Aerococcus
URIN | Kolonne1 | Generell | Alle
Benzylpenicillin | - | Benzylpenicillin | M1
Ampicillin | M1 | Ampicillin | M1
Amoksicillin | M1 | Amoksicillin | M1
Nitrofurantoin | M1 | Nitrofurantoin | …..
Ciprofloksacin | M2 | Ciprofloksacin | M2
Meropenem | M3 | Meropenem | M3
Vankomycin | M3 | Vankomycin | M3

## N. gonorrhoeae
Alle | Intern | Ekstern
Benzylpenicillin MIC | Screen | Screen
Ceftriakson MIC | M1 | M1
Ciprofloksacin MIC | M1 | M1
Cefiksim MIC | M1 | M1
Spectinomycin MIC | M1 | M1
Tetrasyklin MIC | Screen | Screen
Doksysyklin | M2 | M2
Cefotaksim MIC | M3 | M3
Azitromycin MIC | M3 | M3
Nitrocefin | Screen | Screen

## Salmonella,Shigella,Yersinia
Fæces | Intern | Ekstern
Trimetoprim-sulfametoksazol | M1 | M1
Azitromycin | M1 (Salmonella, Shigella) Kun kommentar | M1 (Salmonella, Shigella) Kun kommentar
Pefloksacin | Screen | Screen
Ciprofloksacin | M1 | M1
Cefotaksim | M1 | M2
Ceftriakson | M1 | M2
Tetrasyklin | Yersinia (screen) | Yersinia (screen)
Doksysyklin | M1 (yersinia) Kommentar | M1 (yersinia) Kommentar
Ceftazidim | M2 | M2
Meropenem | M2 | M2

## C.jejuni, C.coli
Fæces/urin | Intern | Ekstern
Erythromycin | M1 | M1
Azitromycin | M2 | M2
Clarithromycin | M2 | M2
Ciprofloksacin | M2 | M2
Tetrasyklin | (screen) | (screen)
Doksysyklin | M1 | M1

## S.viridans
Blodkultur/empyem | Kolonne1 | Andre enn blodkultur
Benzylpenicillin | M1 | Benzylpenicillin | M1
Klindamycin | M1 (skal ikke rapporteres ved endokarditt) | Klindamycin | M1
Erytromycin | Screen | Erytromycin | Screen
Gentamicin | Høygradig ag screen | Gentamicin
Cefotaksim | M2 | Cefotaksim | M2
Ceftriakson | M2 (M1 dersom PEG:I) | Ceftriakson
Meropenem | M3 | Meropenem | M3
Vankomycin | M2 | Vankomycin | M3
MLS |  | MLS
|  | Ampicillin | M2 (Benzylpenicillin "I")

## Moraxella
Alle | Intern | Ekstern
Amoksicillin/klavulansyre | M1 | M2
Cefotaksim | M1 | M3
Erytromycin | M1 | M1
Doksysyklin | M1 | M1
Piperacillin/tazobaktam | M2 | M3
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1 | M1
Ciprofloksacin | M3 | M3
Ampicillin | M1 (Rapporteres R) | M1 (Rapporteres R)

## Pasteurella spp
Alle | Intern | Ekstern
Penicillin G | M1 | Screen
Ampicillin | M1 | M3
Amoksicillin | M1 | M1
Cefotaksim | M2 | M3
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1 | M2
Doksysyklin | M2 | M2
Ciprofloksacin | M2 | M2
Amoksicillin/klavulansyre | M3 | M3 og M1 (Barn < 12)

## Listeria
Alle | Generell+ blodkultur | Spinalvæske
Penicillin G | M1 | …...
Ampicillin | M1 | M1
Meropenem | M2 | M1
Erytromycin | M1 | ……
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1 | M1

## Kingella
Generell | Alle
Benzylpenicillin | M1
Ampicillin | M1
Amoksicillin | M1
Erytromycin | M1
Trimetoprim-sulfametoksazol | M1
Doksycyklin | M1
Cefotaksim | M2
Ceftriakson | M2
Meropenem | M2
Cefuroksim | M2
Ciprofloksacin | M2
Rifampicin | M3

## Aeromonas
Generell | Alle
Trimetoprim sulfametoksazol | M1
Ceftazidim | M1
Ciprofloksacin | M2
Aztreonam | M3

## Achromobacter xylosoxidans
Generell | Intern | Ekstern
Piperacillin/tazobaktam | M1 | M2
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1 | M1
Meropenem | M3 | M3
Ciprofloksacin MIC | M3 | M3

## Corynebacterium
Generell | Alle
Benzylpenicillin | M1
Tetrasyklin | M1
Doksysyklin | M2
Klindamycin | M1
Ciprofloksacin | M2
Vankomycin MIC | M2
Rifampicin | M3
Linezolid | M3

## Bacillus
Alle | Alle2
Meropenem | M1
Erytromycin | M1
Klindamycin | M1
Ciprofloksacin | M2
Imipenem | M2
Linezolid | M3
Vankomycin MIC | M1

## Helicobacter pylori
Alle | Alle2
Klaritromycin MIC | M1
Amoksicillin MIC | M1
Tetrasyklin MIC | M2
Levofloksacin MIC | M3
Metronidazol MIC | M2

## H. parainfluenzae
Spinalvæske, blodkultur | Alle
Cefotaksim MIC | M1
Ceftriakson MIC | M1
Meropenem MIC | M1
Ciprofloksacin MIC | M1
Rifampicin MIC | M2

## N.meningitidis
Generell | Alle | Spinalvæske | Alle
Ampicillin MIC | M1 | Ampicillin MIC
Penicilin G MIC | M1 | Penicilin G MIC | M1
Ceftriakson MIC | M1 | Ceftriakson MIC | M1
Meropenem MIC | M2 | Meropenem MIC | M2
Ciprofloksacin MIC | M1 | Ciprofloksacin MIC | M1
Cefotaksim MIC | M1 | Cefotaksim MIC | M1
Rifampicin MIC | M2 | Rifampicin MIC | M2

## Vibrio
Alle | Intern | Ekstern
Cefotaksim | M1(ikke V.fluvialis) | M3
Ceftazidim | M2 | M3
Ciprofloksacin | M2 | M2
Meropenem | M3 | M3
Piperacillin/tazobaktam | M1 | M3
Erytromycin | M1 | M1
Azitromycin | M2 | M2
Tetrasyklin | Screen | Screen
Doksysyklin | M1 | M1
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1 | M1

## S.maltophilia
Alle | Alle2
Trimetoprim/sulfametoksazol | M1
Ceftazidim MIC | M3
Ciprofloksacin MIC | M3
Levofloksacin MIC | M3

## Anaerobe
ANAEROBER, ALLE MATERIALER
Bacteroides spp. |  | Prevotella spp. |  | Fusobacterium necrophorum |  | Clostridium perfringens |  | Cutibacterium acnes
Benzylpenicillin |  | Benzylpenicillin | M1 | Benzylpenicillin | M1 | Benzylpenicillin | M1 | Benzylpenicillin | M1
Ampicillin |  | Ampicillin |  | Ampicillin |  | Ampicillin |  | Ampicillin
Amoksicillin |  | Amoksicillin | M1 | Amoksicillin | M1 | Amoksicillin | M1 | Amoksicillin | M1
Amoksicillin/klavulansyre | M2 | Amoksicillin/klavulansyre | M2 | Amoksicillin/klavulansyre | M2 | Amoksicillin/klavulansyre | M2 | Amoksicillin/klavulansyre | M2
Piperacillin/tazobaktam | M1 | Piperacillin/tazobaktam | M1 | Piperacillin/tazobaktam | M1 | Piperacillin/tazobaktam | M1 | Piperacillin/tazobaktam | M2
Meropenem |  | Meropenem |  | Meropenem |  | Meropenem |  | Meropenem
Klindamycin | M2 | Klindamycin | M2 | Klindamycin | M2 | Klindamycin | M2 | Klindamycin | M2
Metronidazole | M1 | Metronidazole | M1 | Metronidazole | M1 | Metronidazole | M1 | Metronidazole
Ceftriakson |  | Ceftriakson |  | Ceftriakson |  | Ceftriakson |  | Ceftriakson | M2
Cefotaksim |  | Cefotaksim |  | Cefotaksim |  | Cefotaksim |  | Cefotaksim | M2
Vankomycin |  | Vankomycin |  | Vankomycin |  | Vankomycin | M2 | Vankomycin | M2
Linezolid |  | Linezolid |  | Linezolid |  | Linezolid |  | Linezolid