|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALM-MB-N | ALINITY  KVITTERINGSSKJEMA (UKENTLIG) | Gyldig fra: Se EQS |
| Side 1 av 1 | Godkj: Se EQS |
| EQS-Dokument: 13550 v 3.1 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Måned og år: | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Ukentlig vedlikehold/kontrollering | Mandag | | Uke: Dato/Sign | Uke: Dato/Sign: | Uke: Dato/Sign: | | | | | Uke: Dato/Sign: | | | | | | | | Uke: Dato/Sign: | | | | | | |  | | | | |
| Restart PC | |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Nye ICT kalibratorer | |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| QC-sjekk | |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Fredag | | Uke: Dato/Sign: | Uke: Dato/Sign: | Uke: Dato/Sign: | | | | | Uke: Dato/Sign: | | | | | | | | Uke: Dato/Sign: | | | | | | |  | | | | |
| Nok A2, A3, Nahypokloritt | |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Kalibrer og ktr medikamenter | |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Avsluttende | Alinity 1 |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Sero Uke\* | Alinity 2 |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Vedlikehold | Alinity 1 |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Alinity 2 |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |

\*Avsluttende sero uke kjøres på avsluttende maskin på morgenen (FØR vedlikehold).