## FRYSEKURVE MAL60 MIN
Tid (min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Temp.
Tid (min) |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Temp.
Fryser, medteknr:
Brukstermometer:
Kalibreringsbevis:
Brukstermometer |  | 34: °C; 35: Temperatur-start på fryserdisplay:; 43: °C; 45: Plassering: Proben er plassert mellom 2 poser. Lomme nr
Display Lomme |  | 34: °C; 45: Antall poser frosset ned samtidig:
Vekt,pose(0,9%NaCl) |  | 32: 2x; 34: gr.; 35: Dato:; 38: Sign.:; 45: Konklusjon:; 47: Målingen viser kjernetemperatur <-25° C innen minutter
[16 empty] | Godkjent: |  | Måligen tilfredsstiller kravet om kjernetemperatur < -25° C innen 12 timer