## Frysekurve_mal_fryser
Timer (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550
Temp.:
Frysertype, med.tek.nr.:
Brukstermometer:
Kalibreringsbevis:
Brukstermometer | [5 empty] | °C | Temperatur-start fryserdisplay: | [7 empty] | °C | Plassering: |  | Probe plassert mellom 2 poser på en flat metallplate
Display-fryser | [5 empty] | °C | [9 empty] | Antall poser frosset ned samtidig:
Vekt målepose (0,9% NaCl) |  |  |  | 2x |  | gr. | [9 empty] | Konklusjon: Målingen viser kjernetemperatur < -25°C innen:
[7 empty] | Dato: |  |  |  | Sign.: |  |  |  |  | Godkjent: |  | Målingen tilfredsstiller kravet om kjernetemperatur < -25° C innen 12 timer