## Utvidet volumkontroll
EQSDocument 17866 v. 1.4
Volumkontroll (Årlig/Reparasjon(Service)/Nyinnkjøp) Fastpipette
Instrumentnr:
Innstilt volum: |  | mL
Oppgitt fra leverandør
Nøyaktighet i % |  | %
CV (repeterbarhet) % |  | %
Våre krav
Nøyaktighetkrav |  | %
Nøyaktighet ± |  | mL
CVkrav |  | %
Målinger
Årskontroll/Service
Måling nr: | Målt verdi
1 |  | g
2 |  | g
3 |  | g
4 |  | g
5 |  | g
6 |  | g
7 |  | g
8 |  | g
9 |  | g
10 |  | g
Gjennomsnitt |  | g
SD |  | g
CVmålt |  | %
∆ NøyaktighetInnstilt-Målt | #VALUE! | g
∆ ¦NøyaktighetInnstilt-Målt¦ | #VALUE! | %
Vurdering av resultat
Ktr pga ny pipette, garantiutløp | Nei | FALSE
Årlig ktr, Ktr etter vedlikehold/Service, mm | JA | TRUE
∆ Nøyaktighet | #VALUE! | #VALUE!
∆ CV | #VALUE! | #VALUE!
Kommentarer/Konklusjon:
Dato
Signatur
Note on A8: Bruksområde: Det er viktig at man foretar en reell og praktisk vurdering, ut fra den konkrete bruken, av hvor nøyaktig en pipette må være. Vurdering av krav til pipette: Dersom ikke annet er nedskrevet i prosedyre eller driftsjournal eller dette ikke er oppgitt i metode- eller produktkrav, må dette fastsettes ut fra en vurdering av hvor mye total usikkerhet den aktuelle analysen eller produktet har/ kan tåle og hvor mye en kan godta kommer fra det volumetriske utstyret
Note on A9: Vi benytter 2,5 %, hvis ikke annet er bemerket.
Note on A11: Vi benytter 1,5 %, hvis ikke annet er bemerket her.
Note on A32: Alt volumetrisk utstyr kontrolleres ved: - innkjøp/mottak (og før det tas i bruk) - rett før garantitiden går ut Dette for å sjekke at det holder leverandørens spesifikasjoner.
Note on A33: Etter vedlikehold, justeringer, mulige skader og reparasjoner kontrolleres og dokumenteres det at utstyret holder seg innenfor de aksjonsgrenser som er fastsatt for den tiltenkte bruken – før det tas i bruk igjen.
Note on A35: Nøyaktighet krav - Nøyaktighet målt (%)
Note on A36: CVkrav - CVmålt