## Innhold
Avlesning av H. influenzae | Referanser
Inneliggende pasienter | AFA's anbefalte resistenspaneler versjon 4.1, 2021-02-19
Primær | NordicAST brytningspunkttabell 2021
Antibiotika, nasjonal faglig veileder
Resistensoppsett

## innel.
EQS pros.nr.21326 v.3.1
PenG 1 unit | β-lactamase/ nitrocefin | amox.-klavulansyre 2-1 µg | Mekanisme | Tolkning og kommentar
≥12mm | Utføres ikke | Avleses ikke | Ingen | I – Følsom, økt eksponering (uavhengig av sonestørelse)
amoxicillin p.o. (med kode: I)
|  |  |  | amox.-klavulansyre p.o. (med kode: I) (besvares ikke rutinemessig) | Besvares evt. ved infeksjoner med flere patogener og uten andre alternative midler. Konferer med lege
S - Følsom (uavhengig av sonestørelse)
ampicillin
cefuroxime i.v.
cefotaxim
|  |  |  | piperacillin-tazobactam (besvares ikke rutinemessig) | Besvares i tilfelle det er påvist P. aeruginosa i tillegg. Konferer med lege
|  |  |  | meropenem (besvares ikke rutinemessig) | Det foretrukne antibiotikum ved meningitt OG penicillinalergi. Konferer med lege Besvares evt. hos alvorlig syke pasienter med flere patogener og uten andre alternative midler. Konferer med lege
<12mm | Negativ | Avleses ikke | PBP3 mutasjoner | R - resistent (uavhengig av sonestørelse)
cefuroxime
Tolknes etter lappe-bestemmelse
|  |  |  | ampicillin -Dersom R <18 → R -Dersom S ≥ 18 → S amoxicillin p.o. tolkes fra ampicillin -Dersom amp=R <18 → R -Dersom amp=S ≥ 18 → I med kode: I amox.-klavulansyre p.o. (besvares ikke rutinemessig) -Dersom R <15 → R -Dersom I ≥ 15 → I med kode: I | Ved meningitt: Ampicillin rapporteres ut som R Amox-klavulansyre besvares alltid hvis den er resistent. Ellers besvares amox.-klavulansyre evt. ved infeksjoner med flere patogener og uten andre alternative midler. Konferer med lege
cefotaxim -Dersom R < 25 → R -Dersom R = 25-26 →konferer med lege om det er behov å utføre MIC test -Dersom S = 27 → S med kode: FOS, VAMI -Dersom S > 27 → S
|  |  |  | piperacillin-tazobactam (testes ikke rutinemessig) -Dersom R <24 → R -Dersom R= 24-26 → konferer med lege om det er behov å utføre MIC test -Dersom S =27 → S med kode: FOS, VAMI -Dersom S >27 → S | Testes ved KOLS, cystisk fibrose, VAP-pneumoni, pneumoni hos Immunsupprimerte/intensiv pas., og i de tilfeller det er påvist P. aeruginosa i tillegg. Konferer med lege
|  |  |  | meropenem (testes ikke rutinemessig) | Testes evt. hos alvorlige syke pasienter med flere patogener og uten andre alternative midler. Konferer med lege
<12mm | Positiv | ≥ 15 | Betalaktamase - produksjon | R - resistent (uavhengig av sonestørelse)
ampicillin/amoxicillin p.o.
I – Følsom, økt eksponering (uavhengig av sonestørelse)
amox.-klavulansyre p.o. (med kode: I)
S – Følsom (uavhengig av sonestørelse)
cefuroxime i.v.
cefotaxim
|  |  |  | piperacillin-tazobactam (besvares ikke rutinemessig) | Besvares ved KOLS, cystisk fibrose, VAP-pneumoni, pneumoni hos immunosupprimerte/intensiv pas. og i de tilfeller det er påvist P.aeruginosa i tillegg. Konferer med lege
|  |  |  | meropenem (besvares ikke rutinemessig) | Besvares evt. hos alvorlige syke pasienter med flere patogener uten andre alternative midler. Konferer med lege
< 12mm | Positiv | < 15 | Betalaktamase - produksjon og PBP3 mutasjoner | R - resistent (uavhengig av sonestørelse)
ampicillin/amoxicillin p.o.
amox.-klavulansyre
cefuroxime
Tolknes etter lappe-bestemmelse
cefotaxim -Dersom R < 25 → R -Dersom R = 25-26 →konferer med lege om det er behov å utføre MIC test -Dersom S = 27 → S med kode: FOS, VAMI -Dersom S > 27 → S
|  |  |  | piperacillin-tazobactam (testes ikke rutinemessig) -Dersom R <24 → R -Dersom R= 24-26 → konferer med lege om det er behov å utføre MIC test -Dersom S =27 → S med kode: FOS, VAMI -Dersom S >27 → S | Testes ved KOLS, cystisk fibrose, VAP-pneumoni, pneumoni hos immunsupprimerte/intensiv pas., og i de tilfeller det er påvist P. aeruginosa i tillegg. Konferer med lege
|  |  |  | meropenem (testes ikke rutinemessig) | Testes evt. hos alvorlig syke pasienter med flere patogener uten andre alternative midler. Konferer med lege
Ref.NordicAST v.10.0

## prim.
EQS pros.nr. 21326 v. 3.1
PenG 1 unit | β-lactamase/ nitrocefin | amox.-klavulansyre 2-1 µg | Mekanisme | Tolkning og kommentar | AFA ØNH og luftveier
≥12mm | Utføres ikke | Avleses ikke | Ingen | I – Følsom, økt eksponering (uavhengig av sonestørelse)
|  |  |  | amoxicillin p.o. (med kode: I) | M1
|  |  |  | amox.-klavulansyre p.o. (med kode: I)* | M2 | Besvares evt. ved infeksjoner med flere patogener og uten andre alternative midler. Konferer med lege
<12mm | Negativ | Avleses ikke | PBP3 mutasjoner | Tolkes etter lappe-bestemmelse
|  |  |  | amoxicillin p.o. tolkes fra ampicillin -Dersom amp=R <18 → R -Dersom amp=S ≥ 18 → I med kode: I | M1
|  |  |  | amox.-klavulansyre p.o. -Dersom R <15 → R -Dersom I ≥ 15 → I med kode: I | M2 | Amox.-klavulansyre besvares evt. ved infeksjoner med flere patogener og ikke andre alternative midler (f.eks. trimetoprim-sulfometoxazole). Konferer med lege Dersom amp= S ≥ 18 OG trim.-sulfa. =R, behov for rapportering av flere midler
<12mm | Positiv | ≥ 15 | Betalaktamase - produksjon | R - resistent (uavhengig av sonestørelse)
|  |  |  | amoxicillin p.o. | M1
I – Følsom, økt eksponering (uavhengig av sonestørelse)
|  |  |  | amox.-klavulansyre p.o. (med kode: I)* | M2 | Rapporteres kun dersom trim-sulfa.=R
< 12mm | Positiv | < 15 | Betalakt. Prod. og PBP3 forandringer | R - resistent (uavhengig av sonestørelse)
|  |  |  | amoxicillin p.o. | M1
|  |  |  | amox.-klavulansyre | M2
*Ved opplysninger om graviditet eller amming: Vurder klinisk relevans og behov for rapportering av alternative midler |  |  |  | AFAs anbefalte midler (andre enn betalaktamer) Tolkes etter lappe-bestemmelse
|  |  |  | Trimetoprim-sulfometoxazole* | M1
|  |  |  | Doksycyklin* | M2 | Barn: Særlige forsiktighetsregler gjelder. Vurder om middelet er klinisk relevant før eventuell rapportering
|  |  |  | Ciprofloksacin* | M3 | Barn: Særlige forsiktighetsregler gjelder. Vurder om middelet er klinisk relevant før eventuell rapportering
|  |  |  | Azitromycin | M3
|  |  |  | Andre parenterale midler | M3 | Dersom stammen er resistent mot alle anbefalte midler, henvis til tabellen for innel. for å svare evt. parentale betalaktamer (konferer med lege)
Ref.:NordicAST v 10.0

## forkortelser_ koder
Forkortelser/Koder
IFØLSOM | Følsomhetskategori I - Følsom, økt eksponering
FOS | Følsomhetskategori er usikker for (aktuelle antibiotika)
VAMI | Vurder alternativt middel ved alvorlig infeksjon