## Levanger
[9 empty] | Kontroll utført | [8 empty] | Dato godkjent | [8 empty] | Forslått avdeling | [8 empty] | Utstyr ute av drift/står på MTA | [8 empty] | Mats ferie |  |  |  |  | Karolina ferie | [5 empty] | Ikke planlegg flere kontroller den tiden
Utstyr | Plassering | Medusa nr | Serienr | EMS | Dosetrack AET | Dosetrack Location | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Dato/kommentar
CT
CT GE Revolution 160mm | Lab 4 CT | 63214 | 445041CN7 | M1117-128 | LECT001 | LECTL4 | Dato godkjent 13: Rørbytte; Dato godkjent 16: Detektor | Kontroll utført ved rørbytte uke 13 av Mats og Tone
CT GE Revolution 180mm | CT Mottak | 82694 | CBDKG2000001HM | M1121-99 | LECT004 | LECTAKMO | [52 empty] | 29.april kl.08-1530. Tone og Mats | bar: Dato godkjent 18
MR
Siemens Magnetom Sola 1.5T | MR 1.5T | 77210 | 182839 | M1720-3 | AWP182839 | [53 empty] | 21.mars kl.08-12:00. Trine, Karolina og Mats | bar: Dato godkjent 12
GE Signa Architect 3.0T | MR 3.0T | 66235 | NO1012MR02 | M1717-2 | LEMR002 | [53 empty] | 22.mars kl.08-12:00. Trine, Karolina og Mats | bar: Dato godkjent 12
Nukleærmedisin
GE Discovery NM/CT 670 | Lab 8 | 14069 | NO1012MN07 | M1114-11411 | LECT002 | LECTL8 | Dato godkjent 15: Rørbytte/årskontroll | 28.februar kl.0830-1500. Eline og Mats
Konvensjonell røntgen
Stephanix D2RS 90 | Lab 7 | 88105 | XTC0014 | M1122-555 | LERF006 | LEL7 | 2: DAP; Kontroll utført 9: DAP | 30.oktober kl.0900-1600. Mats, Karolina og Odd-Arild
Carestream Drx Evolution Pro | Lab 6 | 66690 | 10129 | M1117-197 | LEDR007 | LEL6 | Dato godkjent 15: AEC; Dato godkjent 17: AEC | 16.februar kl.0900-1500. Karolina, Mats og Odd-Arild
Carestream Drx Evolution Plus | Rtg mottak | 82884 | 10834 | M1121-98 | LEDR010 | LERAKMO | Dato godkjent 15: AEC vegg; Forslått avdeling 28: AEC bord; Mats ferie 41: AEC bytte; Karolina ferie 46: Bildekvalitet | 29. oktober kl.0800-1530. Mats og Karolina
Carestream DRX Evolution | Stjørdal | 82736 | 10792 | M1121-97 | LEDMSRTG | LEDMSRTG | Karolina ferie 48: AEC; Karolina ferie 49: AEC + IQ | 26.september kl.0800-1200. Karolina og Mats
GE Definium 656 | Steinkjer | 93009 |  | M1121-97 | LEDR006 | LEDMSI | Forslått avdeling 23: QA; Forslått avdeling 27: AEC | QA 7.juni kl.08-1200. Mats, Karolina og Odd-Arild
Intervensjon
Siemens Artis Zee dT (ceiling) (43*35) | Lab 9 | 85783 | 159081 | M1121-633 | ARTIS159081 | LEL9 | [52 empty] | 21.juni. Mats, Karolina og Vigdis | bar: Forslått avdeling 25
Mobil røntgen
Carestream DRX-Revolution DRXR-1 | Mobil 2 | 101918 | nullnull(i tall)3465 | M1118-385 | LEDR008 | LEMOB2 | Kontroll utført 10: DAP | 4.juli. Mats og Odd-Arild
Carestream DRX-Revolution DRXR-1 | Mobil 3 | 78243 | 4323 | M1120-252 | LEDR009 | LEMOB3 | [52 empty] | 5.mars. Karolina og Odd-Arild | bar: Kontroll utført 10
Shimadzu MobileDaRt Evolution |  | 8130 | 0162S60108
C-bue
OrthoScan FD Pulse | Mini-C-bue kirpol | 62283 | 5J068 | M1118-34 | MBLEXA62283 |  | Mats ferie 41: Ny kvalitetskontroll | 13.mars. Karolina
Ziehm Imaging Ziehm Solo | Medisinsk overvåkningsavdeling | 12559 | 50965 | M1118-12 | MBLEXA12559 | [53 empty] | 12.februar. Karolina og Mats | bar: Kontroll utført 7
Ziehm Imaging Ziehm Solo | C-bue Gastro | 66694 | 52274 | M1118-13 | MBLEXA66694 | [53 empty] | 15.januar. Karolina og Mats | bar: Kontroll utført 3
Ziehm Imaging Ziehm Solo | Operasjon C-bue 2 | 11018 | 50501 | M1118-11 | MBLEXA11018 | [53 empty] | Første uke Juli. Mats alene. MTA har hatt den på rep i lang tid.
Ziehm Imaging Ziehm Solo FD | Operasjon C-bue 3 | 73578 | 53156 | M1119-143 | MBLEXA73578 | LECB3 | [52 empty] | 19.juni. Karolina og Mats | bar: Forslått avdeling 27
Ziehm Imaging Ziehm Vision | Operasjon C-bue 1 | 7141 | 9327 | M1118-36 | LERF004
Ziehm Imaging Ziehm Vision FD NY 2023 | Operasjon C-bue 1 | 92002 | 93669 |  | LERF004
Ziehm Imaging Ziehm Solo FD NY 2023 | Operasjon C-bue 2 | 92001 | 55215 | M1123-494 | MBLEXA92001 | [53 empty] | 9.juli. Karolina | bar: Utstyr ute av drift/står på MTA 30
Ziehm Imaging Solo | Operasjon | 11019 | 50502 | M1118-10 | LERF004
Ziehm Imaging Ziehm Solo FD NY 2024 | Operasjon C-bue | 94367 | 19225 | M1124-74 | MBLEXA94367 |  | Kontroll utført 10: Mottakskontroll; Forslått avdeling 24: Lekkasjestråling | Mottakskontroll 06.03.2024. Karolina
Mammografi (St.Olavs utfører kontroll)
Hologic Selenia Dimensions | Lab 2 Mammo | 85425 | 3DM160700873 | M1121-634 | LEMAM | LEMAM2 | [52 empty] | 25.mars. Tormod | bar: Dato godkjent 13
Hologic Selenia Dimensions | Moan legesenter | 94784 |  | M1124-266 | LEDM001 | LEMAM | Forslått avdeling 24: Mottakskontroll | Tormod
Beinmassemåler
Hologic Horizon-A | Medisinsk poliklinikk Levanger | 93233 | 307859M | M1124-50 | LEBMD87999 | LEDXA | 2: Mottakskontroll | Det utføres service av leverandør.
Note on AK3: Berg, Karolina: Mats har ferie uke 29, 30, 31 og 32.
Note on BA3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Go live HP 9.nov
Note on C31: Berg, Karolina: Kontaktperson Marianne Barø.
Note on C32: Berg, Karolina: Kontaktperson Hanne Kristin Guddingstua.
Note on C33: Berg, Karolina: Kontaktperson Jørgen Selmer
Note on C34: Berg, Karolina: Kontaktperson Ragnhild Indal
Note on A37: Berg, Karolina: Returnert til Tromp Medical da avd. ikke var fornøyd.
Note on D43: Berg, Karolina: Mangler i Medusa.

## Namsos
[9 empty] | Kontroll utført | [8 empty] | Dato godkjent | [8 empty] | Forslått avdeling | [8 empty] | Utstyr ute av drift | [8 empty] | Mats ferie |  |  |  |  | Karolina ferie | [5 empty] | Ikke planlegg flere kontroller den tiden
Utstyr | Plassering | Medusa nr | Serienr | EMS | Dosetrack AET | Dosetrack Location | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Dato | Kommentar
CT
CT GE Revolution 160mm | Lab 5, CT1 | 63160 | 442289CN5 | M1117-127 | ct99 | NACTL5 | Forslått avdeling 23: Rør | 25.oktober. Mats og Ingunn
Canon Prime SP Aquilion | Lab 5, CT2 | 78228 | 5CA19Z2064 | M1120-231 | CT2 | NACT2L5 | Utstyr ute av drift 36: Software | 24.oktober. Mats og Ingunn
MR
Philips Ingeria Evolution 1.5T | Lab 3 MR | NA-A1101/11321 | 41080 | M1719-13 | NAMR001 | [53 empty] | 25.april 10:00-14:00. Karolina og Jørgen | bar: Dato godkjent 17
Konvensjonell røntgen
Samsung XGEO GC80 | Lab 1 | NA-A1404/14392 | 508SM3AF600001W | M1119-281 | NADR001 | NAL1 | [52 empty] | 13.august. Karolina og Espen | bar: Utstyr ute av drift 33
Stephanix D²RS 90/90 | Lab 2 | 87421 | XTB0010 | M1122-289 | NADR002_2 | NAL2 | [52 empty] | 1.november. Mats og Espen | bar: Karolina ferie 45
Sedecal Dragon LW | Rtg mottak | 102346 | 12468 | M1119-19 | NADR003 | NAAKMO | Mats ferie 42: DAP | 13.august. Karolina og Espen. Kontroll DAP 16.10
Mobil røntgen
Shimadzu MobileDaRt Evolution | Lab Mobil 1 | 101092 | MPF168176010 | M1118-1 | MUX-PC | NAMOB1 | [52 empty] | 27.september. Karolina og Mats | bar: Ikke planlegg flere kontroller den tiden 51
Sedecal Dragon LW | Bil 2 | 100817 | PKL 10769 | M1118-2 | PKL10769 | NAMOB2 | [52 empty] | 13.mars. Espen og Karolina | bar: Kontroll utført 11
Stephanix MOVIX | Lab Mobil i bil 2 (Røntgenbil) | 79422 | PKL13251 | M1120-286 | DRLW-II | NAMOB3 | Karolina ferie 45: Står på Kolvereid | 16. des. Espen, Karolina og Mats
C-bue
OrthoScan FD Pulse | Mini-C-bue Kirpol | 100118 | 5J0894 | M1118-35 | MBNACB100118 | NAMCB | Mats ferie 40: Ny kvalitetskontroll | 14.mars. Karolina
GE Medical Systems OCE One CFD | C-bue operasjon | 87396 | BB8SS2100315HL | M1122-288 | MBNAXA87346 | NACBU3 | [52 empty] | 7.august. | bar: Utstyr ute av drift 32
Ziehm Imaging Ziehm Solo (gamle) | C-bue operasjon | 14378 | 51563 | M1118-37 | MBNAXA14378 | NACBU1 | Utstyr ute av drift 35: Lekkasjestråling; Mats ferie 40: Etter service | 25.juli. Karolina alene
Ziehm Imaging Vision | C-bue operasjon | 7141 | 9327 | M1118-36 | MBNAXA7141 | NACBU2 | [52 empty] | 7.august. | bar: Utstyr ute av drift 32
Mammografi (St.Olavs utfører kontroll)
Hologic Selenia Dimensions | Mammo | 87663 | 3DM160700971 | M1121-634 | NAMA001 | NAMAM | [52 empty] | 2024-05-27 | bar: Forslått avdeling 22
Beinmassemåler
GE Medical Systems | Bildediagnostikk Namsos | 15022 | 307859M | M1124-50 |  |  | Dato godkjent 15: Rørbytte | Det utføres service av leverandør.
Note on AK3: Berg, Karolina: Mats ferie 30,31 og 32.
Note on F5: Gårseth, Mari: Tidligere NACT001