## MM
EQS 23558 v2.10
PIPETTER I BRUK V/ MED. MIKROBIOLOGISK LAB.
Intrumentansvarlig: | Stine F Husaas
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar/Status
P1 | 100-1000 ul | Finnpipette | AA14067 |  |  |  | Før 20.03.17
P2 | 20 - 200 µl | Finnpipette | T60935/ 4500 | Internkontroll / ekstraksjon PCR - lab | 2003 |  | 2021-09-02 | Fases ut | ThermoLabsystem/VWR |  | Tidligere brukt til analysering av Chlamydiaprøver. Utfases september 2021 - ertattes ikke pr dato
P3 | 20-200 ul | Finnpipette | T60936/4500 |  |  |  | se kom |  |  |  | Utfaset MM 21.05.07 Overført BB april 2016 (P209)
P4 | 100 ul | Finnpipette | D060261 / 4501 |  |  |  | 39223
P5 | 10-100 ul | Finnpipette | 52062 M |  |  |  | se kom |  |  |  | Utfaset Kassert av BB april 2016
P6 | 100 ul | Eppendorf | 50371 K | Utfaset mai -08 |  |  | Før 20.03.17
P7 | 200 ul | Eppendorf | 01880Q | Utfaset mai -08 |  |  | Før 20.03.17
P8 | Multipipette plus | Eppendorf | 3820234 | Utfaset mai -08 |  |  | Før 20.03.17
P9 | Multipipette plus | Eppendorf | 3081301 | Utfaset mai -08 |  |  | Før 20.03.17
P10 | ATB Electronic | Biomerieux | R31924 |  |  |  | Før 20.03.17 |  | Biomerieux
P11 | 100 - 1000 µl | Finnpipette | AA939887 | Clostridium difficile toxin | 12.01.06 /19.01.06 |  | 2018-01-31 | Utfaset | ThermoLabsystem/VWR |  | Tidligere brukt til analysering av Chlamydiaprøver (Nequas)
P12 | Pipet Boy |  | 200426 |  |  |  | Før 20.03.17
P13 | 50 µl og 100 µl / | 8 -kanal automatpipette BD | 134532010 | Chlamydia trachomatis/amplifisering | 2006-12-01 |  |  | Utfaset se kom | Puls - Norge |  | 30.10.19 utfaset pga analysemetode avsluttet
P14 | 8 kanaler automatpipette | 8 -kanal automatpipette BD |  |  |  |  | Nov 2011 |  | Puls - Norge
P15 | ATB Electronic | Biomerieux | 5114751 |  |  |  | Des 2015
P16 | [6 empty] | Før 20.03.17
P17 | 150 µl og 400 µl | 8 -kanal automatpip BD | 158147004 | Chlamydia trachoamtis/priming | 2011-02-01 |  |  | Utfaset se kom | Puls - Norge |  | 30.10.19 utfaset pga analysemetode avsluttet
P18 | 2-20 ul | Eppendorf | 2445559 |  | 2010-03-01 |  |  | ikke i bruk pr 20.03.017 | AH Diagnostic | 1941,00 eks mva
P19 | 2 - 20 µl | Eppendorf | 2447639 |  | 2010-03-01 |  |  | Ikke i bruk pr des 2021 | AH diagnostics | 1941,- + moms | Tidligere brukt til analysering av MRSA - PCR | Ikke i bruk desember 2021 lagt til eget lager
P20 | 20 - 200 µl | Eppendorf | P23798B |  | 2012-12-01 |  | 2018-01-31 | Utfaset | Puls - Norge
P21 | 100 - 1000 µl | Eppendorf | P14528B | Prøvepreparering PCR | 2012-12-01 |  |  | Ok | Puls - Norge |  | Endret bruk desember 2021 fra Internkontroll/ekstraksjon PCR
P22 | 2 - 20 µl | Eppendorf | P220138 |  | 2012-12-01 |  |  | Ikke i bruk pr des 2021 | Puls - Norge |  | Ikke i bruk desember 2021 lagt til eget lager
P23 | 25 µl | Hamilton | 077045 | Backup Phoenix AP | 2012-06-01 |  |  | Ok | BD Puls
P24 | 50 µl | Hamilton | 076162 | Backup Phoenix AP | 2012-06-01 |  |  | Ok | BD Puls
P25 | ATB Electronic | Biomerieux | 61956 |  | 2015-12-17 |  |  | ikke i bruk pr 20.03.017 | Biomerieux
P26 | 0,5 - 10 µl | Eppendorf | M29468E | Maldi-Tof | 2016-04-01 |  |  | Ok | Bruker
P27 | 10 - 100 µl | Eppendorf | M29906E | Maldi-Tof | 2016-04-01 |  |  | Ok | Bruker
P28 | 100 - 1000 µl | Eppendorf | M30327E | Maldi-Tof / GeneXpert | 2016-04-01 |  | 2017-07-01 | Utfaset | Bruker / Diagen |  | I bruk GeneXpert desember 2016
P29 | 2 - 20 µl | Eppendorf | 2546269 |  | 2010-06-01 | 2016 |  | Ikke i bruk pr des 2021 | AH diagnostics |  | Ikke i bruk desember 2021 lagt til eget lager
P30 | 100 - 1000 µl | Eppendorf | K16921G | Maldi-Tof | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  | Ok | VWR |  | Endret bruksområde da P34 ble kjøpt inn. Erstatter P32.
P31 | 100 - 1000 µl | Eppendorf | K16778G |  | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 02.09.21 | Utfases | VWR |  | Ersatter P28/P30 Deler bruksområdet til to pipetter. Fra september 2021
P32 | 100- 1000 µl | Eppendorf | N23001G | Maldi-Tof | 2018-01-02 | 2018-01-31 |  | Ikke i bruk per 24/8-23 | VWR |  | Erstatter P11. Faset ut da P34 ble kjøpt inn
P33 | 20 - 200 µl | Eppendorf | K30279G | Dyrkning urinprøver | 2018-01-02 | 2018-01-31 |  | Ok | VWR |  | (Erstatter P20. Erstatter P31 fra september 2021 - nytt bruksområde Malditof) - desember 2021 endret til nytt bruksområde
P34 |  | Eppendorf | I12860 | Genexpert/fæcesdiagnostikk | 2023-08-02 | 2023-08-07 |  | Ok | VWR | 2706,- (eks mva) | Erstatter P30 sitt bruksområde

## MB-L
EQS 23558 v2.10
PIPETTER I BRUK V/MEDISINSK BIOKJEMI LEVANGER
Instrumentansvarlig: | Inger AL Moe
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar
P401 | Fastvolum 200µl | Finnpipette | 22737 | Elfo | før 2005 | 2005 |  | Ok | Kebo Lab | ukjent
P402 | Multipipette plus | Eppendorf | 1905445 |  | før 2005 | 2005 |  | Ikke i bruk 20.03.17 | Bergman | ukjent | Ikke i bruk
P403 | 100-1000µL | Finnpipette | N68748 | Archi kontroller | før 2005 | 2005 |  |  |  | ukjent | Volumkontrolleres ikke
P404 | 40-200µL | Finnpipette | 2871 | Elfo | før 2005 | 2005 |  | Ok |  | ukjent
P405 | Fast volum 50 ul | Biohit | DL44252 |  | før 2005 | 2005 | Kassert 26.04.19 | Ikke i bruk 20.03.17 |  | ukjent | Ødelagt
P406 | 10-100µL | Eppendorf | 2567183 |  | før 2005 | 2005 | Kassert 26.04.19 |  | Kebo Lab | ukjent | Ødelagt
P407 | 20-200µL | Eppendorf | 1400537 | Ikke i bruk | før 2005 | 2005 |  |  | Bergman | ukjent | Volumkontrolleres ikke | Legges på internt lager, må kontrolleres før evt bruk
P408 | 5-40µL | Finnpipette | 2601 | Elfo | før 2005 | 2005 |  | Ok | Kebo lab | ukjent
P409 | 200-1000µL | Finnpipette | 3239 | Elfo | før 2005 | 2005 |  | Ok |  | ukjent
P410 | 5-40µL | Finnpipette | E83284 | Ikke i bruk | før 2006 | 2005 |  | Ok - tatt i bruk 26.04.19 |  | ukjent | Fra eget "lager" - erstatter P406 | Ut av bruk 22.10.21 pga nytt osmometer - til internt lager - kontrolleres ikke

## BB-L
EQS 23558 v2.10
PIPETTER I BRUK V/ BLODBANKEN LEVANGER
Instrumentansvarlig: Tove E Vordal
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar/Status
P201 | [6 empty] | 2008-11-24
P202 | [6 empty] | 2008-11-24
P203 | [6 empty] | 2013-05-01
P204 | 2-20 µL | Eppendorf Research variable | 446988 | Blodtypelab | 2007-03-20 | 2007-06-14 |  | Ok | Bergman A/S | 1810,- | Ny forhandler er VWR
P205 | 20-200 µL | Eppendorf Research variable | 1400777 | Blodtypelab | 2007-03-21 | 2007-06-15 |  | Ok | Bergman A/S | 1810,- | Ny forhandler er VWR. Tatt ut av ordinær drift, kun utvidet kontroll nødvendig.
P206 | 10-100 µl | Eppendorf Research variable | 2607187 | Blodtypelab | 2007-03-22 | 2007-06-16 | 2021-09-23 | Ok | Bergman A/S | 1810,- | Ny forhandler er VWR
P207 | [6 empty] | 17.10.2012
P208 | 100-1000 µl | BioHit mline | MU17799 | Blodtypelab | Før 01.01.2000 | Før 01.01.2000 | 2017-04-15 |  | Tamro Medlab A/S | Mangler | Ny forhandler er VWR. Første dokumenterbare kontroll er 16.06.2007
P209 | 20-200 µl | Finnpipette | T 60936/4500 | Blodtypelab | 2003 | 2016-05-10 | 2019-08-21 |  | VWR | Mangler | Overtatt fra Medisinsk Mikrobiologi 14.04.2016. Tidligere navngitt P3 - sprekk i godset 21.08.2019
P210 | 100-1000 µl | Finnpipette | NH89889 | Blodtypelab | 2017-01-10 | 2017-04-24 |  | Ok | VWR | 1790,-(ex mva)
P211 | 10-100 µl | Finnpipette | NH90069 | Blodtypelab | 2017-01-10 | 2017-04-24 | 2023-01-01 | Skadet | VWR | 1790,-(ex mva) | (Tatt ut av ordinær drift, kun utvidet kontroll nødvendig) | Kassert pga skade
P212 | 10 µl, fixed | Finnpipette | 2367 | Blodtypelab | Før 01.01.2000 | 2019-04-26 | 2021-09-23 | Ok | KEBO | Mangler | Har ligget ubrukt på Medisinsk Biokjemi. Ny forhandler: VWR
P213 | 10 µl, fixed | Finnpipette | SH65909 | Blodtypelab | 2021-09-21 | 2021-09-23 |  | Ok | VWR | 2250,-
P214 | 10-100 µl | Finnpipette | SH74694 | Blodtypelab | 2021-09-07 | 2021-09-23 |  | Ok | VWR | 2800,-
P215 | 20-200 µl | Finnpipette | SH55551 | Blodtypelab | 2021-09-07 | 2021-09-23 |  | Ok | VWR | 2800,-

## MB-N
EQS 23558 v2.10
Pipetter i bruk ved medisinsk biokjemi Namsos
Instrumentansvarlig: Marit M. Johnsen / Gøril K. Johansen
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar
P 300 | 200 µL | Eppendorf, fast | 23312 J | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Ukjent | Ukjent | 2017-01-01 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift av ukjent årsak. Ikke i bruk pr. 01.01.2017
P 301 | 1000 µL | Eppendorf, fast | 95111 | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 05.01.2006 | Ukjent, før 05.01.2006 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 302 | [6 empty] | 2017-01-01 |  |  | Ukjent | Eksisterer ingen pipette med nummer P 302 pr. 01.01.2017
P 303 | 25 µL | Eppendorf, fast | 02204 O | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 06.01.2009 | Tatt i bruk før 06.01.2009 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 304 | 10 - 100 µL | Eppendorf, variabel | 09459 M | Med. bio. / klinisk kjemisk | Mottatt før 06.01.2009 | Tatt i bruk før 06.01.2009 |  |  |  | Ukjent | Ok, benyttes til osmolalitet fra 09.05.2019 til 11.10.2019. Tatt ut av drift 15.04.2020 pga. ikke godkjent utvidet kontroll.
P 305 | 1000 µL | Eppendorf, fast | Ukjent | Finner ikke, ikke i bruk 01.01.2017 | Mottatt før 05.01.2006 | Tatt i bruk før 05.01.2006 | 2010-04-20 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 20.04.2010 da den viser for lave verdier og drypper (kastet).
P 306 | 200 µL | Eppendorf, fast | 9757 | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 05.01.2006 | Tatt i bruk før 05.01.2006 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 307 | 100 µL | Eppendorf, fast | 121663 | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 05.01.2006 | Tatt i bruk før 05.01.2006 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 308 | 100 µL | Eppendorf, fast | Ukjent | Finner ikke, ikke i bruk 01.01.2017 | Mottatt før 05.01.2006 | Tatt i bruk før 05.01.2006 | 2011-02-07 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 07.02.2011 da den viser for lave verdier (CV Ok) (kastet).
P 309 | 100 - 1000 µL | Eppendorf Reference 2, variabel | Q 11222 D | Med. bio. / klinisk kjemisk | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | Ukjent | Ok
P 310 | 200 , 300, 500 µL | Eppendorf, variabel | Ukjent | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 05.01.2006 | Tatt i bruk før 05.01.2006 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 311 | Ukjent | [5 empty] | 2008-06-16 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 16.06.2008 da den var sprukket (kastet).
P 312 | 10 - 100 µL | Eppendorf, variabel | 13626 M | Med. bio. / klinisk kjemisk | Mottatt før 12.02.2014 | Tatt i bruk før 12.02.2014 |  |  |  | Ukjent | Ok, benyttes på blodbanken i perioden 03.05.21 - 13.09.2021
P 313 | 10 - 100 µL | Eppendorf Reference, variabel | 299529 | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Ukjent | Ukjent | 2009-02-11 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 11.02.2009 da den viser for lave verdier. Kastet.
P 314 | 10 µL | Eppendorf, family fix | 1385266 | Med. bio. → Blodbank fra 05.01.2016 | Mottatt før 08.01.2007 | Tatt i bruk før 08.01.2007 |  |  | Bergman | Ukjent | Endret til P 101 fra 05.01.2016, se eget ark: BB-N
P 315 | 25 µL | Eppendorf, family fix | 2147895 | Med. bio. → Blodbank fra 05.01.2016 | Mottatt før 08.01.2007 | Tatt i bruk før 08.01.2007 |  |  | Bergman | Ukjent | Endret til P 102 fra 05.01.2016, se eget ark: BB-N
P 316 | 50 µL | Eppendorf, family fix | 4744435 | Med. bio. → Blodbank fra 06.01.2016 | Mottatt før 08.01.2007 | Tatt i bruk før 08.01.2007 |  |  | Bergman | Ukjent | Endret til P 103 fra 06.01.2016, se eget ark: BB-N
P 317 | 10 - 100 µL | Eppendorf Research, variabel | 2670916 |  |  |  | 2009-03-06 |  |  | Ukjent | Er forsvunnet pr. 06.03.2009.
P 318 | 25 µL | Eppendorf, fast | Ukjent | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 12.01.2009 | Tatt i bruk før 12.01.2009 | 2019-11-07 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter. Kastet. Da vi ikke har spisser til denne pipetten.
P 319 | 25 µL | Eppendorf, fast | 06320 K | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Mottatt før 05.09.2006 | Tatt i bruk før 05.09.2006 |  |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 30.01.2013 da det ikke er behov for så mange pipetter.
P 320 | 100 - 1000 µL | Eppendorf Reference, variabel | 282768 | Med. Bio. MRSA | Mottatt før 05.09.2006 | Tatt i bruk før 05.09.2006 |  |  |  | Ukjent | Ok, brukes til MRSA f.o.m. 01.04.2017
P 321 | 100 µL | Finnpipette fixed, fast | F 07379 | Ikke i bruk etter 01.01.2016 | Ukjent | Ukjent | 2008-12-23 |  |  | Ukjent | Tatt ut av drift 23.12.2008 da den viser for lave verdier. Kastet.
P 322 | Ukjent | [5 empty] | 2009-03-06 |  |  | Ukjent | Er forsvunnet pr. 06.03.2009.
P 323 | 10 - 100 µL | Eppendorf Research, variabel | 2670916 | Med. bio. (Osmolalitet, 20µL) | Mottatt før 17.02.2009 | Tatt i bruk før 17.02.2009 | 2019-05-09 |  |  | Ukjent | Defekt, kassert.
P 324 | 100 - 1000 µL | Eppendorf Research ® plus 1-channel | K27285H | Med. Bio. Architect | Mottatt 01.11.2018 | Tatt i bruk 23.09.2019 |  |  | Eppendorf | se basisskjema | Ok
P 325 | 20 µL | Eppendorf Research ® plus, fixed volume | N45556F | Med. Bio. Osmolalitet | Mottatt 19.06.2019 | Tatt i bruk 11.10.2019 |  |  | Eppendorf | se basisskjema | Ok
P326
P327
P 328
P329
P 330
Note on L11: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on L13: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on L16: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on L17: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on F19: Kvitvang, Gøril: Orginal P 309 mottatt før 05.01.2006, gikk i stykker 20.04.2015. Ny pipette f.o.m. 13.05.2015.
Note on G19: Kvitvang, Gøril: Orginal P 309 mottatt før 05.01.2006, gikk i stykker 20.04.2015. Ny pipette f.o.m. 13.05.2015.
Note on L19: Kvitvang, Gøril: Pipette P 309 gikk i stykker 20.04.2015, ble erstattet med ny pipette 13.05.2015.
Note on L20: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on L29: Kvitvang, Gøril: Kontrolleres ikke.
Note on D31: Kvitvang, Gøril: F 073794501070

## BB-N
EQS 23558 v2.10
Pipetter i bruk ved blodbank Namsos
Instrumentansvarlig: Marit M. Johnsen / Gøril K. Johansen
Pipettenr. | Måleområde | Produsent/type | Serienr. | Bruksområde | Innkjøps-/mottatt dato | Tatt i bruk, dato for mottaksktr. | Kassert | Status | Firma | Pris | Kommentar
P 101 | 10 µL | Eppendorf Family fix | 1385266 | Blodtypelab | Før 08.01.2007 | 2007-01-08 | 2019-11-07 |  | Bergman | ukjent | Defekt pga. sprekk. Kastet.
P 102 | 25 µL | Eppendorf Family fix | 2147895 | Blodtypelab | Før 08.01.2007 | 2007-01-08 | 2021-05-03 |  | Bergman | ukjent | Defekt, slipper ikke spissen 03.05.21, erstattet med P312 til 13.09.2021
P 103 | 50 µL | Eppendorf Family fix | 4744435 | Blodtypelab | Før 08.01.2007 | 2007-01-08 | 2019-12-05 |  | Bergman | ukjent | Defekt pga. sprekk.
P 104 | 50 µL | Eppendorf Research® plus fixed volume, 50 µL | H10135H | Blodtypelab | 2018-11-20 | 2019-09-23 |  |  | Eppendorf | se basisskjema | Ok.
P 105 | 10 µL | Eppendorf Research® plus fixed volume, 10 µL | G10142H | Blodtypelab | 2019-06-10 | 2019-10-11 |  |  | Eppendorf | se basisskjema | Ok.
P 106 | 25 µL | Eppendorf Research ® plus fixed volume, 25 µL | J51364K | Blodtypelab | 2021-08-09 | 2021-09-13 |  |  | Eppendorf | se basisskjema | Ok.
P 107
P 108
P 109
P 110