## Ark1
Liste over termometer | Gammelt instrumentnummer | Avregistrert, evt. Dato | Nytt instrumentnr (fra 01.01.2016) | Nytt instr.nr. og dato | Nytt instr.nr. og dato
1 | LEV-BB-1 AVREG | Avreg
2 | LEV-BB-2 KJ.SKAP 6755 AVREG | Avreg
3 | LEV-BB-3 AVREG | Avreg
4 | LEV-BB-4 Avreg 15.06.2012 | 2012-06-15
5 | LEV-BB-5 AVREG | Avreg
6 | LEV-BB-6 AVREG | Avreg
7 | LEV-BB-7 AVREG | Avreg
8 | LEV-BB-8 AVREG 2009 | 2009
9 | LEV-BB-9 outdoor, tapperom AVREG 2014 | 2014
| LEV-BB-9, indoor prod.rom AVREG 2014 | 2014
10 | LEV-BB-10 (46) AVREG | 2009
11 | LEV-BB-11 (47) AVREG 2009 | 2009
12 | LEV-BB-12 , til 09.06.2015: TF-212,(48) octplasfrysekap AVREG 2009 | 2009
13 | LEV-BB-13 (49)
14 | LEV-BB-14 (50) AVREG 2010 | 2010
15 | LEV-BB-15 AVREG 2007 | 2007
16 | LEV-BB-16
17 | LEV-BB-17 AVREG | Avreg
18 | LEV-BB-18 nr. 1 Eva T AVREG | Avreg
19 | LEV-BB-19 Nr. 2 Eva T AVREG | Avreg
20 | LEV-BB-20 Mikrobiologen AVREG | Avreg
21 | LEV-BB-21 ikke i bruk
22 | LEV-BB-22 ikke i bruk
23 | LEV-BB-23 ikke i bruk
24 | Ikke i bruk
25 | LEV-BB-24 mottak nr. 6, 03.12.2012 Avregistrert 09.05.2019 | 2019-05-09
26 | LEV-BB-25 outdoor TAPP mottak nr. 7, 03.12.2012 | 2012-12-03
| LEV-BB-25 Indoor INTERVJU mottak nr. 7, 03.12.2012 | 2012-12-03
27 | LEV-BB-26 mottak nr. 8, 03.12.2012 AVREG 29.11.2016 | 2016-11-29
| LEV-BB-26 Indoor mottak nr. 8, 03.12.2012 AVREG 29.11.2016 | 2016-11-29
28 | LEV-BB-27 mottak nr. 9, 03.12.2012 avregistrert 01.08.2016 | 2016-08-01
29 | LEV-BB-28 mottak nr. 10, 03.12.2012 erstatter nr. 25 | 2018-11-26 | TTEK10.07.1106 fra 09.05.2019
| LEV-BB-28 Thermolyne, Thermolyne utfases 26.11.2018 | 2018-11-26
30 | TR Lager F (E-bygg), overtatt fra Jill Anne |  | LEV-BB-33 12.06.2024
31 | Glassterm.varmeblokk Thermolyne
32 | LEV-BB-29, TTEK 10.07.6755, tatt ut av kjøleskap da Siemens tok over 2024 |  | LEV-BB-29 01.01.2024
33 | T K407-B fra 16.08.15 Mottak nr. 11 29.05.2015
34 | T K402 fra 17.12.15 Mottak nr. 12 29.05.2015
35 | T K404 fra 17.12.15 Mottak nr. 13 29.05.2015, skapet er faset ut 12.12.17
36 | Mottak nr. 14 29.05.2015 erstatter 55 Avregistrert 25.09.2018 | 2018-09-25 | TPK7 fra 26.04.2016
37 | Mottak nr. 15 29.05.2015
38 | LEV-BB-30, Octaplasfryseskap 09.06.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 95 22.01.2024. Kaputt 01.03.2024 | 2024-03-01 |  | TPK 2, 22.01.2024
| LEV-BB-30, 09.06.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 (4 grader) | 2024-03-01
39 | T K407-B fra okt 2015 Mottak 1, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 | Avreg
40 | T K401-A fra 17.12.15 Mottak 2, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 | Avreg
41 | T K401-B fra 17.12.15 Mottak 3, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 avregistreres 02.05.2019 | 2019-05-02
42 | Mottak 4, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 88 fra 17.04.2023 Avregsistrert 01.03.2024 | 2024-03-01 | T K7-B fra 16.06.2017 | TPK 6, 17.04.2023
43 | Mottak 5, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 . Avregistrert. Sto i skap K407 frys | 2021-01-12
44 | Mottak 6, 05.09.2015, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102
45 | TK 401-A mottak 27 AVREG | Avreg
46 | TK 401-B mottak 19
47 | TK 402 mottak 28 BB-32 fra 22.12.2015. Avreg 10.03.2025 (slapp fjær som holder batteriet) | 2025-03-10
48 | TK407-A mottak 26, frysedel av K407, avreg | 2021-01-12
49 | TPK 1
50 | TPK2 avregistrert 18.02.2016 | 2016-02-18
51 | TPK3 avregistrert 25.10.2019 | 2019-10-25
52 | TPK4 avregistrert 13.03.2019 | 2019-03-13
53 | TPK5 avregistrert 19.03.2018 | 2019-03-19
54 | TPK6 avregistrert 07.04.2017 | 2017-04-07
55 | TPK7 avregistrert 26.04.2016 | 2016-04-26
56 | TPK8 avregistrert 23.08.2016 | 2016-08-23
57 | TPK9 avregistrert 02.07.2018 | 2018-07-02
58 | TPK10 avregistrert 23.08.2016 | 2016-08-23
59 | TK1 avregistreret 06.07.2018 | 2018-07-06
60 | TK2
61 | TK3
62 | TK5
63 | TK6
64 | TK7 |  | T K7-A fra 16.06.2017 | T F5 ukjent dato
65 | TK9
66 | Ti8 avregistrert 04.08.2017 | 2017-08-04
67 | Ti9
68 | Ti10
69 | Ti11
70 | Ti12
71 | Ti13
72 | TF3
73 | Skuff A
74 | Skuff B
75 | Skuff C
76 | Skuff D
77 | T K403 mottak 25-05
78 | T I405 mottak 21-05
79 | T K406 mottak 23-05
80 | T K408-B mottak 18-05
81 | T I410 mottak 21-05
82 | T K419 mottak 16-05
83 | T K420-A mottak 30-05 |  | TTEK 10.07.1122
84 | T K420-B mottak 420-B
85 | TPK2 - 18.02.16 erstatter 50. Avregistrert 07.09.2018 | 2018-09-07 | TPK2 fra 18.02.2016
86 | Mottak 17.08.2016, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 56. Avregistrert 28.01.2022 | 2022-01-28 | TPK8 fra 23.08.2016
87 | Mottak 17.08.2016, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 58. Avregistrert 22.01.2024 | 2024-01-22 | TPK10 fra 23.08.2016
88 | Mottak 17.08.2016, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr.59 , avregistrert 17.04.2023 | 2023-04-17 | TPK6 fra 07.04.2017
89 | Mottak 04.08.2017. Mottakskontrollert av MM Erstatter nr. 66, Ti8. |  | Ti8 fra 04.08.2017
90 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 53 |  | TPK5 fra 19.03.2018
91 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 |  | TI 201 fra 26.11.2018
92 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr.57, kassert 24.01.2025 | 2025-01-24 | TPK9 fra 02.07.2018
93 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter 54 avregistrert 07.09.2018 | 2018-09-07 | TK1 fra 06.07.2018
94 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr.93 |  | TK1 fra 07.09.2018
95 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 85. Erstattes av 38 fra 22.01.2024 | 2024-01-22 | TPK2 fra 07.09.2018
96 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 36, erstattes av 101 fra 22.01.2024 | 2024-01-22 | TPK7 fra 25.09.2018
97 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 52, kaputt 30.03.2026 | 2026-03-30 | TPK4 fra 13.03.2019
98 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 41 | 2020-08-05 | TK401 B fra 02.05.2019
99 | Mottak 17.08.2017, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 | Har kommet bort
100 | Mottak 21.10.2019, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 51 |  | TPK3 25.10.2019
101 | Mottak 21.10.2019, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 Låneskap nr15.04.5189, erstatter nr. 96 fra 22.01.2024 |  | T Fryser 1 30.01.2020 | K201 (TTEK 10.07.1106) 08.06.2020 | TPK 7 22.01.2024
102 | Mottak 21.10.2019, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter nr. 98. | 2022-04-04 | TK401 a fra 05.08.2020
103 | Mottak 21.10.2019, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 ersatter nr 43 fra 12.01.2021 |  | TK407 A fra 12.01.2021
104 | Mottak 21.10.2019, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 erstatter87 fra 22.01.2024 |  | TPK10 fra 22.01.2024
105 | Mottak 27.03.2021, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 Satt i skap K420 som er flyttet fra prøvetakingslab til Hematologi |  | K420 fra 18.04.2021 | TTEK.10.07.1126
106 | Mottak 27.03.2021, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102. Erstatter nr. 86, kaputt 30.03.2026 | 2026-03-30 | TPK8 fra 28.01.2022
107 | Mottak 27.03.2021, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 Erstatter 102 fra 04.04.2022, erstatter 97 fra 07.04.2026 |  | TK401 B fra 04.04.2022 | TPK4 Erstatter 97 fra april 2026
108 | Mottak 27.03.2021, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102. Erstatter nr. 107 fra 01.01.2024 |  | TK401 B fra 01.01.2024
109 | Mottak 27.03.2021, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter nr. 92 fra 24.01.2025 |  | TPK9 fra 24.01.2025
110 | Mottak 26.05.2024, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102 Erstatter 38 fra 11.06.2024 |  | TPK 2 fra 11.06.2024
111 | Mottak 26.05.2024, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102. Erstatter 42 fra 11.06.2024 |  | TPK 6 fra 11.06.2024
112 | Mottak 26.05.2024, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102, erstatter 106 fra 07.04.2026 |  | TPK8 fra ca. 07.04.2026
113 | Mottak 26.05.2024, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102
114 | Mottak 26.05.2024, TFA, LAB Thermometer IP65, LT-102