## Ark1
Holdbarhet av |  | Hypo-He, romtemperatur
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 20 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
3 | 5.7 | 5.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2
4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6
10 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
11 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
13 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4
14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 142.8571 | 128.5714 | 114.2857 | 128.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 100 | 100
2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50
3 | 100 | 100 | 87.7193 | 84.2105 | 80.7018 | 77.193 | 75.4386 | 73.6842 | 73.6842
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667
6 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | 100 | 116.6667 | 100 | 100 | 83.3333 | 100 | 100 | 83.3333 | 100
10 | 100 | 91.6667 | 91.6667 | 83.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
11 | 100 | 75 | 62.5 | 62.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100
13 | 100 | 77.7778 | 77.7778 | 66.6667 | 44.4444 | 55.5556 | 44.4444 | 55.5556 | 44.4444
14 | 100 | 100 | 83.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.2834 | 98.6835 | 94.8331 | 81.8132 | 84.312 | 81.6073 | 80.0647 | 78.0806
n | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
SD | 0 | 15.9366 | 20.9214 | 22.3364 | 24.447 | 22.3197 | 23.2129 | 20.0557 | 21.5029
SEM | 0 | 4.2592 | 5.5915 | 5.9696 | 6.5337 | 5.9652 | 6.2039 | 5.3601 | 5.7469
t | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709
t x SEM | 0 | 7.5428 | 9.9021 | 10.5718 | 11.5708 | 10.5639 | 10.9867 | 9.4924 | 10.1773
Minimum | 100 | 75 | 62.5 | 62.5 | 44.4444 | 50 | 44.4444 | 50 | 44.4444
Maksimum | 100 | 142.8571 | 150 | 150 | 128.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 100 | 100
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
TEA øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120