## Forklaring
FORKLARING TIL KRAVSPESIFIKASJON
Hvite felt skal fylles ut av tilbyder
Tilbyder skal ikke legge til eller slette verken linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Kolonne | Forklaring
Referanse | Oppdragsgiver har gitt hver linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Beskrivelse av krav | Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av minimumskrav (MK-krav) og evalueringskrav (EK-krav).
Informasjon | Eventuelle punkter til informasjon til tilbyder angis av oppdragsgiver i denne kolonnen. Teksten som står i kolonnen for "Beskrivelse av krav" inneholder i disse tilfellene kun informasjon til tilbyder. Dette er ikke krav som underlegges evaluering.
Krav-type | Minimumskrav (MK-krav) er absolutte minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Dersom et MK-krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kan ikke tas forbehold mot MK-krav. Minimumskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "MK".
Evalueringskrav (EK-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av EK-krav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller EK-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "EK".
Tildelingskriterium | Kolonnen Tildelingskriterium angir tilknytning mellom evalueringskravet (EK) og aktuelt tildelingskriterium.
Tilbyders svar: Oppfylles kravet? | Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis.
Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt.
Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Tilbyders svar: Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte.

## Generelle krav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Ref. | Beskrivelse av krav |  | Krav-type | TK | _ | Ja | Nei | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Gruppe 1 | Generelle krav
1.1 | Instrumentet skal kunne utføre differensialtelling av leukocytter og pre-klassifisere etter type og modenhet. Må kunne klassifisere umodne og abnormale leukocytter. |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet for digital morfolog som tilbys, DI-60 er et Sysmex produkt laget i samarbeid med Cellavision. DI-60 består av en optisk enhet bestående av objektiv og kamera og et datasystem med Cellavision software. Instrumentet kan tilbys som stand alone instrument eller koplet i autumasjonsløsning med andre Sysmex instrumenter. WBC preklassifiseres i 18 celleklasser og klassifiserer cellene etter type og modenhet.
1.2 | Dokumentasjon på utstyrets riktighet av celleklassifisering når resultatene sammenliknes med en visuell «gullstandard» skal vedlegges. |  | EK | Høyest mulig riktighet vektlegges | 10 | X |  | Det er gjort mange verifiseringer av instrumentets riktighet av celleklassifisering sammenliknet mot manuell metode. Se "Vedlegg 8. Krav 1.2 - CellaVision Bibliography.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon Evt "Vedlegg 4. Krav 1.2 - Stouten_International_Journal_of_Laboratory_Hematology.pdf", "Vedlegg 4. Krav 1.2 - Hervent_International_Journal_of_Laboratory_Hematology.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 1.2 - Tear drops Egele-International_Journal_of_Laboratory_Hematology.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.3 | Instrumentet skal kunne utføre en enkel vurdering av erytrocytters morfologi |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet tar et oversiktsbilde og gjør en prekarakterisering av erytrocyttenes morfologi. Ved å benytte tilleggsaplikasjonen Advanced RBC kan det gjøres videre vurdering og prekarakterisering av erytrocyttene. Erytrocyttene kan prekarakteriseres i 21 klasser. Se "Vedlegg 8. Krav 1.3- CellaVision Advanced RBC.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon
1.4 | Instrumentet bør kunne utføre en beskrivelse og vurdering av trombocytter |  | EK |  | 9 | X |  | Instrumentet tar et oversiktsbilde av trombocyttene. Bruker kan da vurdere, beskrive og evt telle trombocyttene. Store trombocytter og trombocyttaggregering preklassifiseres sammen med WBC.
1.5 | Bruker skal kunne utføre reklassifisering av celler manuelt |  | MK |  |  | X |  | Alle celler som er preklassifisert av software må verifiseres av bruker manuelt.
1.6 | Det skal være kommunikasjon mellom morfologi-instrument i Namsos og Levanger | Namsos skal kunne "scanne" sine utstryk der og Levanger kan vurdere dem. Det må finnes en programvare som gir tilgang til bilder Namsos/Levanger | MK |  |  | X |  | Ved bruk av Cellavision Remote review software kan utstryk scannet i Namsos vurderes i Levanger. Det følger alltid med 1 stk lisens ved kjøp av DI-60, og det er mulig å kjøpe flere lisenser samt å bruke flere verifiseringsstasjoner. Se Vedlegg 8. Krav 1.6 - CellaVision Remote Review Softtware.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon
1.7 | Det må være en IT-løsning som gjør at utstryk som blir "scannet" på laboratoriet (Levanger eller Namsos) kan vurderes av lege på avdelingen eller legens kontor | Ønskelig med installert programvare både på laboratoriet, klinisk avdeling og legers kontor | MK |  |  | X |  | Cellavision Remote review kan installeres på hvilken som helst pc. F.eks på lab Namsos og Levanger og en hematologisk avdeling der lege kan se på og evt verifisere svarene som kommer fra DI-60.
1.8 | Fysiske mål (inkl vekt) skal oppgis | Fotavtrykk DxBXH. | EK | Minst plasskrevende foretrekkes | 2 | X |  | Fysiske mål på DI-60 er: 86,5 x 91,0 x 100 cm ( DxBxH). Vekt er 162 kg Se "Vedlegg 8. Krav 1.8 - PFS Sysmex DI-60.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon
1.9 | Objektiv - skal benytte både 10x og 100x forstørrelse |  | MK |  |  | X |  | Det benyttes både 10x og 100x objektiv. Instrumentet benytter 10x-objektivet for å ta oversiktsbilder for RBC og PLT, og for å finne monolayer for WBC. 100x- objektivet benyttes til videre preklassifisering av WBC.
1.10 | Oppgi om instrumentet fysisk kan koples sammen med hematologiinstrument. |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet kan fysisk koples sammen med hematologiinstrument og utstryk-fargeinstrument Dette vil da fungere som en liten automasjonsløsning. Ved behov for utstryk( på bakgrunn av valideringsregler), sendes racket automatisk fra hematologiinstrumentet videre til utryks- og fargeinstrumentet-enheten (SP-50). Det ferdig fargede utstryket sendes deretter inn DI-60 for preklassifisering. Se "Vedlegg 8. Krav 1.10 - PFS XN-1500.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon....
1.11 | Instrumentet skal kunne håndtere flere typer barcoder i tillegg til code 128 | Beskriv hvilke typer som håndteres i tillegg til code 128 | MK |  |  | X |  | Støttede lineære strekkoder er: • Code 39 • Code 128 • Codabar/NW-7 • Interleave 2 of 5 Støttede 2D-strekkoder • Data Matrix • QR Se for øvrig "vedlegg 4. Krav 1.11 - DI-60 Bruksanvisning.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.12 | Det skal være mulighet for manuell inntasting av prøve-ID |  | MK |  |  | X |  | Det er mulig for manuell inntasting av prøve ID på de prøver som instrumentet ikke har klart å scanne barkode på.
1.13 | Skal kunne takle minimum 14 tegn i prøve-ID |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet kan takle opptil 24 tegn i prøve-ID.
1.14 | Det skal være mulig å koble opp instrumentet/mellomvare mot laboratoriets datasystem. Kommunikasjonsprotokoll(er) skal vedlegges. | Nonstop LAB/ANP. Hvis mellomvareprogram leveres skal det angis mulige tilkoblingmåter til instrument(er) og laboratoriets datasystem. Mellomvarens kommunikaskonsprotokoll(er) skal vedlegges | MK |  |  | X |  | DI-60 (og også tidligere modeller) er koblet opp til LIS på 7 sykehus i Norge (inkl St Olavs Hospital). På alle disse sykehus er instrumentet koblet til LIS via vår mellomvare Extended IPU. Man kan da nyttiggjøre seg informasjonen fra analyseinstrument (RBC, WBC, PLT) og utstryk/farge-instrument (HCT) i tillegg til at resultater på både maskinell og manuell DIFF finnes i samme database. Se vedlagte protokoll "Vedlegg 4. Krav 1.14 - SuitPlus.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Produktinformasjon. Det er selvfølgelig mulig å koble instrumentet direkte til ANP/NSL, men dette krever nyutvikling av interface fra Tieto.
1.15 | Alle tilgjengelige analyser, og informasjon rundt analyser, i instrument og mellomvare skal kunne overføres til laboriatoriets datasystem uten pristillegg. |  | MK |  |  | X |  | Alle resultater, meldinger , flagg, kommentarer osv sendes til LIS via vår mellomvare Extended IPU. Tilpasninger i mellomvaren er inkludert i prisen for mellomvare(opsjon). Prisen for kommunikasjonsprogram fra Tieto er spesifisert i hovedtilbud og prisskjema.
1.16 | Kommunikasjonsprotokoll(er) skal minimum håndtere HL7 |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles.
1.17 | Bør kunne takle utstryk farget med "Modifsert Wright's metode" | Dersom instrumentet krever utstryk farget med andre metoder skal dette oppgis. | EK |  | 10 | X |  | Instrumentet kan benytte følgende Romanowsky fargemetoder, May Grünwald – Giemsa, Wright – Giemsa, Wright
1.18 | Hvis utstyret krever utstryk av en kvalitet som kun oppnås på automatisert utstryks- og fargemaskin, skal dette oppgis. | Dersom instrumentet krever automatisert utstryks -og fargemaskin skal dette inkluderes i tilbudet. Priser på nødvendig forbruksmateriell/reagens skal føres opp i Vedlegg B "prisskjema" | MK |  |  | X |  | DI-60 krever utstryk av en viss kvalitet, men det er ikke et krav at det må gjøres på et automatisk utstryk- og farge-instrument. Det anbefales at utstrykene er så satndardiserte som mulig.
1.19 | Dersom instrumentet ikke kan plasseres på en vanlig lab-benk skal dette oppgis. Tilbudet skal i tilfelle være inkludert egnet bord/benk. |  | MK |  |  | X |  | Instrument kan plasseres på vanlig lab-benk forutsatt at den tåler 165 kg. Instrument-bord er ført opp som tilvalg. Se vedlagt tilbudsbrev.

## Eks. miljøkrav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Ref. | Beskrivelse av krav |  | Krav-type | TK | _ | Ja | Nei | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Gruppe 2 | Miljørelaterte krav
2.1 | Emballasjen skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer. |  | MK |  |  | X |  | Emballasjen på instrument og forbruksvarer inneholder ikke miljøskadelige stoffer.
2.3 | Tilbyder skal ha en miljøprofil som sørger for minst mulig forurensning ved produksjon, transport, bruk av emballasje, drift, kassasjon og gjenvinning av tilbudte produkter. Dokumenter. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex er miljøbevisst, og har blant annet utformet en egen miljørapport. Denne miljørapporten kan leveres sammen med utstyret. Se for øvrig "Vedlegg 4. Krav 2.3 - Grønt punkt Norge_2018.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 2.3 - RENAS Medlemsbevis.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
2.4 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex sørger for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret.
2.5 | Det skal leveres produktdatablad på norsk for alle kjemikalier. |  | MK |  |  | X |  | Det er kun immersjonsolje som benyttes på DI-60. Det vises til materialspesifikasjon, side 151 i DI-60 Bruksanvisning.
2.6 | Ved eventuell inngåelse av kontrakt, skal sikkerhetsdatablad for reagenser og forbruksvarer som inneholder kjemikalier, foreligge i ECOonline. |  | MK |  |  | X |  | Immersjonsoljen krever ikke sikkerhetsdatablad.
2.8 | Produktene skal overholde alle miljøkrav som følger av gjeldende lover og forskrifter. |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles
2.11 | Lite emballasje og emballasje med høy andel av resirkulerte materialer vil være å foretrekke ut fra et miljømessig perspektiv. Emballasjen skal være minst mulig plasskrevende, gi minst mulig avfall og samtidig gi god beskyttelse av produktet. Beskriv emballasje for tilbudte produkter og forbruksmateriell. |  | EK | Lite emballasje vektlegges | 2 | X |  | Pappemballasjen er laget av omkring 50% resirkulert materiale. Dette er den høyeste andel som er mulig uten å påvirke stabiliteten av boksene. 66 % av det som ikke er resirkulert papp er FSC sertifisert. Se vedlegg 4. Krav 2.11 - Reagensemballasje.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
2.14 | Tilbudte produkter og emballasje bør ikke inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket)[1] eller den norske Prioritetslisten[2] |  | EK | Færrest mulige falige kjemikalier foretrekkes | 8 | X |  | Ingen av tilbudte produkter og emballasje inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket)[1] eller den norske Prioritetslisten[2].
2.15 | Oppdragsgiver ønsker i størst mulig grad å unngå stoffer som inneholder fareklassifisering CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) og PBT (persistent, bioaccumulative, toxic). Se EUs kandidatliste[3] for mer informasjon. |  | EK | Ingen stoffer som inneholder fareklassifisering CMR foretrekkes | 8 | X |  | Tilbudte produkter inneholder ingen stoffer som inneholder fareklassifisering CMR.
[1] http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/November-2011/Felles-europeiske-lister-om-farlige-kjemikalier/?cid=3316
[2] http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/
[3] http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

## Eks. med.tekniske krav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Gruppe 3 | Medisintekniske krav
3.1 | Utstyret/produktene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende standardkrav i forhold til tiltenkt bruk (intended use) og fylle krav til akkreditering av analysene. |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles
3.2 | Tilbyder skal gi en oversikt over de internasjonale standarder utstyret/ produktene er produsert i henhold til. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex produserer sine instrumenter og forbruksartikler i Japan og Tyskland. De er sertifisert etter henholdsvis både ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 13485:2003. Se "Vedlegg 4. Krav 3.2 - ISO-dokumenter.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.3 | Utstyret/produktene skal være CE-merket, både individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for produktet. |  | MK |  |  | X |  | Produktet er CE-godkjent i henhold til følgende direktiv: 98/79/EC- European directive on In Vitro Diagnostics Medical Devices.
3.4 | Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. |  | MK |  |  | X |  | Samsvarserklæring ligger vedlagt Se "Vedlegg 4. Krav 3.4 - Samsvarserklæring.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.5 | Kortfattet bruker- og vedlikeholdsmanual, på norsk, på tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet. |  | MK |  |  | X |  | Kortfattet bruker- og vedlikeholdsmanual på norsk ligger vedlagt tilbudet. "Vedlegg 4. Krav 3.5 - DI 60 kortversjon brukermanual.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.9 | Det skal angis om feilsøking/retting kan utføres via fjernaksess |  | EK | Mulighet for fjernaksess foretrekkes | 4 | X |  | Feilsøking /retting på instrument PC kan gjøres via fjernaksess dersom det er ønskelig fra kunde. Dette krever imidlertid at tillatelse/tilgang til fjernaksess er gitt fra Oppdragsgiver.

## Eks. krav opplæring
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Gruppe 4 | Krav til opplæring
4.1 | Brukeropplæring (superbrukere): Det kreves opplæring av superbrukere (ca 3 pers) ved hvert sykehus i bruk av instrumentet på brukerstedet. Med superbruker menes helsepersonell som skal betjene og ha ansvaret for det aktuelle utstyret. Det skal oppgis hvordan dette er tenkt gjennomført. All brukeropplæring skal foregå på norsk evt. skandinavisk. Opplæring skal skje før intrumentet tas i bruk, med oppfølging etter 6 mndr drift. Opplæringen skal dokumenteres med eget kursbevis utstedt til den enkelte kursdeltaker. Tilbyder skal bekrefte at alle kostnader i forbindelse med opplæring er oppført i tilbudets prisskjema. |  | MK |  |  | X |  | Opplæring av 3 superbrukere på hvert sykehus holdes lokalt rett etter installasjon. All opplæring vil bli utført av norske produktspesialister som har lang og bred erfaring innenfor hematologi og morfologi. Det kan tilbys opplæring utenfor regulær arbeidstid, dersom dette er nødvendig og mer hensiktsmessig for driften. Opplæring dokumenteres med eget kursbevis til den enkelte kursdeltaker. Kostnader til opplæring er inkludert i tilbudet. Kostnadene er også oppført med separate kostnader i tilbudets prisskjema
4.3 | I utstyrets levetid skal Oppdragsgiver ha rett til å sende 1 bioingeniør fra hvert sykehus på årlige/jevnlige brukermøter/brukerkonferanser. Tilbyder skal beskrive opplegg og omfang. Kursavgift skal være inkludert i tilbudet. Tilbyder skal videre bekrefte at evt. andre kostnader forbundet med dette er oppført i tilbudets prisskjema. |  | MK |  |  | X |  | Hvert 1,5 år inviteres alle brukere til å delta på et 2-dagers brukermøte. Formålet med brukermøtet er erfaringsutveksling med andre brukere, samt faglig oppdatering og presentasjon av produktnyheter. Siste brukermøte var i desember 2017 på Soria Moria Hotell i Oslo. Sysmex Norway NUF arrangerte også et morfologikurs i juni 2017. Morfologikurset ble holdt av en fagkyndig hematolog og erfarne spesialbioingeniører innenfor mikroskopering. Neste brukermøte arrangeres juni 2019. Kursavgift for 1 bioingeniør fra hvert sykehus er inkludert i tilbudet i utstyrets levetid , 7 år jfr Konkuransegrunnlag
4.4 | Det skal prises kurs for 1 medisinsk teknisk ingeniør. Det skal tilbys teknisk servicekurs likt de leverandørens egne serviceingeniører gjennomfører for å kunne utføre vedlikehold på instrumentene. Kurset skal dokumenteres med eget kursbevis utstedt til den enkelte kursdeltaker. Den enkelte ingeniør som har gjennomført kurs skal ha autorisasjon/tilgang til komplett servicedokumentasjon, software, kodenøkler etc. etter endt opplæring. Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder skal gi tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre all service selv på tilbudt produkt. Tidspunkt for teknisk opplæring avtales etter kontraktinngåelse og skal aksepteres av begge parter. Det presiseres at oppdragsgiver skal betale reise og opphold, men at selve kurset skal inkluderes i tilbudet. Alle kostnader i forbindelse med opplæringen (reise, kurs, opphold og diett ihht. statens satser) skal inngå i tilbudet og omfatte pris per person for et kurs. |  | MK |  |  | X |  | Opplæring av 1 medisinsk teknisk ingeniør er inkludert i tilbudet. Denne vil få en enkel teknisk gjennomgang og grunnopplæring av instrumentet ved installasjon. Dette utføres av våre sertifiserte serviceingeniører. Service manualer leveres elektronisk ved installasjon. I tillegg tilbyr også utvidet opplæring av medisinsk teknisk personell ved Sysmex Nordic Training Center i København. Kurset går over 2 dager og holdes også av våre sertifiserte serviceteknikere. Kurset dokumenteres med eget kursbevis utsted til den enkelte kursdeltaker. Den enkelte ingeniør som har gjennomført kurs vil få autorisasjon/tilgang til komplett servicedokumentasjon, software, kodenøkler etc. etter endt opplæring. Tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre all service selv på tilbudt produkt vil bli gitt. Teknisk kurs for 1 person er inkludert i tilbudet. Reise og opphold er ikke inkludert. Priser er oppført med separate kostnader i tilbudets prisskjema
4.5 | Tilbyder bør bekrefte at opplæring av medisinskteknisk personell vil avholdes før garantitidens utløp, dersom Oppdragsgiver ønsker dette. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex Norway NUF bekrefter at opplæring av medisinskteknisk personell (som er inkludert i tilbudet) gjennomføres innen garantitidens utløp på 1 år.
4.6 | Instrumentets komplette manual bør være på norsk, engelsk kan godtas |  | MK |  |  | X |  | Fullstendig brukermanual på norsk medfølger instrumentet. Service manual og vedlikeholsdbeskrivelse på engelsk medfølger instrumentet.

## Eks. krav garanti
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Gruppe 5 | Krav til garanti
5.1 | Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal Tilbyder uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, frakt, reise, opphold og diett. Med mangel/feil menes problemer som hindrer normal klinisk drift. Videre skal tilbyder akseptere at ny tre måneders prøveperiode løper fra feilrettingstidspunktet. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av Oppdragsgiver ved feil eller forsømmelser, og som Tilbyder ikke kan lastes for. En ber Tilbyder beskrive samarbeidsform og avtale i garantitid. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres. I garantitid er det support tilsvarende fullserviceavtale. Oppdragsgiver kan etter avtale med Tilbyder utføre vedlikehold på instrumentet.
5.3 | Tilbyder aksepterer at garantitiden er minimum 12 måneder. Eventuelle garantibetingelser utover dette spesifiseres. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres. Sysmex tilbyr 12 måneder garanti.
5.4 | Tilbyder aksepterer at dersom stabil drift ikke oppnås etter tre utbedringer/feilrettinger av samme art har Oppdragsgiver rett til å kreve omlevering eller heve kjøpet. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres.
5.5 | Preventivt vedlikehold skal utføres i garantiperioden. Ved garantiperiodens slutt skal preventivt vedlikehold være gjennomført i henhold til servicemanual. |  | MK |  |  | X |  | Preventivt vedlikehold utføres i hele garantiperioden. Vedlikeholdet blir gjennomført i henhold til servicemanual.

## Eks. krav vservice
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Gruppe 6 | Krav til service og vedlikehold
6.1 | Tilbyder skal ha et serviceapparat med nødvendig relevant kompetanse og rask responstid. Beskriv. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex har en nordisk serviceavdeling, og man jobber over landegrenser ved behov. Sysmex legger stor vekt på å gi sine serviceteknikere god opplæring ved Sysmex Academy i Hamburg. Alle gjennomfører grunnleggende kurs i hematologi og instrument-teknikk, før de gjennomgår videregående kurs i de ulike instrumenttyper. Antall personer ansatt i den norske serviceavdelingen er 4 personer på teknisk service + 1 IT-ansvarlig. 3 personer er lokalisert i Oslo-området, 1 på sørlandet, og 1 på vestlandet. Se "Vedlegg 4. Krav 6.1 - Beskrivelse av organisasjonen.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon Sysmex tilbyr telefonsupport innen 1 time (gjelder hverdager 08-16). Antall timer fra kundens henvendelse til fremmøte av serviceingeniør ved akuttservice er følgende: I garantitiden 8 arbeidstimer. Etter garantitid er responstid for servicenivå 1 og 2: 16 arbeidstimer og servicenivå 3: 8 arbeidstimer. Vi tilbyr ikke support utenfor normal arbeidstid (man-fredag 8-16).
6.2 | Tilbyder skal tilby servicekontrakter på ulike nivåer. Det ønskes tilbud på servicekontrakter som inneholder preventivt vedlikehold, samt fullserviceavtale. Beskriv her anbefalt forebyggende vedlikeholdsavtale. Tilbyder bes videre bekrefte at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. |  | MK |  |  | X |  | Preventivt vedlikehold og fullserviceavtale er tilbudt. Sysmex Norway NUF anbefaler en Preventivt vedlikehold avtale med 1 stk preventivt vedlikehold pr år. Bekrefter at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. Se "Vedlegg 4. Krav 6.2 - Serviceavtale HNT - Fullservice.DI.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 6.2 - Serviceavtale HNT - Preventivt vedlikehold.DI.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
6.3 | Tilbyder skal bekrefte at oppgraderinger uoppfordret skal tilbys Oppdragsgiver i hele utstyrets levetid. |  | MK |  |  | X |  | Oppdateringer, som f.eks nye softwareversjoner tilbys kostnadsfritt i hele utstyrets levetid. Dette gjøres normalt i forbindelse med vedlikehold. Oppgraderinger, som innebærer installasjon av nye applikasjoner kan tilbys mot kostnad. Eksempelsvis Advanced RBC Application, Body Fluid Appikation, Profiency Software og evt flere Remote rewiev software lisenser utover det som er inkludert.
6.4 | Tilbyder skal gi fri telefonsupport i hele produktets levetid. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex tilbyr fri telefonsupport alle hverdager 08-16 i hele produktets levetid.

## Eks. krav leveringstid
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Vekting | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium |  | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[6 empty] | Ja | Nei
Gruppe 7 | Krav til leveringstid
7.1 | Leverandør bør tilby kort leveringstid på produkter og tilbehør. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 1 | X |  | Leveringstid på tilbudte instrumenter er 6-8 uker fra kontraktinngåelse.
7.2 | Tilbyder bør tilby kort leveringstid på forbruksmateriell. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 6 | X |  | Sysmex benytter NMD i Oslo som lager for forbruksmateriell. Dette gjør at vi har meget kort leveringstid på reagenser. Normalt tar det 2 dager fra bestilling til leveranse. Eneste forbruksvare til DI-60 er immersjonsolje.
7.3 | Tilbyder bør tilby kort leveringstid på reservedeler. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 9 | X |  | Ved bestilling av reservedeler før kl 12, er leveringstid i løpet av neste arbeidsdag. Lager for reservedeler er Mannheim i Tyskland. Leveringstiden er den samme for alle reservedeler.
7.4 | Tilbyder må være leveringsdyktig for alle tilbudte produkter allerede fra estimert kontraktssigneringsdato. Dersom det skulle vise seg at Tilbyder ikke er leveringsdyktig, på tross av at dette er bekreftet her, så er Tilbyder forpliktet til på egen regning finne alternative produkter og ta alle ekstrakostnader knyttet til dette. |  | MK |  |  | X |  | Det bekreftes at Sysmex er leveringsdyktig ved kontraktssignering. Kravet oppfylles.
7.5 | Instrumentet bør være levert Oppdragsgiver innen utgangen av 2018. | Forventet leveringstid oppgis | MK |  |  | X |  | Det bekreftes at instrument leveres innen utgangen av 2018.
7.6 | Tilbyder garanterer en leveringspresisjon på minimum 98%. | Leveringspresisjon dårligere enn 98% kan gi grunnlag for kreving av konvensjonalbot. | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles. Dersom ønskelig kan statistikk på leveranser i Norge fremskaffes.