## Skjema Namsos
Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer. Ved overskridelse av aksjonsgrenser, ta kontakt med instrumentansvarlig.
INSTRUMENT ID: ___________________
Instrumentansvarlig: Beathe Strømstad, Namsos
ÅR: 20 |  | MND: |  | Ønsket temperatur: 35°C |  | Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)
Daglig vedlikehold
DATO | SIGN | System- alarmsjekk (bilde 1) | Alarm -lyd Status - lys (bilde 2) | Avlest temp. skjerm Bactec FX |  | Avlest temp. digitalt termometer |  | Kommentar
|  |  |  | A | B | A | B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Første mandag hver mnd utføres månedlig vedlikehold med filterbytte og sjekk av stasjonsindikatorer.
Mnd. sjekk av stasjonsindikatorer (bilde 3): Åpen begge skuffer og velg hver farge under Stations LEDs (se bilde 3).
Bilde 1 |  |  | Bilde 2 |  |  | Bilde 3
Dato for måndelig vedlikehold:________________ |  |  |  |  | Signatur:___________________