## INNHOLD
OVERSIKT OVER STERILE MATERIALER
VALG AV MEDIER | Referanser:
ØYEPRØVER
SCREENING | 1 | Prosedyre fra SOH EQSID: 14315, 43457, 16199, 14601 og 9435
URIN | 2 | Strategimøte 4. og 5. November 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner.
UROGENITALE PRØVER | 3 | Clinical microbiology procedures handbook 4th edition, Amy L. Leber
DØDFØDSEL
SPESIELLE MATERIALER | 4 | Manual of Clinical Microbiology 11th Edition, 11 edition, ASM
BEIN TIL BEINBANK | 5 | How to isolate, identify and determine antimicrobial susceptibility of anaerobic bacteria in routine laboratories Clinical Microbiology and Infection 24 (2018) 1139-1148, ESCMID Study Group of Anaerobic Infections
SOPPDYRKNING | 6 | Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner.
| 7 | Strategimøtenr 35, 2022: Diagnostikk av luftveisinfeksjoner
SENDING AV PRØVER TIL SOH | 8 | MRSA veilederen FHI
| 9 | MRSA smittevern Sykehuset Levanger se EQSID 9388
Angående kommentaren der det er behov for å konferer lege (se kommentar; "Konferer med lege"). I de tilfeller der lege ikke er til stede konferer om mulig med fagbioingeniør eller vakthavende lege ved AMM St. Olavs Hospital. Det skal alltid utløses en oppfølgingsoppgave til lege der denne kommentaren foreligger.

## STERILE MATERIALER
NB: Skiller ikke på inneliggende og primærhelsetjenesten
Sterile materialer
Vev fra proteseinfeksjoner
Acitesvæske
Bein til beinbank
Bursavæske
Dialysat
Drensvæske
Leddvæske
Perikardvæske
Pleuravæske
Prøver med kliniske opplysninger om nekrotiserende facitt

## VALG AV MEDIER
BEAKER X: defaulten i Beaker, og utføres alltid X: defaulten i Beaker men utføres ikke, med mindre *spesielle tilfeller X: ikke defaulten i Beaker, men skal etterbestilles i Beaker manuelt til i *spesielle tilfeller | [5 empty] | MIG | KATEGORI PRØVEMATERIALE (først på etiketten) Lokalisasjon (i parentes på etiketten) eller oppgitt klinisk info | Sjokolade | Blod | GV (GentianaViolet) | MacConkey | Optochin | ChromID/CNA | CNA | BCSA | GBS-bulj | Glukosebuljong | FAA-agar | Ana. Bulj | Metronidazole | MNYC | Soppdyrkning | Kommentar
AER | ANA | SOPP | BL.FL. AER | BL.FL. ANA | BL.FL. SOPP
Generelt for anaerob dyrkning som skal avbrytes: Alle disse kan avbrytes med avbrytelsesårsk: 51013; Tilsendt prøvemateriale er uegnet til ønsket analyse.
NB: Når det skal utføres MIG på materialer tilsendt fra primærhelsetjenesten (NB; Gjelder IKKE for Ekspektorat) bestill mikroskopi: X-Mikroskopi, GRAM-farging LAB1233030119000.
[6 empty] | NB: VED MOTTATT PRØVEMATERIALE SOM IKKE STÅR OMTALT I DENNE PROSEDYREN KONFERER MED MIKROBIOLOG. | [16 empty] | NB: Vær oppmerksom på at mottatt prøvemateriale blir behandlet riktig. Dersom mottatt prøvemateriale er rekvirert "feil" fra rekvirent,endres prøvemateriale til riktig. Dersom dette er vanskelig å avgjøre, ring rekvirent, få bekreftet hvilket prøvematerale er det som er mottatt lab. Husk å legge inn dette i kom.logg.
Tilbake til innhold
Når det er rekvirert soppdyrkning se i fane: SOPPDYRKNING for valg av skåler
X | X | [5 empty] | ABSCESS (ABSCESSINNHOLD) NB: Ved mottatt vev på sterilt glass eller stuart medium samt copan Eswab skal Eswab såes ut som vevsprøver.
X | X* | X** |  |  |  | X | Dyp | X | X |  | X | [6 empty] | X* | X* | X* |  | X** | *ved lokalisasjon abdomen: utføres også på e-swab. Ellers konferer med lege om det kommer eswab for andre dype abscesser. Dersom anaerob skal avbrytes, benytt avbrytelsesårsak (51013-uegnet) "Tilsendt prøvemateriale er uegnet til ønsket analyse". Obs! Ved opplysninger om reise i Asia, kan det være Burkholderia pseudomallei og Brucella melitensis som tilhører smitterisikogruppen 3. Prøven vil bli sendt P3 laben ved St. Olavs. Konferer alltid mikrobiologen. **ved opplysninger om lokalisasjon abdomen
[7 empty] | Tatt operativt | X | X | [8 empty] | X | X | X |  | X* | *Ved opplysninger om lokalisasjon abdomen
X | X |  |  |  |  | X (2stk) | Galle/Galleveier | X | X |  | X | [6 empty] | X* | X* | X* |  | X | *Prøver fra galleblæra: utføres også på e-swab. Prøver fra galleveier/dren på e-Swab: anaerob dyrkning avvises med avbrytelsesårsak (51074): Penselprøve fra dren anses som lite egnet til anaerob diagnostikk Unntak: Dersom det mottas drensvæske i tillegg til e-swab dyrkes prøven anaerobt.
X | X* | [5 empty] | Hals/Peritonsillær/Tannrot/Munnhule | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | Anaerob dyrkning uføres også alltid på e-Swab.
X | X* | [5 empty] | Overfladiske drenerte, eller ingen klinisk info |  | X |  | X | [6 empty] | X* | X* |  |  |  | *Anaerob dyrkning kun ved aspirat i sterilt glass evt. i aspirasjonssprøyten med påsatt forseglingstopp eller pensel i anaerob transportmedium. Ved e-swab avvises anaerob dyrkning med avbrytelsesårsak (51013-Uegnet): "Tilsendt prøvemateriale er uegnet for ønsket analyse."
X | X* | [5 empty] | Perianalabscess/Pilonidalcyste/Sacralcyste | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X* | X* | X* |  |  | * kun inneliggende og intern poliklinikk (i så fall også på e-Swab)
For urogenitale; se under fanen urogenitale prøver.
X | X | [5 empty] | NEDRE LUFTVEIER
NB!: Ved opplysning om kontakt/arbeid med stillestående temperert vann og karakteristiske smittekilder som avløpsanlegg, kjøletårn, spa bad, luftfuktere og innendørs fontener, eller kontakt/arbeid med potteplantejord og kompost (eg. arbeid med hage- og innendørsplanter): Høy mistanke om infeksjon med Legionella spp. Prøven såes ut og videresendes til St. Olav for Legionella undersøkelse ved dyrkning og PCR. Konferer med lege.
| X |  |  |  |  | X | Bronkialskyllevæske* NB! Kvantitativt utsæd. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X* | X* |  |  |  | *NB! Bakterietall (Dyrkning skal alltid såes ut med blå øse (102 ml) *Anaerob dyrkning kun ved opplysning om aspirasjonspneumoni/nekrotiserende pneumoni/lungeabscess
X | [5 empty] | X | Ekspektorat/Indusert sputum | X | X | X | X | X | [5 empty] | X* | X* |  |  |  | Løses opp med sputolysin Ekspektorat på e-Swab: synlig materiale = som ekspektorat, uten synlig materiale = se hals, legg inn i lab.kom at den behandles som hals Dersom det ikke er synlig materiale i Eswab, legg til kommentaren .EKS *Anaerob dyrkning kun ved opplysning om aspirasjonspneumoni/nekrotiserende pneumoni/lungeabscess
X* | [6 empty] | Ekspektorat/Indusert sputum hos CF-pasient | X | X | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | Løses opp med sputolysin
X | [6 empty] | Trakeal aspirat | X | X | X | X | X
X | X | [5 empty] | VÆSKER
X | X |  |  |  |  | X (2stk) | Ascitesvæske | X | X |  | X | [6 empty] | X | X
| X |  |  |  |  | X (2stk) | Bursavæske | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  | Preparat også hvis mottatt eSwab. Obs! Barn <5 år: Sendes til Kingella kingae PCR og eventuelt 16S rPCR ved ankomst laboratoriet.
X | X* | X** |  |  |  | X (2stk) | Drensvæske | X | X |  | X | [6 empty] | X* | X* | X* |  | X** | *Prøver fra dren på e-Swab: anaerob dyrkning avvises med avbrytelsesårsak (51074): Penselprøve fra dren anses som lite egnet til anaerob diagnostikk Unntak: Dersom det mottas drensvæske i tillegg til e-swab dyrkes prøven anaerobt. **ved opplysninger om lokalisasjon abdomen
X | X* |  |  |  |  | X (2stk) | Leddvæske | X | X | [8 empty] | X | X | X |  |  | 1. Obs! Barn<5 år: Sendes til Kingella kingae PCR og eventuelt 16S rPCR ved ankomst laboratoriet. Konferer med lege. 2. Obs! Når det fremgår av rekvisisjonen om antibiotikabruk kort tid før prøven ble tatt, skal lege vurdere behov for PCR ved ankomst laboratoriet.
X | X |  |  |  |  | X (2stk) | Perikardvæske | X | X | [8 empty] | X | X
X | X |  |  |  |  | X (2stk) | Pleuravæske | X | X | [8 empty] | X | X
X | X* |  | X** |  |  | X (2stk) | Spinalvæske | Se EQSD: 6025 Utsåing av spinalvæske og rutiner i forbindelse med funn.
[7 empty] | Trombocyttkonsentrat | Se: {{EQSDocument 5716}} Utsåing, etterarbeid av positiv blodkultur og svarrapportering av blodkulturer
X | X | [5 empty] | KATETER / DRENSPISS
X | X* | X** |  |  |  | X (2stk) | Drenspiss | X | X |  | X | [5 empty] | X | X* |  | X* |  | X** | *Anaerob diagnostikk gjøres kun dersom det mottas drensvæske samtidig. Ellers ta med kommentaren: "Drensspiss fra abdomen anses uegnet til anaerob diagnostikk." **kun ved lokalisasjon abdomen NB: Skal såes ut som CVK.
X | [6 empty] | CVK og andre typer periferte intravenøste katetre (eg. PICC-line, PVK, veneflonspisser og andre venøse/arterielle kateterspisser eks; dialysekateter) |  | X | [13 empty] | 3907
[7 empty] | Nefrostomikateter | [15 empty] | NB: Ved mottak av Nefrostomikateter Konferer med mikrobiolog.
[7 empty] | Urinkateter | Avbrytes med kom 51013 | [14 empty] | 51013: Tilsendt prøvemateriale er uegnet for ønsket analyse.
X | X | [5 empty] | ASPIRAT (SEKRET)
X | X* | X** |  |  |  |  | Bihule | X | X | X | X | X | [5 empty] | X* | X* | X* |  | X** | *Anaerob dyrkning kun dersom 1) ASPIRAT mottatt på sprøyte eller på sterilt glass fra ØNH/spesialist, eller fra diabetespasienter/immunsupprimerte. Eller 2) e-Swab kun med info om kronisk sinusitt fra ØNH/spesialist. **blir lagt til kun ved oppl. om kronisk sinusitt, eller aspirat fra diabetespasienter/immunsupprimerte
Hals
X | X* | [5 empty] | ¤ Inneliggende/poliklinikker på huset/ØNH-spesialister | X | X | X |  | X | [5 empty] | X* | X* | X* |  |  | *Anaerob dyrkning dersom opplysning om abscess, recidiverende/kronisk tonsilitt, nekrotiserende fasciitt, para-/retrofaryngeal abscess, Lemierre syndrom
X | X* | [5 empty] | Allmennpraksis og halsinfeksjon eller ingen kl. oppl. | X | X | X |  | X | [5 empty] | X* | X* | X* |  |  | *Anaerob dyrkning dersom opplysninger om residiverende/kronisk halsinfeksjon/ behandlingssvikt ved halsinfeksjon eller abscess
X* | [6 empty] | Allmennpraksis og luftveisinfeksjon annet enn halsinfeksjon (eg. hoste, bronkitt, pneumoni, KOLS- forverring, otitis media/otitt/mellomørebetennelse, sinusitt/bihulebetennelse) | Aerob dyrkning avbrytes med avbrytelsesårsak (51043): "Dyrking av penselprøve fra hals er ikke anbefalt ved nedre luftveisinfeksjon, otiti media og sinusitt." Dersom sopp er rekvirert avbryt med avbrytelsesårsak (51078): " Penselprøve er ikke egnet til soppdyrkning uten relevante kliniske opplysninger."
X | [6 empty] | Spørsmåll om gonorre Ved ≥24 timers transporttid ved mottak, ta med kommentaren: Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Derfor bør prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig for å minimere risikoen for et falskt negativt resultat. Og denne kommentaren skal legges på i tillegg, dersom det IKKE i tillegg, er mottatt prøve til PCR: Det anbefales alltid å supplere med PCR-undersøkelse, som er en mer sensitiv undersøkelse | X | [12 empty] | X |  | NB: For utsæd på MNYC agar se fanen urogenitale prøver figur 1.0
[7 empty] | for tidlig vannavgang eller misfarget fostervann/dødfødsel | X | X |  | X |  |  |  |  | X
X | X |  |  |  |  | X (2stk) | Galleveier | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X
X* | [6 empty] | Hals/Nasopharynks/nese - Spørsmål om difteri | SKAL SENDES SOH
X | [6 empty] | Nasopharynks/nese -ØNH sengepost/-poliklinikk/-spesialist | X | X | X |  | X
X* | [6 empty] | Nasopharynks/nese -Allmennpraksis/poliklinikker/andre avdelinger | X* | X* | X* |  | X* | [10 empty] | *Aerob dyrkning kun ved oppl. om Bihulebetennelse/sinusitt, eller sår i nese. Aerob dykning avvises med avbrytelsesårsak (51044): "Dyrking av penselprøve fra nasofarynks er ikke egnet diagnostikk ved luftveis-infeksjoner."
[7 empty] | Munnhule/Tunge (ved abscess se under abscessinnhold) | X* | X* |  | X* | [10 empty] | X | *Kun når det er ingen opplysning om stomatitt, mucositt, candidiasis/ mucocutan candidiasis, trøske, eller øsofagitt eller om bestilt.
Øresekret
[7 empty] | fra Ytre øre | X | X | X | X | X
X | X* | [5 empty] | fra Mellomøre | X | X | X | X | X | [5 empty] | X* | X* |  |  |  | *Anaerob dyrkning dersom fremmedlegeme er til stede (eks; cochlear implantat), oppl. om radikalhule og tympanocentese (prøve tatt sterilt fra mellomøret), eller prøve tatt peroperativt (eg. ved mastoidektomi, øredren tatt peroperativt fra øregangen). Ved opplysning om meningitt, konferer lege!
[7 empty] | for tidlig vannavgang eller misfarget fostervann/dødfødsel | X | X |  | X | X* |  |  |  | X | [6 empty] | * Optochin skal legges på blodagar.
X | [6 empty] | nyfødtprøve |  | X |  |  | X |  |  |  | X
X | X | [5 empty] | SÅR (SÅRSEKRET) NB: Ved mottatt vev på sterilt glass eller stuart medium samt copan Eswab skal Eswab såes ut som vevsprøver.
X | X* | [5 empty] | Bitt, insektstikk/flåttbitt eller klor fra dyr/menneske NB! Arbeid med prøven skal utføres i sikkerhetsbenk. | X | X*2 |  | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | NB: HUSK å bestille Mikroaerofil dyrkning [LAB1233030102500] *2: Skal dyrkes mikroaerofilt på en ekstra blodskål. Velg mikroaerofil dyrkning. NB: Husk å merke aktuell blod-agar med etikett for mikroaerofil dyrkning. Denne skal dyrkes i egen kolbe. Husk ta med kontroll; CCUG 11284 CAJE
[7 empty] | Brannsår |  | X |  | X |  |  | X
[7 empty] | CVK - innstikksted |  | X |  | X
[7 empty] | Diabetisk fotsår, Diabetessår |  | X |  | X |  |  | X
X | [6 empty] | Hud (eg. erysipelas, cellulitt) |  | X |  | X
X | [5 empty] | X (2stk) | Nekrotisk sår/sår fra amputasjonsstump |  | X |  | X |  |  | X
X | X* | [5 empty] | Operasjonssår (=Postoperative sår) |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X* | X* | X* |  |  | *Anaerob dyrkning kun når det er angitt at puss er tatt i dypet. Konferer lege dersom tvil.
[7 empty] | Sår/Abscess tatt operativt | X | X |  | X* | [6 empty] | X | X | X |  |  | * MacConkey gjelder for osteomyelitt, legg/føtter, sete, tær, fingre. Gjelder ikke prøver fra ledd (hofte, kne, ankel)
X | [5 empty] | X (2stk)* | Puss -overflatisk |  | X |  | X | [11 empty] | *Mikroskopi kun ved nekrotiske sår/ amputasjonsstump
X | X* | [5 empty] | Traume/skade |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X* | X* | X* |  | X* | *Anaerob og soppdyrkning kun ved opplysninger om penetrerende (dyp) traume/skade som kan være alvorlig og kontaeminert. Konferer lege dersom tvil.
[7 empty] | Trykksår (Decubitus/Kronisk leggsår) |  | X |  | X |  |  | X
X | X* |  |  |  |  | X (2stk) | Totalproteser (infiserte, puss) | X | X | [8 empty] | X | X | X
X | [6 empty] | Sårsekret fra ytre øre | X | X | X | X | X
[7 empty] | Sårsekret fra mellomøre | X | X | X | X | X | [5 empty] | X* | X* |  |  |  | *Anaerob dyrkning dersom fremmedlegeme er til stede (eks; cochlear implantat), oppl. om radikalhule og tympanocentese (prøve tatt sterilt fra mellomøret), eller prøve tatt peroperativt (eg. ved mastoidektomi, øredren tatt peroperativt fra øregangen). Ved opplysning om meningitt, konferer lege!
[7 empty] | Øre Ingen klinisk info/Ikke nærmere angitt |  | X | X | X | X
BIOPISER (VEV)
X | X | [5 empty] | Beinvev til/ fra beinbank | Prosedyre for utsæd, se under egen fane. Bein til beinbank
X | X | [5 empty] | Revisjonsprotese/rutine | X | X | [8 empty] | X | X | X |  |  | Konf. lege ved tvil
[7 empty] | Biopsi fra andre lokalisasjoner | * | * | [8 empty] | * | * | * |  |  | Konferer lege så raskt som mulig. Dersom Lege ikke er tilstede skal prøven såes ut som anvist med * i tabell. Send deretter en oppfølgingsoppgave til lege.
X | X | [5 empty] | Vev/biopsi fra legg/føtter, sete, tær, fingre, ledd | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | HUSK: Barn<5 år: Sendes til Kingella kingae PCR og eventuelt 16S rPCR ved ankomst laboratoriet. Dersom det i tillegg mottas leddvæske og det er tilstrekkelig materiale, skal leddvæsken foretrekkes til PCR. Konferer med lege.
[7 empty] | Vev fra svelg/spiserør | [14 empty] | X | Konferer mikrobiolog hvis det i tilegg er bestilt aerob/anerob dyrkning.
X | X | [5 empty] | ANDRE PRØVEMATERIALER
X | X |  | X | X | X | X (2stk) | Dialysat, peritonealt | X* | X* |  | X* | [6 empty] | X* | X* | X* |  | X* | *Dersom det i tillegg til blodkultur- og sopp flasker (som er tatt på avd.) mottas dialysat på universalcontainer: Ved mottatt kun 1 prøveglass med >10 ml prøvemat. Avsett ≥5 ml i en universlacontainer for utførelse av sopp us. Se soppfane for videre arbeid. Sentrifuger glass ved 3000 omdreininger/min i 15 minutter. Dekanteres. Bunnfallet løses opp i 3 – 5 ml sterilt saltvann og tilsettes angitte medier med en steril pipette.
X | X* | [5 empty] | Fostervann/prøve fra fosterhinner (gjelder også prøver tatt på e-swab) | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X* | X* | X* |  |  | *Kun ved dødfødsel
X | [6 empty] | Morsmelk | X | X | X | X | X
Gjøres MIG ved SOH. Dette må ordnes etter hvert

## ØYEPRØVER
MIG | PRØVEMATERIALE (først på etiketten) Lokalisasjon (i parentes på etiketten) eller oppgitt klinisk info | Sjokolade | Blod med optochin | Glukosebuljong | FAA-agar | Ana. Bulj | Metronidazole | MNYC | Soppdyrkning | Kommentar
ABSCESSINNHOLD
Tilbake til innhold
X (2stk) | Abscessinnhold (Ikke nærmere angitt) + oppl. om puss fra tårekanal/tårekjertel (canaliculitt/dakryocystitt/adenitt) | X | X | X* | X* | X* |  |  |  | *Dersom mottatt lite materiale skal anrikning i glukose buljong prioriteres fremfor ana-buljong. *utføres kun på aspirat på sprøyte eller sterilt glass, og aldri på e-swab. Ved e-swab avvises anaerob dyrkning med avbrytelsesårsak (51013-Uegnet): "Tilsendt prøvemateriale er uegnet for ønsket analyse."
SEKRET
| Sekret (konjunktiva) | X | X
X (2stk) | Sekret (konjunktiva) + SOI-klinikk eller nyfødte (< 1mnd)* | X | X |  |  |  |  | X* |  | NB: For utsæd på MNYC agar se fanen urogenitale prøver figur 1.0. *For nyfødte < 1 mnd, legg til MNYC-agar i oppsettbesnk. Skal ikke bestilles som egen gonokokk dyrkning. Dersom transporttid er overskredet, konferer lege eller fagbioingneiør for ev kommentarer til rekvirent. | Kommentar: Ved ≥24 timers transporttid ved mottak, ta med kommentaren: Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Derfor bør prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig for å minimere risikoen for et falskt negativt resultat. Og denne kommentaren skal legges på i tillegg, dersom det IKKE i tillegg, er mottatt prøve til PCR: Det anbefales alltid å supplere med PCR-undersøkelse, som er en mer sensitiv undersøkelse
| Sekret (konjunktiva) + oppl. om blefaritt | X | X |  | X |  | X |  |  | sopp analyseres (på SAB) ved kronisk blefaritt når bestilt
| Sekret (konjunktiva) + oppl. om keratitt | X | X
X (2stk) | Sekret (tåre) | X | X | X* | X* | X* |  |  |  | *Anrikning i glukose bulj. og ev anerob bulj. Dersom mottatt lite materiale skal anrikning i glukose buljong prioriteres fremfor ana-buljong. *Anaerob dyrkning utføres kun på aspirat på sprøyte eller sterilt glass, og aldri på e-Swab.
SÅRSEKRET
| Sårsekret (kornea), e-Swab | X | X
| Sårsekret (innside av øyelokk) | X | X |  | X |  | X |  |  | sopp analyseres når rekvirert (på SAB) ved kronisk blefaritt.
AVSKRAP
| Avskrap (kornea) | X | X | X | X | X |  |  | X | NB: Ved mottak av slike prøver Konferer med mikrobiolog.
ØYEVÆSKE
X (2stk) | Øyevæske (Corpus vitreum) | X | X | X* | X* | X* |  |  | X | *Anrikning i glukose- og ev anaerob bulj *Anaerob dyrkning utføres kun på aspirat på sprøyte eller sterilt glass, og aldri på e-Swab. Ved e-swab avvises anaerob dyrkning med avbrytelsesårsak (51013-Uegnet): "Tilsendt prøvemateriale er uegnet for ønsket analyse." Dersom mottatt lite materiale skal anrikning i glukose buljong prioriteres fremfor ana-buljong.
X (2stk) | Øyevæske (Øyeforkammer) | X | X | X* | X* | X* |  |  | X
X (2stk) | Øyevæske (Ikke nærmere angitt) + oppl. om puss fra tårekanal/tårekjertel (canaliculitt/dakryocystitt/adenitt) | X | X | X* | X* | X*
X (2stk) | Øyevæske (Ikke nærmere angitt) + oppl. om puss fra affisert vev (orbital cellulitt) | X | X | X* | X* | X*
X (2stk) | Øyevæske (Ikke nærmere angitt) | X | X | X* | X* | X*

## SCREENING
Kriterier for screening: Det er ulike kriterier for screening, se også EQSID: 25964. Under nevndes noen av kriteriene: vInnlagt eller jobbet i helseinstitusjon utenfor Norden de siste 12 mnd. vHar fått omfattende helseundersøkelse eller behandling i land utenfor Norden de siste 12 mnd, inkl tannbehandling. vHar vært innlagt i helsinstitusjon hvor det pågikk et utbrudd med MRSA, VRE eller ESBL-holdige bakterier siste 12 mnd. vHar bodd sammen med person som har påvist MRSA, VRE og eller ESBL-holdige bakterier siste 12 mnd.
Screeningundersøkelse/dyrkningsmedium Alle screeningeprøver skal inkuberes i inkubator I10
| MRSA* MRSA= Methicillin Resistent Staph. Aureus |  | ESBL ESBL= Extended Spectrum BetaLaktamaser |  | VRE VRE= Vancomycin Resistent Enterokokk | ESBL og VRE |  | Kommentarer
|  |  | NB: Merk at VRE screening skal gjøres rutinemessig på alle ESBL dersom det ikke opprinnelig er bestilt fra rekvirent. Unntak: Ingen VRE screening ved opplysning om ESBL-kontroll/kjent ESBL. |  | NB: Merk at ESBL screening skal gjøres rutinemessig på alle VRE fra rektum dersom det ikke opprinnelig er bestilt fra rekvirent.
| CHROMID®MRSA-SMART | Blodagar | ChromID™ ESBL agar | ChromID CARBA SMART™- agar | CHROMAgar™ VRE | MacConkey-agar | Delt-agar | Dersom ikke mottatt alle disse til screening, ta med kommentaren: TMSK: Til MRSA-screening kreves prøve fra hals, nese og perineum
Prøvemateriale | Tilbake til innhold
Hals | X | Skal benyttes KUN DERSOM POSITIV PÅ GeneXpert.
Nese | X
Perineum | X
Sårsekret | X | [6 empty] | Mottatt kun sårprøve, ta da med kommentaren: TMSK
Urin | X | X | X* | X* | X* |  |  | * Ikke oppsett dersom opplysninger om kontroll ESBL/VRE. Urinprøver andre enn kateterurin skal ikke screenes . Bestill screening avbryt med kom: 51013. Se også: EQSID: 27022
Tilsett 100 µl (0,1ml, eller bruk 2 dråper med steril engangspipette)
Fekal |  |  | X | X | X* | X | X | *Ikke oppsett dersom opplysninger om kontroll ESBL. (Dersom VRE er bestilt fra rekvirent skal VRE avbrytes uten avbrytelesårsak).
Fæces |  |  | X | X | X*
NB: For pasienter som kommer direkte overflyttet fra opphold på sykehus utenfor Norden så SKAL det også screenes for A. baumanii i hals og fekalswab, samt for C. auris i nese. I tillegg kan også følgende materialer være aktuelle for screening: sår/eksem, innstikksted, drensvæske, kateterurin. Se tabell under.
Prøvemateriale | Screeningundersøkelse/dyrkningsmedium |  |  |  | For utsæd av kontroller/pasientprøver: Bruk sterilpipette til å avsette 1 dråpe i første kvadrant på respektive medier. Så deretter ut med blå-øse. Skift øse mellom kammer.
| ESBL Karbapenemase-produserende Acinetobacter baumanii | Candida auris Bestilles som sopp dyrkning | Kommentarer |  | LRE= Linezolid Resistent Enterokokk NB ved spørsmål om LRE: For alle prøver, der det i tillegg er bedt om LRE screening fra rekvirent, tatt fra fæces/rektum. Bestill aerob dyrkning. Vortex prøven i noen sek. Så ut på delt-agar. Inkuberes sammen med screeningprøver i inkubator I10. Alle andre prøvematrialer skal avises med kommentaren: 51013.
| ChromID™ ESBL agar OG ChromID CARBA SMART™- agar | SAB agar Inkuberes ved 36 °C
Hals | X
Nese |  | X
Fekal | X
Begge aksiller+begge lysker med samme pensel. | X | X
*Hvis aktuelt: Sår, kateterurin. Trakeal/tubesekret. | X | X | * Husk at slike prøvematerialer også skal screenes for MRSA og VRE.
I

## URIN
Prøvemateriale URIN Lokalisasjon/klinisk info | ChromID/CNA | Blod | MacConkey | Sjokolade | ESBL | CARBA | FAA Metronidazole | Kommentarer
Tilbake til innhold
Rutineprøver Ved opplysninger om ESBL på rekvisisjonen og opplysninger som indikerer at de mistenker UVI. | X |  |  |  | X | X |  | xESBL agar bestilles i oppsettbenk, men skal ikke legges inn som prosedyre/analyse. Gjelder for: Førstestråleurin, Midtstråleurin, Suprapubisk urin - inneliggende kateter, Clean catch, Engangskateter (RIK), Samleposeprøve barn Unntak: Permanent kateter (inkl. pyelostomi). Screenes for ESBL, se under fanen screening.
Tatt fra bekken | X | [6 empty] | Aktuelt hos sengeliggende pasienter som kan være vanskelig eller umulig å få tatt korrekt midtstrømsprøve
Nefrostomikateter, Urostomi (også kalt Brickerblære) | X | X* | X* |  |  |  |  | *Nefrostomikateter/Urostomi (også kalt Brickerblære): Utsæd med mikropipette: 100µl (0,1ml).
1. Utvidet dyrkning - Blærepunksjon/ Suprapubisk urin med blærepunksjon (ikke med kateter)/ 2. Klinikk om urin tatt operativt (peroperativt) gjennom urinlederne (eg. ureter-renoskopi) 3. Cystoskopi 4. Tidligere negativ dyrkning (< 1 mnd ) og vedvarende/residiv UVI. Konferer lege. | X | X* |  | X* |  |  | X* | *Utsæd med mikropipette: 100 µl (0,1ml). Cystoskopi: skal såes ut med blå øse.
Når soppdyrkning er rekvirert: Se fane soppdyrkning

## UROGENITALE PRØVER
MIG | PRØVEMATERIALE (først på etiketten) Lokalisasjon (i parentes på etiketten) eller oppgitt klinisk info | SEKRET Copan e-swab | VEV eller UTERUSASPIRAT (dersom ikke annet er oppgitt) Universalkontainer | Sjokolade | Blod | GV (GentianaViolet) | MacConkey | CNA | GBS-bulj | FAA-agar Metronidazole | Ana. Bulj | MNYC | Saboraud glukose agar | Chrom Candida | Kommentar |  | Gjøres MIG ved SOH. Dette må ordnes etter hvert
Gardnerella dyrkning, når rekvirert: Bestill GAVA dyrkning. For utsæd på MNYC agar se figur 1.0
ABSCESSINNHOLD
Tilbake til innhold
| Bartholinitt | X | X | X | X |  | X |  |  | X* | X* |  |  |  | *Kun inneliggende/gyn pol
| Tuboovarial abscess/ Fossa Douglasi/ Douglas grop/excavatio rectouterina | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | Utsåing av MNYC-agar til gonokokk dyrkning: 1. Avsett materiale ved å tegne en strek tvers over hele skåla. 2. Så deretter ut i et rutenett med prøvepinnen.
| Urogenital abscess (overflatisk drenert) |  | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X
|  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X | X
INNSENDT SPIRAL (MEDISINSK IMPLANTAT) eller informasjon om spiral
| Mistanke om aktinomykose (>5 år eller oppgitt langtidsbruk) |  | X | X | X |  | X |  |  | X* | X |  |  |  | NB: Husk å bestille Actinomyces dyrkning. [LAB1233030145000] X* NB såes ut på 2 stk FAA-agar
|  |  | X (innsendt spiral) | Avbryt med avbrytelsesårsak 51013 dersom KUN spiral er mottatt
|  | X cervix |  | X | X |  | X | [7 empty] | NB: Husk å bestille Actinomyces dyrkning. [LAB1233030145000]
|  | X vagina |  | Avbryt med avbrytelsesårsak 51013.
| Akutt infeksjon <6 uker etter innsetting |  | X (innsendt spiral) | X | X |  | X |  |  | X | X* |  |  |  | Test avbrytes dersom KUN mottatt spiral. Analyseres hvis det i tillegg er mottatt uterusaspirat. Annet materiale vurderes separat. X* Sjekk om det er puss på spiralen (se under) og inkuber spiralen i anaerob buljong. Etter 1 døgns inkubering så ut buljong på repsektive medier som vist i tabellen.
X 2 stk (puss) |  |  | X (puss på spiralen) | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | Dersom det er synlig puss på spiralen, skrapes dette av og såes ut som eget prøvenr.
|  | X cervix |  | X | X |  | X |  |  | X
|  | X vagina |  | X* | X* |  | X* | [7 empty] | * Kun prøver fra primærhelsetjeneste. Inneliggende/poliklinikk avbrytes med .51013 (uegnet).
| Annen indikasjon/ ikke spesifisert |  | X (innsendt spiral) | Avbryt med avbrytelsesårsak 51013 | [10 empty] | Andre materialer er ønsket (sekret fra vagina, asspirat, abscess). Konferer lege om prøven skal dyrkes eller avbrytes.
|  | X | X | X | X |  | X
FLUOR VAGINALIS (ØKT EV. ILLELUKTENDE UTFLOD) / BAKTERIELL VAGINOSE (BV)
| Ingen spesielle indikasjoner (se under annen klinikk) | X | Avbryt med avbrytelsesårsak PRU
| Residiverende /behandlingsvikt /slimhinneforandringer | X |  |  | X | [7 empty] | X | X
| Når rekvirert soppdyrkning eller ved mistanke om soppinfeksjon (kløe, svie. hvitlig belegg) | X |  |  | X* | [7 empty] | X | X | * Blodagar skal kun benyttes som mengdebeskrivelse for oppvekst av sopp. I oppsettbenk; legg til blod-agar under soppdyrkning
| Annen klinikk |  |  | Følg prosedyre for annen klinikk ut fra kliniske opplysninger (se under)
VULVOVAGINITT / VAGINITT
| AEROB (DESKVAMATIV) VAGINITT | X |  |  | X | X | X
| CANDIDA VULVOVAGINITT / Når det er rekvirert sopp dyrkning eller ved mistanke om soppinfeksjon (kløe, svie, hvitlig belegg) | X |  |  | X* | [7 empty] | X | X | * Blodagar skal kun benyttes som mengdebeskrivelse for oppvekst av sopp. I oppsettbenk; legg til blod-agar under soppdyrkning
| VAGINITT/VULVOVAGINITT Uten klinikk | X | Avbryt med avbrytelsesårsak PRU
| Annen klinikk |  |  | Følg prosedyre for annen klinikk ut fra kliniske opplysninger (se under)
GRAVID
| Preterm vannavgang (pPROM) eller primær vannavgang ved/nær termin (PROM) eller Langvarig vannavgang eller Chorioamnionitt | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X
| Blødning i svangerskapet | X |  |  | X* |  |  |  | X | [5 empty] | Obs! Ved klinisk mistanke/info om dødt foster, skal prøven behandles som abort (under annen klinikk).
| Friske gravide eller annen klinikk (eg. BV, illeluktende utflod, eller hyppige rier for tidlig) | [13 empty] | Kun GBS er aktuelt, aerob dyrkning avbrytes uten noen avbrytelsesårsak. *Blodagar skal være med som referanse-agar I oppsettbenk: Legg til blodagar under GBS dyrkning.
SEKSUELT OVERGREP (SO)
| BARN <14 år | X |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Kommentar: Ved ≥24 timers transporttid ved mottak, ta med kommentaren: Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Derfor bør prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig for å minimere risikoen for et falskt negativt resultat. Og denne kommentaren skal legges på i tillegg, dersom det IKKE i tillegg, er mottatt prøve til PCR: Det anbefales alltid å supplere med PCR-undersøkelse, som er en mer sensitiv undersøkelse
| Ungdommer og voksner > 14 år | X |  |  | X* | [6 empty] | X |  |  | Bestilles som gonokokk dyrkning. *Aerob dyrkning avvises med avbrytelsesårsak PRU dersom ingen opplysning om BV, sår, fissurer, rifter, utflod
UTERUSASPIRAT
X (2stk) | UTERUSASPIRAT | X | X | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  |  | *Kun hos gravide/etter fødsel/abort
ANNEN KLINIKK
X (2stk) | ENDOMETRITT / PARAMETRITT / PYOMETRA / SALPINGITT/ OOFORITT / Tuboovarial abscess / PID(Akutt bekkeninfeksjon) | X cervix | X | X | X | X | X |  |  | X | X
|  | X vagina | Avbryt med avbrytelsesårsak 51013 (Uegnet) | [11 empty] | Unntak: Ved opplysning om sår (se under UROGENITALSÅR/EROSJONER)
| TSS (toksisk sjokk syndrom) | X |  |  | X | X
X (2stk) | Infeksjon etter fødsel (postpartum endometritt, barsel feber, blødning), abort, genital kirurgi. | X |  |  | X | X | X |  | X* | X** |  |  |  |  | *GBS analyseres når bestilt hos inneliggende ** Anaerob dyrkning kun på prøve fra cervix.
| BARN <14 år | X |  | X | X | X | X
| GONOKOKK DYRKNING | X |  | X | [7 empty] | X |  |  | Ved ≥24 timers transporttid ved mottak, ta med kommentaren: Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Derfor bør prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig for å minimere risikoen for et falskt negativt resultat. Og denne kommentaren skal legges på i tillegg, dersom det IKKE i tillegg, er mottatt prøve til PCR: Det anbefales alltid å supplere med PCR-undersøkelse, som er en mer sensitiv undersøkelse
| CERVICITT | X |  | X | [7 empty] | X |  |  | Avbryt aerob dyrkning med PRU og etterrekvirer gonokokkdyrkning. Ved ≥24 timers transporttid ved mottak, ta med kommentaren: Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Derfor bør prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig for å minimere risikoen for et falskt negativt resultat. Og denne kommentaren skal legges på i tillegg, dersom det IKKE i tillegg, er mottatt prøve til PCR: Det anbefales alltid å supplere med PCR-undersøkelse, som er en mer sensitiv undersøkelse
| URETRASEKRET (MENN >14 år) | X |  |  | X | X | X
| UROGENITALSÅR/EROSJONER | X |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | X
| VEV (pipelleprøver, biopsi /vev) |  | X | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  |  | *Kun hos gravide/etter fødsel/abort
| VEV/fostervann (placenta, navlesnor, hinner) ved feber i fødsel/chorioamnionitt |  | X | X | X |  | X |  | X | X* | X* |  |  |  | *Kun tatt ved sectio/dødfødsel
| INNELIGGENDE UTEN KLINIKK | X |  | X | X | [9 empty] | Konferer lege
| PRIMÆRHELSETJENESTE UTEN KLINIKK | X | Avbryt avbrytelsesårsak PRU
Avbrytelseskommentarer
|  | PRU | Dyrkning gjøres kun på spesielle indikasjoner. På grunnlag av den informasjonen som er oppgitt på rekvisisjonen, er dyrkning ikke blitt utført.
|  | 51013 (UEGNET) | Tilsendt prøvemateriale er uegnet for ønsket analyse.
Figur 1.0

## DØDFØDSEL
MIG | PRØVEMATERIALE (først på etiketten) Lokalisasjon (i parentes på etiketten) eller oppgitt klinisk info | SEKRET Copan e-swab | VEV eller UTERUSASPIRAT (dersom ikke annet er oppgitt) Universalkontainer | Sjokolade | Blod | GV (GentianaViolet) | MacConkey | Optochin | CNA | GBS-bulj | FAA-agar Metronidazole | Ana. Bulj | MNYC | Saboraud glukose agar | Chrom Candida | Kommentar
DØDFØDSEL Fra andre lokasjoner, konferer fagbioingeniør/lege.
Tilbake til innhold
Aspirat/Sekret
| For tidlig vannavgang eller misfarget fostervann/dødfødsel | HALS
|  | X |  | X | X |  | X |  |  | X
MELLOMØRE
|  | X |  | X | X |  | X | X Legges på blodagar. |  | X
CERVIX/VAGINA
X (2stk) | Infeksjon etter fødsel (postpartum endometritt, barsel feber, blødning), abort, genital kirurgi. | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X** | X** |  |  |  | ** Anaerob dyrkning kun på prøve fra cervix.
VEV/FOSTERVANN
| VEV/Fostervann/prøve fra fosterhinner, placenta, navlesnor (gjelder også prøver tatt på e-swab). | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X

## SPESIELLE MATERIALER
MIG | PRØVEMATERIALE (først på etiketten) Lokalisasjon (i parentes på etiketten) eller oppgitt klinisk info | Blod | sjok | MacConkey | Glukosebuljong | FAA | Ana-bulj | Metronidazole | CCDA | Saboraud-agar | Chrom Candida | Kommentar
ABSCESSINNHOLD
Tilbake til innhold
X (2 stk) | Hjerneabscess | X | X | X |  | X* | X* | X | X Såes ut i parallell. 35°C og 42°C |  |  | *Utføres også på e-swab
X (2 stk) | Bomskudd rusmisbrukere | X | X | X |  | X* | X* | X* |  | X** | X** | *utføres kun på aspirert puss på sprøyte eller sterilt glass, og aldri på e-swab. **utføres alltid også på e-swab
MEDISINSK IMPLANTAT
| Pacemakertråd Og lignende medisinsk implantat. |  |  |  | X | [6 empty] | Inkuberes i glukose buljong i 24 h og det skal gjøres dyrkning derfra.

## BEIN TIL BEINBANK
Beinvev til beinbank. Preparering og utsædprosedyre:
Tilbake til innhold
1. Vi mottar 2 stk prøveglass med beinprøve. Dersom kun rekvirert 1 prøve, rekvireres den andre ved mottak lab. Fyll på med anrikningsbuljong (glukosebuljong) ca 2-2,5 ml til hver prøve, benytt sterilpipette til dette. Alt prøvematerialet SKAL være tildekket, slik at det skal være nok materiale til spredning på 3 skåler og tilsetting til anaerobbuljong, samt inkubering av glukosebuljong.
2. Vortex (ca. 30 sekunder).
3. Deponer 2-3 dråper materiale med steril pipette på primære agar og spre i 3 kvadranter. Benytt følgende skåler: Blod-agar Sjokolade-agar FAA-agar.
4. Avsett deretter ca. 0,5 ml av prøvemateriale i bunnen til en anaerob-buljong.
5. Prøvemateriale tilsatt glukosebuljong, skåler og buljonger inkuberes i i8. FAA-skåler i anaerobskapet.
For videre arbeid/inkubering se prosedyre: EQSID: 4127

## SOPPDYRKNING
Soppdyrkning (Når sopp-påvisning er rekvirert eller når det skal utføres i henhold til vår prosedyre om valg av medier. Rekvirer analysen Sopp-dyrkning i Beaker).
Prøvemateriale | Medier | Temperatur ± 1 °C (vanlig atmosfære) | Sopp mikroskopi * | Prøvematerialet til sopp-diagnostikk må såes ut så snart som mulig og oppbevares i kjøleskapet inntil prøven er besvart. Fremgangsmåte Biopsier og vevsprøver • Utsåing: Vev legges på agaren. Ikke stikk bitene nedi agaren. Rulles i første strøk med en blå-øse og såes deretter ut i 3 kvadranter. Sterile kropsvæsker: ascitesvæske, bronkialskyllevæske, bursavæske, leddvæske, perikardvæske, pleuravæske, spinalvæske, dialysat, drenvæske (Gjelder også for tilaging av sopp mikroskopi) skal sentrifugeres. • Minimum prøvemengde i kroppsvæsker er >2 ml., ønskelig mengde er >10 ml. • Prøven sentrifugeres ved 3000 rpm. i 15 min. dersom prøvevolumet er >2 ml. • Pipetter evt av supernatanten, eller bruk pipette og dra opp bunnfall fra bunnen av prøveglasset . • Minimum to dråper bunnfall såes ut pr skål. • Dersom prøvevolum er <2ml; vurder likevel sentrifugering ved alvorlige diagnoser. Konferer lege. Urin • Prøven sentrifugeres ved 3000 rpm. i 10 min. • Dekantere supernatanten, tilsett 1 dråpe av bunnfall med pipette og så ut med blå øse i 3 kvadranter. • Dersom prøvevolum er <2ml; vurder likevel sentrifugering ved alvorlige diagnoser (konferer lege). Ekspektorat Skal ikke sentrifugeres. Utsåing: 1 dråpe tilsettes pr agar. eSwab og andre prøvepinner Penselprøver såes ut som vanlig både ved manuelt utsæd og utsæd på WASP.
Tilbake til innhold
Prøver fra pasienter innlagt i intensiv avdeling, avdeling for blodsykdommer, kreftpasienter, og immunsupprimerte pasienter (inneliggende, polikliniske og fra primærhelsetjenesten). | SAB x2 | 36 °C og 29 °C | Avhengig av materiale.
| krom | 29 °C
Abscess (immunfriske) | SAB | 36 °C | X
| krom | 29 °C
Abscess (immunsupprimerte) | SAB + krom | 29 °C | X
Væsker (sterile kroppsvæsker) | SAB | 36 °C | X
Bihule | SAB x2 | 36 °C og 29 °C | X
| krom | 29 °C
Biopsi/Vev | SAB x2 | 36 °C og 29 °C | X
Brystmelk/Morsmelk/Brystvorte | SAB x2 | 36 °C og 29 °C
Dialysat og drenvæske (gjelder også sekret/dren fra galleveier). | SAB X2 | 36 °C og 29 °C | X
| krom | 29 °C
Fæces/Anus/Rektum | SAB | 29 °C
Hals (immunfriske inneliggende) | SAB | 29 °C
krom
Hals (polikliniske/primærhelsetj.): (immunsupprimerte, CF, KOLS mm) | SAB | 29 °C
krom
Hals (polikliniske/primærhelsetj.): immunfriske og/eller ingen kliniske oppl. om soppinfeksjon. * | Avvises med avbrytningsårsak 51078: Penselprøve er ikke egnet til soppdyrkning uten relevante kliniske opplysninger. * Unntak: Hvis opplyst mistanke om soppinfeksjon skal prøven såes ut.
Hud/Hår/Negl | Prøven sendes SOH (unntak: avskrap tat fra øre. Se under øre.)
Kateter (Kateter-/Drenspiss) | SAB ** | 36 °C
Luftveier nedre (Ekspekt., BAL, trakealaspirat) (immunfriske) | SAB | 36 °C | X
| krom | 29 °C
Lufteveier nedre (Ekspekt., BAL, trakealaspirat) (immunsuppr., CF, KOLS mm eller spesifikt ønske om asbergillus) | SAB x2 | 36 °C og 29 °C | X
| krom | 29 °C
Munn/Leppe/Tunge | SAB + krom | 29 °C
Nasofarynks/Nese (sinusitt, nekrotiserende fascitt og/eller kliniske oppl. om soppinfeksjon) | SAB + krom | 29 °C
Nasofarynks/Nese: Oppfyller ikke kriterier for utsåing. | Avvises med avbrytningsårsak 51078: Penselprøve er ikke egnet til soppdyrkning uten relevante kliniske opplysninger
Sårsekret (ingen spesielle oppl.) | SAB | 36 °C
Sårsekret (oppl. om Brannskade/Diabetes/ penetrerende traume)& | SAB x2 | 36 °C og 29 °C
| krom | 29 °C
Urin (inneliggende pasienter og polikliniske pasienter der det er opplysning om immunsupresjon, nøytropeni, kreft, transplantasjon eller permanent kateter). | SAB | 36 °C
Urin (kriterier for indikasjon til soppdyrkning er ikke oppfylt) | Avvises med avbrytelsesårsak SUP (51072): Soppdyrkning i urin utføres kun for utvalgte pasientgrupper. Soppdyrkning er derfor ikke utført.
Urogenitalsekret (Vagina, Cervix, Uretra, Penis) | SAB | 36 °C
| krom | 29 °C
Øyeprøver | SAB x2 | 36 °C + 29 °C
| Krom | 29 °C
Øreprøver | SAB x2 | 36 °C + 29°C
| krom | 29 °C
* Ved indikasjon til soppdyrkning sendes preparat til St. Olavs. Prøvematerialer merket X i tabellen er aktuelle for soppmikroskopi. Utføres kun på inneliggende pasienter. Konferer lege for behov dersom prøvemateriale er tatt utenfor åpningstid, men utfører alltid soppmikroskopi på intensiv avdeling, avdeling for blodsykdommer, kreftpasienter, og immunsupprimerte pasienter eller pasienter med kliniske opplysninger som antyder alvorlig klinikk. Soppmikroskopi utføres med fluorescensmikroskop hos SOH. Det skal alltid sendes 2 preparat. Prøvematerialet skal ikke sendes til St. Olavs da preparatet må lages lages raskest mulig etter prøvetaking! ●Soppmikroskopi er derfor uaktuelt for prøver fra primærhelsetjenesten. ●For prøver fra inneliggende som ankommer laboratoriet utenom åpningstider, og som da har stått i kjøleskapet over natten: Konferer med lege, ang. evt. behov for sopp-mikroskopi. Ved fravær av lege, lages og videresendes preparat på pasienter innlagt på intensiv avdeling, avdeling for blodsykdommer, kreftpasienter, og immunsupprimerte pasienter eller pasienter med kliniske opplysninger som antyder alvorlig klinikk til St. Olavs. Det skal ALLTID lages 2 stk preparat. ●Flytende materiale: 1 dråpe fra materiale avsettes på objektglass. NB: Dråpen skal IKKE strykes ut. ●Vev og biopsier: Små biter legges på objektglass ●Preparatet skal lufttørkes og flammefikseres før sending. Preparat lages bare unntaksvis fra Eswab og andre prøvepinner, da prøvemateriale fra pensel anses som uegnet. Konferer lege dersom i tvil. Dersom det skal lages preparat fra pensel, skal pinnen strykes ut på objektglass. ðVed forsendelse SOH; velg prøvematerialet preparatet er laget fra og opplys nøyaktig om gitte kliniske opplysninger samt ønsket helanalyse: "Sopp-mikroskopi.
** Kateterspiss såes ut som medier ved aerob dyrkning. Hus at ved SVK (sentralt venekateter-CVK) gjøres det semikvantitativ utsæd i følge Maki metoden. Se prosedyre: |  |  | 3907
& Sårsekret: Ved annen klinikk, konferer mikrobiolog
Andre spesielle situasjoner: Ved kliniske opplysninger om mistanke av dimorf sopp, skal prøven sendes SOH. Ved forsendelse opplys nøyaktig om gitte kliniske opplysninger samt ønsket analyse: "Dyrkning for påvisning av dimorf sopp". Konfr. med mikrobiolog ved behov.
Forkortelser:
SAB: Saboraud agar Krom: Candida select krom agar.

## SENDING AV PRØVER TIL SOH
Dokument «ALM-MM-Prøvemottak; Rekvirering og sending av prøver til SOH», ID 35187 - EQS