## Ark1
Analyse | Velg pasientprøver mellom: | Minimum antall replikater | Maksimalt systematisk avvik (%): | Kommentar/bakgrunn for valg av nivå: | Referanse
PSA (nivå 1) | 0,1 µg/L - 0,5 µg/L | 6 | 30 | Residiv, evt. gjenværende kreftvev etter prostatektomi | NOKLUS
PSA (nivå 2) | 3,0 µg/L - 5,0 µg/L | 6 | 20 | Nær øvre referansegrense, RCPA krav opp til 5,0 µg/L ± 0,4 µg/L | NOKLUS
PSA (nivå 3) | 10,0 µg/L - 20,0 µg/L | 6 | 10 | Posttestsannsynlighet for kreft begynner å bli større enn pretestsannsynlighet RCPAa krav PSA > 5,0 µg/L: 8% | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
HbA1c (nivå 1) | 40 mmol/mol - 50 mmol/mol | 6 | 5 | Nær diagnostisk grense | NOKLUS
HbA1c (nivå 2) | 70 mmol/mol - 80 mmol/mol | 6 | 5 | Økt risiko for komplikasjoner | NOKLUS
Hs-Troponin I (nivå 1) | 2 ng/L- 5 ng/L | 6 | 20 | Tidlig rule-out (LoDb -2*LoD) | NOKLUS
Hs-Troponin I (nivå 2) | 20,0 ng/L-32,0 ng/L | 6 | 10 | 99-percentil +/- ≈ 25% | NOKLUS
Hs-Troponin I (nivå 3) | 150 ng/L - 250 mg/L | 6 | 10 | Høye verdier, 200+/-50 | NOKLUS
D-dimer | 0,4 mg/L - 1,0 mg/L | 12 | 20 | Nær beslutningsgrense på 0,5 mg/L | NOKLUS
TSH (nivå 1) | 0.1-0.7 mIU/L | 6 | 25 | Nær nedre referanseintervall | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
TSH (nivå 2) | 3.0-7.0 mIU/L | 6 | 12 | Nær øvre referanseintervall | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
FT4 | 7-12 pmol/L | 6 | 10 | Nær nedre referanseintervall | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
FT4 | 20-40 pmol/L | 6 | 10 | Nær øvre referanseintervall | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
Vitamin B12 (nivå 1) | 100-200 pmol/L | 6 | 15 | Nær nedre referanseintervall | SLP
Vitamin B12 (nivå 2) | 600-900 pmol/L | 6 | 20 | Nær øvre referanseintervall | Basert på biologisk variasjon og medisinsk skjønn
Digoksin | 0,6-1,2 nmol/L | 6 | 15 | Terapiområde | CLIA 2024