## Tappenr.
EQSDocument 34589 v. 1.2
Tappenr. på pilotglass tatt av for laging av og bruk til kontroller
Dato | Tappenummer | Blodtype | Sign.

## AHG og Coombscell-E
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av AHG og Coombscell-E
Kontrolleres ved mottak og ved oppsett av utvidet forlik i glass (føres ikke her)
Sett opp mot hverandre i glassteknikk
Reagens
Dato | Navn | Lotnr. | Resultat | Sign.

## ABO-celler (gelkort)
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av ABO-celler
Kontroll ved mottak og som daglig kontrollrutine (føres ikke her)
Sett opp IH-QC1 (A-) og IH-QC2 (B+)
Resultat
Dato | Lotnr. | Blodtype | A1-celler | B-celler | Sign.

## ABO-celler (manuelt)
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av ABO-celler
Kontroll ved mottak og som daglig kontrollrutine (føres ikke her)
Sett opp mot anti-A, anti-B og anti-D
Resultat
Dato | Lotnr. | Blodtype | Anti-A | Anti-B | Anti-D | Sign.

## Anti-A, anti-B, anti-D
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av anti-A, anti-B og anti-D
Kontroll ved mottak og som daglig kontrollrutine (føres ikke her)
Sett opp A1- og B-celler.
| Reagens |  | Resultat
Dato | Navn | Lotnr. | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## AB0Rh+Rev
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av AB0/Rh+Rev-kort
Kontroll ved mottak
Sett opp IH-QC1 (A-), IH-QC2 (B+) og svak D
Resultat
Dato | Blodtype | Lotnr. kort | Anti-A | Anti-B | Anti-D | Anti-D | A1-celler | B-celler | Sign.

## ABD-kort
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av ABD-kort
Kontroll ved mottak
Sett opp IH-QC1 (A-), IH-QC2 (B+) og svak D
Resultat
Dato | Blodtype | Lotnr. kort | Anti-A | Anti-B | Anti-D | Sign.

## IgG-kort
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av IgG-kort
Kontroll ved mottak
Sett opp kontroll av utvidet forlik
Resultat
Dato | Lotnr. kort | Pos.ktr. | Neg.ktr. | Sign.

## DAT
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av Liss/Coombs-kort
Kontroll ved mottak
Sett opp kontroll av utvidet forlik
Resultat
Dato | Lotnr. kort | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## Newborn
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av Newborn-kort
Kontroll ved mottak
Sett opp A-/A+, B-/B+ og 0 svak D DAT positiv (Coombscell-E), slik at alle brønner får en pos. og en neg. ktr
Resultat
Dato | Lotnr. kort | Blodtype | Anti-A | Anti-B | Anti-AB | Anti-D | Ctrl | DAT | Sign.

## Rh Subgroup+K
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av Rh Subgroup + K
Kontroll ved mottak
Sett opp celler fra pilotglass eller Ortho Resolve B/C (må sentrifugeres og slemmes opp i Diluent 2)
Bruk celler som er C+c-E-e+(R1R1), C+c+E+e+(R1R2) og C-c+E+e-(R2R2), den ene av cellene må være K+
Resultat
Dato | Lotnr. kort | Fenotype | C | c | E | e | K | Ctrl | Sign.

## A1
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av A1
Kontroll ved mottak og ved manuelt oppsett (føres ikke her)
Sett opp A1 positive og A1 negative celler fra blodgivere
Resultat
Dato | Lotnr. reagens | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## Svak D
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av reagens til svak D
Kontroll ved mottak og ved manuelt oppsett (føres ikke her)
Sett opp RhD neg og svak D pos celler
Resultat
Dato | Lotnr. reagens | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## M og Jka
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av M- og Jka-kort
Kontroll ved mottak og ved manuelt oppsett (føres ikke her)
Positiv og negativ kontroll plukkes fra pilotglass
| Antigenkort |  | Resultat
Dato | Navn | Lotnr. | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## Fya, Fyb, S og s
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av kort og reagens til Fya, Fyb, S og s
Kontroll ved mottak og hver dag analysene utføres (føres ikke her)
Positiv og negativ kontroll plukkes fra pilotglass
| Antigenkort/reagens |  | Resultat
Dato | Navn | Lotnr. | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## Cw, Jkb, P1, Lea, Leb, Kpa, Lua
EQSDocument 34589 v. 1.2
Kontroll av Cw-, Jkb-, P1-, Lea-, Leb-, Kpa- og Lua-kort
Kontroll ved mottak og ved manuelt oppsett (føres ikke her)
Positiv og negativ kontroll plukkes fra pilotglass
| Antigenkort |  | Resultat
Dato | Navn | Lotnr. | Pos. ktr. | Neg. ktr. | Sign.

## Titrering av antistoffer
EQSDocument 34589 v. 1.2
Titrering av mottatte antistoffreagens
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat
Dato
Antistoff
Lotnr.
Sign. | Anbefalt titer
Fortynning m/ 6% albumin
Titerresultat