## Termometeroversikt
ALM MB-N Termometeroversikt
Instrumentnr. | Kortnr. | Termometertype | Bruksområde (måleområde) | Produsent / type | Serienr. | Innkjøps-/mottatt dato | Kontrollert dato | Tatt i bruk dato | Pris | Kassert | Kommentar
MB 1 | TK 300 | Frittstående termometer | K 300 Kjølerom (2 - 8°C) | Oregon Scientific | Ukjent | [5 empty] | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 2 | TF 300 | Frittstående termometer | F 300 Fryseskap Architect (-16 - -24 °C) | Oregon Scientific | Ukjent |  |  |  |  | 2017-10-01 | Kastet da det er defekt.
MB 2 | TF 300 | Frittstående termometer | Romtemperatur Architect (15 - 28°C) | Oregon Scientific | Ukjent |  |  |  |  | Ukjent | Kastet da det er defekt.
MB 3 | TK 301 | Frittstående termometer | K 301 Kjøleskap hematologi/koagulasjon (2 - 8°C) | Oregon Scientific | Ukjent |  |  |  |  | 2022 | Defekt. Erstattes av MB 14.
MB 4 | TF 301 | Frittstående termometer | F 301 Fryseskap skillerom (-18 - -30°C) | Dual Thermo Min Max | Ukjent |  |  |  |  | 2017-10-01 | Defekt. Erstattes av MB 11.
MB 5 | TK 302 | Frittstående termometer | K 302 Kjøleskap uriner (2 - 8°C) | Oregon Scientific | Ukjent | [5 empty] | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 6 | TK 304 | Frittstående termometer | K 304 Kjøleskap sendinger (2 - 8°C) | Oregon Scientific | Ukjent | [5 empty] | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 7 | TI 300 | Innebygd | BACTEC FX Blodkulturskap | Innebygd | Ukejnt
MB 8 | TI 301 | Thermometer Digital Bactec | BACTEC blodkulturskap | Thermometer Digital Bactec | Ukjent |  |  |  |  | 2019-10-01 | Kastet da lokket til batteriet var defekt. Erstattes av MB 15
MB 9 | TI 302 | Innebygd | Ultrafryser EVOSAFE (-80 - -90°C) | Innebygd | Ukjent | [5 empty] | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 10 | TI 302 | Innebygd | Termaks Varmeskap (36 - 38°C) | Innebygd | Ukjent | [5 empty] | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 11 | TF 301 | Frittstående termometer | F 301 Fryseskap skillerom (-18 - -30°C) | Digital Thermometer Prologue | 150577066 | Før 08.09.2015 |  | 2017-02-02 |  | 2022-06-06 | Defekt. Erstattes av MB 16.
MB 12 | TF 300 | Frittstående termometer | F 300 Fryseskap Architect (-16 - -24 °C) | Digital Thermometer Prologue | Ukjent | Før 08.09.2015 | 2017-03-14 | 2017-10-01 |  | 2022-11-13 | Erstatter MB 2. Defekt. Erstattes av MB 17.
MB 12 | TF 300 | Frittstående termometer | Romtemperatur Architect (15 - 28°C) | Digital Thermometer Prologue | Ukjent |  |  |  |  | 2022-11-13 | Erstatter MB 2. Defekt. Erstattes av MB 17.
MB 13 |  |  |  | Digital Thermometer Prologue | 140857485 | Før 08.09.2015 |  |  |  |  | Ikke tatt i bruk pr. 01.01.2018
MB 14 | TK 301 | Frittstående termometer | K 301 Kjøleskap hematologi/koagulasjon (2 - 8°C) | Digital Thermometer Prologue | 150373143 | Før 08.09.2015 |  | Vår 2022 |  |  | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 15 | D.T. 1/TI 301 | Digital Dial Thermometer | BACTEC Blodkulturskap |  | 181380414 |  |  | 43739 |  |  | Erstattet av TI303-TI306 fra okt. 2023
MB 16 | TF 301 | Frittstående termometer | F 301 Fryseskap skillerom (-18 - -30°C) | Oregon Scientific | Ukjent |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 |  |  | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB 17 | TF 300 | Frittstående termometer | F 300 Fryseskap Architect (-16 - -24 °C) | Oregon Scientific | Ukejnt |  | 2022-11-10 | 2022-11-13 |  |  | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 01.03.2023
MB17 | TF 300 | Frittstående termometer | Romtemperatur Alinity (15-28°C) | Oregon Scientific | Ukjent |  | 44875 | 44878 |  |  | Erstattet av Siemens temperaturovervåkingssystem 02.2024
MB18 | TI 303 | Digital Dial Thermometer | BACTEC FX Blodkulturskap |  | S/N 227220090 | 2023-09-07 | 2023-09-23 | 2023-10-01
MB19 | TI 304 | Digital Dial Thermometer | BACTEC FX Blodkulturskap |  | S/N 221720381 | 2023-09-07 | 2023-09-23 | 2023-10-01
MB20 | TI 305 | Digital Dial Thermometer | BACTEC FX Blodkulturskap |  | S/N 221720358 | 2023-09-07 | 2023-09-23 | 2023-10-01
MB21 | TI 306 | Digital Dial Thermometer | BACTEC FX Blodkulturskap |  | S/N 221720370 | 2023-09-07 | 2023-09-23 | 2023-10-01
MB22
MB23
MB24
MB25
Note on B4: Kvitvang, Gøril: Alle digitale termometer har fått nytt instrumentnr. fra og med 09.03.2017 grunnet manglende oversikt over alle eksisterende nummer før dette.
Note on B5: Kvitvang, Gøril: Id. 8-05 før 09.03.2017
Note on B6: Kvitvang, Gøril: Id. 1-05 før 09.03.2017
Note on B8: Kvitvang, Gøril: Id. 2-05 før 09.03.2017
Note on B10: Kvitvang, Gøril: Id. 12-05 før 09.03.2017
Note on B11: Kvitvang, Gøril: Id. 6-05 før 09.03.2017
Note on B13: Kvitvang, Gøril: D.T.1 før ****