{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["hiddenSheet","Informasjon","Endringslogg metoder","Med. biokjemi","Mikrobiologi","Immunologi og transfusjonsmed.","Dok.ID","Referanser"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"hiddenSheet","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["nei","Norsk akkreditering",null,null,null,"Referanser_Ref"]
["UB","D00886",null,null,null,"0"]
["ARB","Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189",null,null,null,"Referanser_Ved"]
["EK_Avdeling¤2#4¤2#¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2#¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Norsk akkreditering¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#11.08.2021¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D00886¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Skjema¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2#¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2#¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#1.00¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2#¤3#EK_Hørt¤2#0¤2#¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2#¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#2.1.4.28¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#1.01¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Siri Beisvåg Rom¤3#EK_UText0¤2#0¤2#SRO¤3#EK_UText1¤2#0¤2#¤3#EK_UText2¤2#0¤2#¤3#EK_UText3¤2#0¤2#¤3#EK_UText4¤2#0¤2#¤3#EK_Status¤2#0¤2#Endres¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#omfang, fleksibelt, fa, fleksibel, medisin¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#1.01¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 1.01 - 28.04.2022|¤1#Ver. 1.00 - 28.04.2022|Nytt dokument¤3#EK_RF1¤2#4¤2#¤3#EK_RF2¤2#4¤2#¤3#EK_RF3¤2#4¤2#¤3#EK_RF4¤2#4¤2#¤3#EK_RF5¤2#4¤2#¤3#EK_RF6¤2#4¤2#¤3#EK_RF7¤2#4¤2#¤3#EK_RF8¤2#4¤2#¤3#EK_RF9¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2#¤3#EK_DL¤2#0¤2#28¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#28.04.2024¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2#¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2#¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2#¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#00020104¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#28.04.2022 14:52:55¤3#EK_HbType¤2#4¤2#¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2#¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#2.1.4.28¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#2¤5#Kjerneprosesser¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Akkreditering¤5#4¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kundeskjema (nettsiden)¤5#0¤5#0¤4#/¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤3#EK_Pub¤2#6¤2#¤3#EKR_DokType¤2#0¤2#¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#¤3#EKR_Status¤2#0¤2#¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#¤3#EKR_UText1¤2#0¤2#¤3#EKR_UText2¤2#0¤2#¤3#EKR_UText3¤2#0¤2#¤3#EKR_UText4¤2#0¤2#¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#2¤5#Kjerneprosesser¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Akkreditering¤5#4¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kundeskjema (nettsiden)¤5#0¤5#0¤4#/¤3#","Skjema",null,null,null,"0"]
[2.2000000000000002,"[Forfatter]",null,null,null,"Referanser_Eks"]
[0,"Beate Brekke Hellerud",null,null,null,"0"]
["lagre","01.07.2022"]
["ikke print","2.00"]
["___","2.1.4.28"]
[-11,"01.07.2022"]
["___","2.00"]
["___"]

{"sheet":"Informasjon","index":1,"n_rows":18,"n_cols":1,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[{"$f":"hiddenSheet!ek_doktittel","v":"Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189"}]
[]
["Fanene i dokumentet er ment som eksempel til hvordan organisasjoner kan vedlikeholde oversikt over omfang, bestående"]
["av en kombinasjon av visning på www.akkreditert.no og full oversikt over hvilke analyser som inngår i hver metode. "]
[]
["1: Måleområdet der laboratoriet ønsker å utgi akkrediterte resultater. For kvalitative prøvinger skal deteksjonsgrense oppgis."]
["2: Total usikkerhet som dekker hele måleområde, evt. flere måleusikkerheter som sammen dekker hele måleområdet. Dersom måleusikkerheten angis ved noe annet enn 95 % sannsynlighet (k = 2) skal dette angis."]
["3: Kontrollaktiviteter:"]
["A: SLP/EKV"]
["B: referansemateriale"]
["C: sertifisert referansemateriale"]
["D: kalibrator"]
["E: statistiske metoder (eks kontrollkort)"]
["F: gjentatt prøving"]
[]
["4: Angis som færre enn 10 analyser årlig, færre enn 100 analyser årlig, færre enn 1000 analyser årlig eller flere enn 1000 analyser årlig"]

{"sheet":"Endringslogg metoder","index":2,"n_rows":125,"n_cols":10,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Endringsmelding","Metode-ID","Analyse","Endring omfatter (utvidelse, suspensjon, tilbaketrekking)","Lokasjon","Dato innført","Verifiseringsrapport","Godkjent av","Krever endring i \nakkrediterings-dokumentet?","Kolonne1"]
[46187,4348,"Svak D","Analysere på IH-500 i tillegg til manuelt (automatisert gelteknikk)","BB-N","2022-02-06",30195,"ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[50736,31543,"Plasma","Ny avtale for plasmasalg: Takeda","BB","2022-03-01","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[47636,null,null,"Innføring av temperaturovervåking","Levanger og Namsos","LE: 1/1-23\nNA: 1/3-23",34471,"ABF","Nei","Le: 1/1-23\nNA: 1/3-23"]
[47053,null,"Manuelle gelteknikker","Ny gelkortinkubator","BB-N","2023-01-17",34298,"ABF","Nei"]
[45302,"11423\n5716\n4127\n3907\n6025\n5979\n\n5845\n","MRSA\nPatogene mikrober i \n- blodkultur\n- pussprøver\n- intravasal kateterspiss\n- spinalvæske\nGenerell bakteriell utsæd\nGjærsoppdyrkning\n","Endring av leverandør etter regionalt anbud","MM","2023-02-01","34437\n34640\n34660\n34661\n34787\n34576\n34662\n34788\n","ABF","Nei","MRSA: 23/2-23\nCandida chromagar: 16/6-23\nS.aureus kit 28/8-23\nS. pneumonie kit 29/8-23\nOxidase 28/8-23\n\nMetro 5: 22/8-23\nOptochin: 30/8-23\nNovobiocin: 1/9-23\n"]
[47616,5303,"Fritt T4","Ny versjon av analysefil","MB-N","2023-02-01","Ikke aktuelt","ABF","Nei","Alinity 2: 27/1-23\nAlinity 1: 6/2-23"]
[null,4528,"DAT","Prosedyren har falt ut av omfanget. ","BB-N","2023-02-08","Ikke aktuelt","ABF","Ja (omfanget ble endret etter NA-besøk 2023)"]
[47314,"30581\n31543\n31535","Erytrocytt-konsentrat\nPlasma\nTrombocyttkonsentrat","Endring av akkrediteringsomfang","BB","2023-02-08","Ikke aktuelt","ABF","Ja (omfanget ble endret etter NA-besøk 2023)"]
[48267,22163,"Resistensbestemmelse: MIC","Prosedyren utfases. Innholdet er overført til prosedyre 6659","MM","2023-02-21","Ikke aktuelt","ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[46924,"5304\n5303\n5302\n5305\n20802\n11281\n18188\n13033\n6433\n5211\n5307\n7565\n8119\n7569\n9454\n7567\n10227\n7450","Total PSA\nFT4\nTSH\nVitamin B12\nHomocystein\nTroponin I\nVitamin D\nPTH\nb-hCG\nFerritin\nFolat\nHIV\nSyfilis\nHBsAg\nAnti-HBc\nHCV As\nAnti-HBs\nRubella","Ny I-modul, Alinity","MB-L","2023-03-01","17421\n17417\n17418\n17427\n20617\n18184\n17829\n17423\n17428\n17425\n17424\n17397\n17400\n17398\n17394\n17396\n17395\n17399","ABF","Nei","08.03.2023\nRubella/Anti-HBs: 13.04.2023"]
[46794,13033,"PTH","Innføre PTH intraoperativ (samme analyse, kun endring av hastegrad)","MB-L og MB-N","2023-03-08","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[47900,4533,"Utvidet forlik","Analysere med automatisert gelteknikk (IH500)  i tillegg til manuell","BB-N","2023-03-30",30195,"ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[46990,null,"FIB-4","Ny analyse, (beregning)","MB","2023-05-08","Ikke aktuelt, kun beregning","ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[49948,10588,"U-protein","Endre referanseområde (endret fra 1 til 2 desimaler)","MB","2023-05-23","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[48557,"13026\n13031","Karbamazepin\nValproat","Analysene avsluttes","MB-L","2023-06-01","Ikke aktuelt","ABF","Ja (meldt til NA 26/5-2023)"]
[48987,null,"Patogene mikrober, alle prøvematerialer i omfanget","Endring av base i sjokoladeagar","MM","2023-06-01",34856,"ABF","Nei"]
[49279,13028,"Paracetamol","Endring av nedre målbare verdi","MB","2023-06-23","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[48979,30457,"Antigentyping: Cw","Innføre Cw på IH500 i Namsos","BB-N","2023-08-16",30195,"ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[48888,"13846\n4792","IAT/PEG\nPEG (autoantistoff)","Ny produsent av reagens","BB","2023-08-18","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[50136,5716,"Patogene mikrober i blodkultur","Flytting av Bactec FX","MM\nMB-N","2023-09-18","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[49949,19338,"IgA","Endre referanseområde (samordning med SOH)","MB","2023-09-25","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[49984,6885,"HbA1c","Endre referanseområde (Endring i nasjonal brukerhåndbok)","MB","2023-09-25","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[50356,5669,"PT-INR","Ny buffer","MB-L","2023-09-26",32396,"ABF","Nei"]
[48344,"30581\n31543\n31535","Blodprodukter, M0130","Nytt forseglingsapparat/ sterilsveis","BB-L","2023-10-06",29626,"ABF","Nei"]
[50779,null,"Automatiske teknikker","Ny versjon av software på IH-com og IH500","BB-L","2023-10-30","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[50216,5716,"Patogene mikrober i blodkultur","Mindre endring i aerobe blodkulturflasker ","MM","2023-11-01","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[50728,null,"Patogene mikrober, alle prøvematerialer i omfanget","Endring av base i sjokoladeagar","MM","2023-11-01",34856,"ABF","Nei"]
[45470,"5410\n5298\n5329\n5309\n5547\n5551\n5308\n5445\n5379\n5550","Jern\nAlbumin\nKolesterol\nAmylase (s/p/urin)\nProtein\nUrat\nALP\nLD\nGT\nTriglyserid","Ny kalibrator: Sigma Strong \nEndring i måleområde","MB","Jern: 1/11-23\nØvrige analyser: 4/12-23\n","16494\n16499\n16709\n16721\n16455\n16315\n16724\n16493\n16518\n16442","ABF","Ja (måleområde)","Jern: 01.11.2023\nØrige analyser: 04.12.2023"]
[51344,6885,"HbA1c","Oppdatert metode fra Abbott","MB","2023-11-01","Ikke aktuelt","ABF","Nei","NA: nov 2023\nLE: 8/1-24"]
[50138,5716,"Patogene mikrober i blodkultur","Nye Bactec FX instrumenter","MM\nMB-N","2023-11-10",35046,"ABF","Nei"]
[51009,null,"Patogene mikrober, alle prøvematerialer i omfanget","SOH har endret leverandør av base i MH-agar","MM","2023-11-15","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[51132,null,"Transferrinmetning\nUkonjugert bilirubin (MB-L)","Tas inn i omfanget","MB","2023-11-24","Ikke aktuelt, kun beregning","ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[48281,6900,"D-dimer","Endre instrument fra Alinity til Sysmex CS-2500. Samme metode som før","MB-L","2023-12-04",34849,"ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[51631,31535,"Trombocyttkonsentrat","Endring av rutiner for kvalitetskontroll","BB","2024-01-01","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[51611,null,"Patogene mikrober","Nye referansestammer til stammebank","MM","2024-01-01","Ikke aktuelt","ABF","Stammebank 2024"]
[48147,"15999\n13473\n6659","Resistensbestemmelse\n- Phoenix\n- agardiffusjon (lapper)\n- MIC-bestemmelse","Ny versjon av NordicAST brytningspunkt-tabell (versjon 13.0 og 14.0)","MM ","2024-01-22","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[42709,"5716\n4127\n5979\n3907\n6025","Bakterier og sopp i alle objekter, bakteriologi","Ny leverandør for reagenser til manuell gramfarging","MM ","2024-01-23",34567,"ABF","Nei"]
[52330,null,"Patogene mikrober i omfanget","Ny leverandør av base i GV agar","MM ","2024-03-01",35594,"ABF","Nei","Uke 12, 2024"]
[51206,31543,"Plasma","Sende plasma fra plateafarese til Takeda","BB","2024-03-11",35312,"ABF","Nei"]
[51713,5328,"Kalsium","Nytt reagens - endring i fargelot.","MB","2024-03-19",16710,"ABF","Nei"]
[52196,12927,"Ukonjugert bilirubin","Innføre referansegrenser","MB","2024-03-19","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[52195,"5296\n5298\n5313\n12927\n5314\n5318\n5379\n9487\n9490\n5410\n5422\n5328\n8237\n5445\n5547\n5544\n5550\n5551","ALAT\nAlbumin\nASAT\nBilirubin - konjugert\nCK\nFosfat\nGT\nIgA\nIgG\nJern\nCa\nKarbamid\nKreatinin\nLD\nProtein\nTransferrin / TIBC\nTriglycerider\nUrat","Endre referansegrenser for barn","MB","2024-03-19","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[52556,null,null,"Ny software på IHCom ved ID-Reader","BB-L","2024-03-20",29567,"ABF","Nei"]
[52197,"5717\n5406\n5329\n5550\n18188\n5305\n5307","LDL-kolesterol\nHDL-kolesterol\nKolesterol\nTriglycerider\nVitamin D 25-OH\nB12-vitamin\nFolat","Flagge resultater ut ifra beslutningsgrenser, i tillegg til referansegrenser","MB","2024-03-20","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[51131,"9454\n7569\n10227\n7567\n7450\n8119\n7565","Serologi-analyser","Endre gråsoner serologi","MB-L","2024-03-25","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
["Logg etter NA-besøk 2024",null,null,null,null,"2024-04-04"]
[52489,5930,"Yersinia","Ny leverandør av base i CIN agar","MM ","2024-04-17",35634,"ABF","Nei"]
[52847,20802,"Homocystein","Fjerne akkreditering for homocystein >50 µmol/L","MB-L","2024-04-19","Ikke aktuelt","ABF","Ja (måleområde)"]
[52995,5307,"Folat","Endring i svarutgivelse. Folat skal ikke lenger fortynnes. Endring i akkreditert måleområde: 5-45 nmol/L","MB","2024-04-22","Ikke aktuelt","ABF","Ja (måleområde)"]
[51899,"5669 (erstatter 5450)\n35156 (erstatter 6900)","PT-INR\nD-Dimer","Nye koagulasjonsinstrument. Sysmex CS erstatter Sta Compact Max. D-dimer overføres fra Alinity til Sysmex CS.","MB-N","2024-06-20",35420,"ABF","Ja"]
[53879,"5669\n35156","PT-INR\nD-Dimer","Endrer holdbarhet på koagulasjonsanalyser","MB","2024-06-20","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[53830,"7869\n10227\n9454\n7567\n7565\n7450\n8119","HBsAG\nHBs antistoff\nHbcore-antistoff\nHCV\nHIV AG/As Combo\nRubella\nSyfilis","Av-akkreditere prøvematerialet plasma","MB-L","2024-07-01","Ikke aktuelt","ABF","Ja (oppdatert etter NA-besøk 2024)"]
[50139,5716,"Patogene mikrober i blodkultur","Ny anaerob blodkulturflaske","MM","2024-07-01",35574,"ABF","Nei"]
[53166,30499,"Antigentyping: Lua","Nye ID-kort og oppdatert APF på IH-500","BB","2024-08-13","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[54453,null,null,"Nytt sikkerhetsavtrekk MB-N","MB-N","2024-08-15","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[54304,null,null,"Nytt sikkerhetsavtrekk MM","MM ","2024-08-16","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[54315,null,"Patogene mikrober","Ny anaerobinkubator","MM ","2024-08-28",36115,"ABF","Nei"]
[54303,null,null,"Ny autoklave","MM","2024-09-17",36135,"ABF","Nei"]
[53108,"30506\n30507\n30508\n30484\n30485\n30502","Fyb\nS\ns\nJkb\nLea\nP1","Analyseres på IH500 i Namsos","BB-N","2024-09-20",30195,"ABF","Ja"]
[54821,10202,"Patogene mikrober i øvre og nedre luftveier\nPatogene mikrober i øyeprøver","Utvidelse av akkrediteringsomfang for patogene mikrober","MM","2024-09-24","Ikke aktuelt","ABF","Ja"]
[55000,5935,"Gonokokker","Endret positiv kontroll","MM","2024-10-09","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[55124,null,"Mottakskontroll","Endring i rutiner for internkontroll","BB","2024-10-21","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[52537,5318,"Fosfat","Oppdatert metode fra leverandør: Sigma strong","MB","2024-10-22",16488,"ABF","Ja (måleområde)"]
[56788,5067,"Sterile væsker og trombocyttkonsentrat på blodkulturflasker","Frivilllig suspensjon av  metode","MM","2024-12-06","Ikke aktuelt","ABF","Ja (oppdatert av NA 6/12-24)"]
[55202,"5328\n8237","Kalsium/kreatinin-ratio","Ny, beregnet analyse","MB ","2025-01-13","Ikke aktuelt","ABF","Ja"]
[57200,17658,"Ammoniakk","Endre referanseområde","MB ","2025-01-16","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[54816,"5922\n5924","Salmonella spp\nShigella spp","Nytt dyrkningsmedium: SS/XLD-agar","MM","2025-01-20",36228,"ABF","Nei"]
[52912,null,null,"Ny gelkortinkubator","BB-L","2025-01-28",35730,"ABF","Nei"]
[54722,13278,"Vankomycin","Oppstart av analyse Namsos","MB-N","2025-01-29",36650,"ABF","Ja"]
[57358,5973,"Gardnerella","Avslutning av analyse","MM","2025-02-04","Ikke aktuelt","ABF","Ja","Internkontroll utført, dokumentert i endringsmelding."]
[57749,null,null,"Ny blodprøvesentrifuge","BB-L","2025-02-28","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[58975,5302,"TSH","Endring av referansegrenser","MB ","2025-03-11","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[57525,null,null,"Nye sveiseapparat","BB ","2025-03-17","Ikke aktuelt","ABF","Ikke fleksibelt akkreditert"]
[59495,"5930\n5922","Yersinia spp\nSalmonella spp","Endring i rutiner for internkontroll","MM","2025-03-26","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[59519,"10588\n8237","Protein/kreatinin-ratio (beregnet analyse)","Inn i akkrediteringsomfanget","MB","2025-03-28","Ikke aktuelt","ABF","Ja"]
[59336,5304,"PSA","Endret referanseområde og nedre rapporteringsgrense","MB ","2025-03-31","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[54779,5548,"Bilirubin","Endret metode: Sigma Strong","MB","2025-04-07",16456,"ABF","Nei"]
["Ikke fleksibelt akkreditert",5532,"Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere","Prosedyre ut av omfanget pga utfasing","BB","Varslet NA 4/4-25","Ikke aktuelt","ABF","Ja (NA varslet 4/4-25)","Ja"]
[59644,31543,"Plasma","Endre innfrysingstid","BB-N","2025-05-09",27029,"ABF","Nei","Ja"]
[59646,30581,"Erytrocyttkonsentrat","Avslutte tapping av dobbel SAG","BB-N","Varslet NA 15/5-25","Ikke aktuelt","ABF","Ja (varslet NA 15/5-25)","Ja"]
["Logg etter NA-besøk 2025",null,null,null,null,"2024-04-04"]
[59366,"13473\n6659","Agardiffusjon (lapper)\nMIC-bestemmelse","Ny leverandør av MH-agar","MM ","2025-06-12",37103,"ABF","Nei"]
[59964,5550,"Triglyserider","Endre referansegrenser for barn","MB","2025-05-28","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[null,29564,"Chlamydia trachomatis\nNeisseria gonorrhoeae","Prosedyre utfaset, innhold lagt inn i EQSid 29599","MM","2025-08-27","Ikke aktuelt","ABF","Ja (prosedyre)","Nei"]
[60769,4155,"Antistoffscreening","Endre kvalitetskontrollmateriale","BB ","2025-10-07",37506,"ABF","Nei","Nei"]
[62092,5406,"HDL","Fjerne faktor","MB","2025-09-24","Ikke aktuelt","ABF","Nei","Nei"]
[62228,"5134\n1224","Intervju og tapping","Nye iPader","BB ","2025-09-26","Ikke aktuelt","ABF","Nei","Nei"]
[62750,5304,"PSA","Innføring av flytdesimal","MB","2025-10-29","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[61897,5328,"Kalsium","Legge til faktor","MB","2025-09-10","Ikke aktuelt","ABF","Ja (måleområde)"]
[55012,5328,"Kalsium","Endret metode: Sigma Strong","MB","2025-12-01",16710,"ABF","Ja (måleområde)"]
[57902,"-",null,"Ny 80-graders fryser","MM","2025-11-12",37582,null,"Nei"]
[59461,30581,"Erytrocyttkonsentrat","Endring av tilsetningsvæske for SAG-blod tappet på Trima aferesemaskin","BB","2025-11-05",37433,"ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 18/11-25"]
[62737,37652,"Blodtypeantigen\nBlodtypeantistoff","Nye hurtigsentrifuger","BB","2025-11-20","Se endringsmelding","ABF","Nei"]
[62609,"30506\n30507\n30508\n30484\n30485\n30502\n30457","Fyb\nS\ns\nJkb\nLea\nP1\nCw","Manuelt oppsett i tillegg til automatisk","BB-N","2025-11-25",37762,"ABF","Ja"]
[62012,null,"ProSang ","Oppgradering fra ProSang 7 til ProSang 9","BB","Uke 50 2025",37862,"ABF","Nei","Ja"]
[61747,"3722\n3919","ABO-typing på bioplate\nRhD-typing i glass","Innkjøp av kommersielle: A1 og B-celler, anti-A/B/D","BB ","LE: 19.01.26\nNA: 26.01.26",37550,"ABF","Nei"]
[52099,"13473\n13472","Agardiffusjon (lapper)","Automatisk avlesning av resistensbestemmelse: Biomic","MM ","2026-01-09",37699,"ABF","Nei"]
[57901,"24204\n37541","Maldi-TOF","Ny Maldi-TOF, ny prosedyre 37541","MM","2026-01-08",37348,"ABF","Ja (ny prosedyre)"]
[59337,24628,"Lipase","Endret metode: Sigma Strong","MB ","2026-01-28",23815,"ABF","Ja (måleområde)"]
[62518,13030,"Tobramycin","Avslutte analysen i Levanger","MB-L","2026-02-02","Ikke aktuelt","ABF","Ja"]
[64623,"13472\n13473\n6659","Resistensbestemmelse","Nye densitometer","MM","2025-12-01","Kontrollert ved mottak, se endringsmelding","ABF","Nei"]
[64191,null,null,"Ny gel i vakumrør (PST og SST)","MB","2026-02-02","38215 (regional)","ABF","Nei"]
[62828,37920,"Fritt T3","Innføre ny analyse","MB-L","2026-02-10",37916,"ABF","Ja, ny analyse"]
[62827,37917,"Anti-CCP","Innføre ny analyse (metode: CMIA)","MB-L","2026-02-17",37865,"ABF","Ja, ny analyse"]
[64575,8237,"e-GFR","Beregnet analyse, tas inn i akkrediteringsomfanget\nBaseres på akkreditert metode 8237 Kreatinin","MB","2026-02-20","Ikke aktuelt","ABF","Ja, ny analyse"]
[59330,6267,"CEA","Endret referansegrenser","MB ","2026-02-25","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[64703,31879,"Tapping av blodgivere","Endring av rutiner: Trima Trina hovedmaskin og Trima Aksel backup","BB-L","2026-02-27","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[62318,4588,"Identifisering av antistoff","Oppstart på Namsos","BB-N","2026-03-04",37832,"ABF","Ja, ny analyse"]
[64847,null,null,"Oppgradert rørpostsystem","MB-L","2026-03-05","Ikke aktuelt, ROS-vurdert i endringsmelding","ABF","Nei"]
[65009,30581,"Erytrocyttkonsentrat","Endring i krav til katastrofeblod","BB","2026-03-20","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[63619,4588,"Identifisering av antistoff","Ny automatpipette","BB-N","2026-03-20",38078,"ABF","Nei"]
[63821,24628,"Lipase","Oppstart på Levanger i tillegg til Namsos","MB-L","2026-03-27",23815,"ABF","Ja, ny analyse"]
[63382,31543,"Plasma","Ny aferesemaskin","BB-N","2026-04-07",38168,"ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 19/6-2026"]
[65062,37649,"Hematologiske parametre","Installasjon av ny server til EPU","MB","2026-04-21","Testing dokumentert i Medusa","ABF","Nei"]
[63184,31543,"Plasma","Innføre tapping av plasma ved trombaferese","BB-L","2026-05-05",37988,"ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 19/6-2026"]
[65459,"31879\n1224","Tapping av blodgivere","Nye tappeposer. Endring av sentrifugeinnstillinger.","BB","NA: 13.04.2026\nLE: 15.04.2026","Ikke aktuelt. Se EQS 21323","ABF","Nei. Se melding 63771"]
[65164,"31543\n5134 utfaset, erstattet av 38277","Plasma","Nytt instrument: Plasmaferese","BB-L","2026-05-26",38436,"ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 19/6-2026"]
[64997,17658,"Ammoniakk","Endring i holdbarhet","MB","2026-05-05","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[65646,5309,"Amylase","Endring av måleområde","MB","2026-05-21","Ikke aktuelt","ABF","Ja (måleområde)"]
[62315,31543,"Plasma","Nye plasmatinere","BB","NA: 11.02.2026\nLE: 29.05.2026","NA: 37720\nLE: 38171","ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 19/6-2026"]
[63771,"31879\n1224","Tapping av blodgivere","Ny nasjonal avtale for blodpresser, blodposer og blodvipper","BB","2026-05-29",21323,"ABF","Nei.\nDokumentasjon sendt på e-post til NA, dato: 19/6-2026"]
[66173,"8237\n5704","U-Albumin/kreatinin","Beregnet analyse, tas inn i akkrediteringsomfanget\nBaseres på akkreditert metode 8237 Kreatinin og 5704 Mikroalbumin","MB","2026-06-03","Ikke aktuelt","ABF","Ja, ny analyse"]
[64549,8237,"e-GFR","Ny formel for beregning","MB","2026-06-08","Ikke aktuelt","ABF","Nei"]
[65702,"4528\n4976","DAT\nIgG og C3d","Utføre på IH500 i tillegg til manuelt","BB-N","2026-06-18",30195,"ABF","Ja"]

{"sheet":"Med. biokjemi","index":3,"n_rows":192,"n_cols":11,"rows_kept":192,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[191,0,191,1],[100,0,100,10],[1,0,1,10]]}
["Objekt","Parameter","Referansestandard","Metode-ID","Merknad (instrument/metode/prinsipp)","Lokalitet","Antall prøver per år4","Akkreditert måleområde","Måleusikkerhet","Kontrollaktiviteter","Fagområde"]
["Sykehuset Levanger"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Impedanse/optisk, Sysmex","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","EPK",null,5560,null,null,">1000","0,02-8,60 10^12/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Trombocytter",null,5561,null,null,">1000","10-5000 10^9/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Sysmex","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","Hemoglobin",null,5475,null,null,">1000","0,1-26,0 g/dL","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Optisk, Sysmex","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","LPK",null,5563,null,null,">1000","0,1-440,0 10^9/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Beregnet, Sysmex","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","MCH",null,5567,null,null,">1000","Begrenses av Hb og RBC","**","A, B, C, E"]
["Blod","MCV",null,5567,null,null,">1000","Begrenses av RBC og EVF","**","A, B, C, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","EVF",null,5555,null,null,">1000","0,00-0,75","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Koagulasjonsanalyser","Intern metode",37649,"Sysmex CS","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Plasma","D-Dimer",null,35156,null,null,">1000","0,19-35,2 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Plasma","PT-INR",null,5669,null,null,">1000","0,7-8,0 INR","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Alinity","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","HbA1c",null,6885,null,null,">1000","20-129 mmol/mol","**","A, B, C, D, E"]
["Plasma","Ammoniakk",null,17658,null,null,"<1000","13-1846 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","RF",null,10582,null,null,"<1000","20-1600 kIU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ALAT",null,5296,null,null,">1000","6-6000 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Albumin",null,5298,null,null,">1000","4-224 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ALP",null,5308,null,null,">1000","9-4070 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Amylase",null,5309,null,null,">1000","3-5957 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ASAT",null,5313,null,null,">1000","6-26170 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Bilirubin",null,5548,null,null,">1000","2-2137 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Konjugert bilirubin",null,12927,null,null,"<1000","2-256 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","CK",null,5314,null,null,">1000","7-213350 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","CRP",null,5315,null,null,">1000","1-2400 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Fosfat",null,5318,null,null,">1000","0,16-8,17 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Glukose",null,5378,null,null,">1000","0,3-222,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","GT",null,5379,null,null,">1000","5-7782 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","HDL-kolesterol",null,5406,null,null,">1000","0,1-23,3 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","LDL-kolesterol",null,5717,null,null,">1000","0,1-20,7 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","IgA",null,9487,null,null,">1000","0,1-5x Høy standard","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","IgG",null,9490,null,null,">1000","1,1-Høy standard","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","IgM",null,9930,null,null,">1000","0,1-5x Høy standard","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Jern",null,5410,null,null,">1000","1-205 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kalsium",null,5328,null,null,">1000","0,26-6,15 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Karbamid (urea)",null,5422,null,null,">1000","1,1-223,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kolesterol",null,5329,null,null,">1000","0,1-77,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kreatinin",null,8237,null,null,">1000","9-3536 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","LD",null,5445,null,null,">1000","30-7325 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Lipase",null,24628,null,null,"<1000","4-1200 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Magnesium",null,10116,null,null,">1000","0,25-3,90 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Protein",null,5547,null,null,">1000","2-172 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Transferrin",null,5544,null,null,">1000","0,2-11,6 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Triglycerider",null,5550,null,null,">1000","0,06-68,03 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Urat",null,5551,null,null,">1000","20-2200 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Spinalvæske","Glukose",null,5378,null,null,"<1000","0,1-44,4 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Amylase",null,5309,null,null,"<10","3-8597 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Fosfat",null,5318,null,null,"<100","0,8-60,14 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kalsium",null,5328,null,null,"<100","0,18-24,60 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Karbamid (urea)",null,5422,null,null,"<1000","14-1422 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kreatinin",null,8237,null,null,"<1000","0,22-70,72 mmol/l","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Magnesium",null,10116,null,null,"<100","0,7-32,8 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Mikroalbumin",null,5704,null,null,">1000","5-10 000 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Protein",null,10588,null,null,"<1000","0,07-20,00 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"CMIA, Alinity","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Plasma","Homocystein",null,20802,null,null,">1000","1,0-50,0 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","PSA",null,5304,null,null,">1000","0,0-1000,00 ug/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","B-hCG",null,6433,null,null,">1000","2-225 000 IU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","CCP antistoff",null,37917,null,null,">1000","0,5-195,6 kU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Ferritin",null,5211,null,null,">1000","2-33511 ug/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Folat",null,5307,null,null,">1000","5-45 nmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Fritt T3",null,37920,null,null,">1000","1,5-30,7 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Fritt T4",null,5303,null,null,">1000","5,4-66,2 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","PTH",null,13033,null,null,">1000","0,30-318,00 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Troponin I",null,11281,null,null,">1000","2-50 000 ngL","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","TSH",null,5302,null,null,">1000","0,01-100,00 mIU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vitamin B12",null,5305,null,null,">1000","109-4427 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vitamin D 25-OH",null,18188,null,null,">1000","9-385 nmol/mL","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Ioneselektiv indirekte metode, Alinity","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Serum, plasma","Kalium",null,5414,null,null,">1000","1,0-10,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Natrium",null,5545,null,null,">1000","100-200 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kalium",null,5414,null,null,"<1000","1-300 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Natrium",null,5545,null,null,">1000","20-400 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Beregnet","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M12"]
["Serum, plasma, blod","FIB-4",null,"5296\n5313\n5561","Beregnet av ALAT, ASAT og trombocytter",null,"<100","Begrenses av ALAT, ASAT og trombocytter","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","GFR, estimert",null,8237,"Beregnet, Alinity",null,">1000 ","Begrenses av kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Non-HDL-kolesterol",null,"5329\n5406","Beregnet, Alinity",null,"<10","Begrenses av kolesterol og HDL-kolesterol","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","TIBC",null,5544,"Beregnet, Alinity",null,">1000","Begrenses av transferrin","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Transferrinmetning",null,"5544\n5410\n","Beregnet, Alinity",null,">1000","Begrenses av jern og TIBC","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Ukonjugert bilirubin",null,12927,"Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av total bilirubin og konjugert bilirubin","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Albumin/kreatinin-ratio",null,"5704 \n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av albumin og kreatinin","**","A,B,C,D,E"]
["Urin","Kalsium/kreatinin-ratio",null,"5328\n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av kalsium og kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Protein/kreatinin-ratio",null,"10588\n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av protein og kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Farmakologiske analyser","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Alinity","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M04"]
["Serum, plasma","Etanol",null,10589,null,null,">1000","2,2-130 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Gentamicin",null,10159,null,null,">1000","0,5-20,0 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Litium",null,13027,null,null,"<1000","0,10-7,02 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Paracetamol",null,13028,null,null,"<1000","20-24960 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Salisylat",null,13029,null,null,"<100","0,4-36,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Tobramycin",null,13030,null,null,"<100","0,3-10,0 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vankomycin",null,13278,null,null,"<1000","1,4-400 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Pasienter","Blodprøvetaking","Intern metode",37649,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M30"]
["Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker","Blodprøvetaking",null,4540,null,null,100000,"Ikke relevant","Ikke relevant","Ikke relevant","ok"]
[]
[]
["Sykehuset Namsos"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Impedanse/optisk, Sysmex","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","EPK",null,5560,null,null,">1000","0,02-8,60 1012/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Trombocytter",null,5561,null,null,">1000","10-5000 10^9/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Sysmex","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","Hemoglobin",null,5475,null,null,">1000","0,1-26,0 g/dL","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Optisk, Sysmex","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","LPK",null,5563,null,null,">1000","0,1-440,0 10^9/L","**","A, B, C, D, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Beregnet, Sysmex","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","MCH",null,5567,null,null,">1000","Begrenses av Hb og RBC","**","A, B, C, E"]
["Blod","MCV",null,5567,null,null,">1000","Begrenses av RBC og EVF","**","A, B, C, E"]
["Blod","Hematologiske parametre","Intern metode",37649,"Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","EVF",null,5555,null,null,">1000","0,00-0,75","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Koagulasjonsanalyser","Intern metode",37649,"Sysmex CS","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Plasma","D-Dimer",null,35156,null,null,">1000","0,19-35,2 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Plasma","PT-INR",null,5669,null,null,">1000","0,7-8,0 INR","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Alinity","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Blod","HbA1c",null,6885,null,null,">1000","20-129 mmol/mol","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ALAT",null,5296,null,null,">1000","6-6000 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Albumin",null,5298,null,null,">1000","4-224 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ALP",null,5308,null,null,">1000","9-4070 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Amylase",null,5309,null,null,">1000","3-5957 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","ASAT",null,5313,null,null,">1000","6-26170 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Bilirubin",null,5548,null,null,">1000","2-2137 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","CK",null,5314,null,null,">1000","7-213350 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","CRP",null,5315,null,null,">1000","1-2400 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Fosfat",null,5318,null,null,">1000","0,16-8,17 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Glukose",null,5378,null,null,">1000","0,3-222,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","GT",null,5379,null,null,">1000","5-7782 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","HDL-kolesterol",null,5406,null,null,">1000","0,1-23,3 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","LDL-kolesterol",null,5717,null,null,">1000","0,1-20,7 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Jern",null,5410,null,null,">1000","1-205 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kalsium",null,5328,null,null,">1000","0,26-6,15 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Karbamid (urea)",null,5422,null,null,">1000","1,1-223,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kolesterol",null,5329,null,null,">1000","0,1-77,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kreatinin",null,8237,null,null,">1000","9-3536 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","LD",null,5445,null,null,">1000","30-7325 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Lipase",null,24628,null,null,"<1000","4-1200 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Magnesium",null,10116,null,null,">1000","0,25-3,90 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Protein",null,5547,null,null,">1000","2-172 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Transferrin",null,5544,null,null,">1000","0,2-11,6 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Triglycerider",null,5550,null,null,">1000","0,06-68,03 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Urat",null,5551,null,null,">1000","20-2200 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Spinalvæske","Glukose",null,5378,null,null,"<100","0,1-44,4 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Amylase",null,5309,null,null,"<10","3-8597 U/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Fosfat",null,5318,null,null,"<10","0,8-60,14 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kalsium",null,5328,null,null,"<100","0,18-24,60 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Karbamid (urea)",null,5422,null,null,"<1000","14-1422 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kreatinin",null,8237,null,null,"<1000","0,22-70,72 mmol/l","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Mikroalbumin",null,5704,null,null,"<1000","5-10000 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Protein",null,10588,null,null,"<100","0,07-20,00 g/L","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"CMIA, Alinity","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Serum","CA 125",null,6269,null,null,">1000","1-10000 U/mL","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","CEA",null,6267,null,null,">1000","0,5-15000,0 ng/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","PSA",null,5304,null,null,">1000","0,1-1000,00 ug/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","B-hCG",null,6433,null,null,">1000","2-225000 IU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Ferritin",null,5211,null,null,">1000","2-33511 ug/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Folat",null,5307,null,null,">1000","5-45 nmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Fritt T4",null,5303,null,null,">1000","5,4-66,2 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Kortisol",null,20420,null,null,">1000","28-3300 nmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Troponin I",null,11281,null,null,">1000","2-50000 ngL","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","TSH",null,5302,null,null,">1000","0,01-100,00 mIU/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vitamin B12",null,5305,null,null,">1000","109-4427 pmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vitamin D 25-OH",null,18188,null,null,">1000","9-385 nmol/mL","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Ioneselektiv indirekte metode, Alinity","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Serum, plasma","Kalium",null,5414,null,null,">1000","1,0-10,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Natrium",null,5545,null,null,">1000","100-200 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Kalium",null,5414,null,null,"<100","1-300 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Natrium",null,5545,null,null,"<1000","20-400 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Klinisk kjemisk parametre","Intern metode",37649,"Beregnet","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M12"]
["Serum, plasma, blod","FIB-4",null,"5296\n5313\n5561","Beregnet av ALAT, ASAT og trombocytter",null,"<100","Begrenses av ALAT, ASAT og trombocytter","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","GFR, estimert",null,8237,"Beregnet, Alinity",null,">1000 ","Begrenses av kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Non-HDL-kolesterol",null,"5329\n5406","Beregnet, Alinity",null,"<10","Begrenses av kolesterol og HDL-kolesterol","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","TIBC",null,5544,"Beregnet, Alinity",null,">1000","Begrenses av transferrin","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Transferrinmetning",null,"5544\n5410","Beregnet, Alinity",null,">1000","Begrenses av jern og TIBC","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Albumin/kreatinin-ratio",null,"5704 \n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av albumin og kreatinin","**","A,B,C,D,E"]
["Urin","Kalsium/kreatinin-ratio",null,"5328\n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av kalsium og kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Urin","Protein/kreatinin-ratio",null,"10588\n8237","Beregnet, Alinity",null,"<1000","Begrenses av protein og kreatinin","**","A, B, C, D, E"]
["Kroppsvæsker","Farmakologiske analyser","Intern metode",37649,"Fotometrisk, Alinity","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M04"]
["Serum, plasma","Digoxin",null,15856,null,null,"<1000","0,2-51,2 nmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Etanol",null,10589,null,null,"<1000","2,2-130 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Gentamicin",null,10159,null,null,"<1000","0,5-20,0 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Litium",null,13027,null,null,"<1000","0,10-7,02 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Paracetamol",null,13028,null,null,"<100","20-24960 umol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Salisylat",null,13029,null,null,"<10","0,4-36,0 mmol/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Tobramycin",null,13030,null,null,"<100","0,3-10,0 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Serum, plasma","Vankomycin",null,13278,null,null,"<1000","1,4-400 mg/L","**","A, B, C, D, E"]
["Pasienter","Blodprøvetaking","Intern metode",37649,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M30"]
["Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker",null,null,4540,null,null,50000,"Ikke relevant","Ikke relevant","Ikke relevant"]
[]
[]
["** Måleusikkerhet er angitt i EQSid 35448"]

{"sheet":"Mikrobiologi","index":4,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,1]]}
["Objekt","Parameter","Referansestandard","Metode-ID","Merknad (instrument/metode/prinsipp)","Lokalitet","Antall prøver per år","Måleområde","Måleusikkerhet","Kontrollaktiviteter","Fagområde"]
["Bakteriologi"]
["Kroppsekret\nKroppsvæsker\nHud","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Dyrkning, påvisning og identifisering","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Sekret fra nese, hals, perineum, sårsekret, eksem","MRSA",null,11423,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blodkultur","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Dyrkning, påvisning og identifisering\nBACTEC FX","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Blodkultur",null,null,5716,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Feces","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Dyrkning, påvisning og identifisering","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Feces","Campylobacter spp",null,5898,null,null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Feces","Salmonella spp.",null,5922,null,null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Feces","Shigella spp.",null,5924,null,null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Feces","Yersinia spp.",null,5930,null,null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Kroppsvæsker\nKroppssekret\nVev","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Dyrkning, påvisning og identifisering","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Sterile væsker og trombocyttkonsentrat \n",null,null,5067,"BACTEC FX",null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Pussprøver fra hud, vev etc",null,null,4127,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Pussprøver fra luftveier (øvre og nedre) og øye",null,null,10202,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A, B"]
["Urin",null,null,5280,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Spinalvæske",null,null,6025,null,null,"<100","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Cervixsekret, urethrasekret","Gjærsopp",null,5845,null,null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Cervixsekret, urethrasekret, øyesekret","Gonokokker",null,5935,null,null,"<100","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Cervixsekret, urethrasekret","Patogene mikrober",null,5979,null,null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Fremmedlegemer","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Dyrkning, påvisning og identifisering\nBACTEC FX","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Intravasal kateterspiss",null,null,3907,null,null,"<100","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Kroppsvæske\nKroppssekret ","Patogene mikrober","Intern metode",37651,"Nukleinsyreamplifisering, Panther","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina, rektum, hals","Chlamydia trachomatis",null,"29564\n29599",null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina","Mycoplasma genitalium",null,29599,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Urin, sekret fra cervix, urethra, vagina, rektum, hals","Neisseria gonorrhoeae",null,"29564\n29599",null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
["Renkultur av bakterier fra humant materiale","Resistensbestemmelse","Intern metode",37651,"Agardiffusjon (lapper)\nMIC-bestemmelse\n","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Renkultur av bakterier fra humant materiale",null,null,"13473\n13472","Agardiffusjon (lapper)",null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B,E"]
["Renkultur av bakterier fra humant materiale",null,null,6659,"MIC-bestemmelse",null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B,E"]
["Renkultur av bakterier fra humant materiale",null,null,15999,"MIC-bestemmelse, Phoenix",null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B,E"]
["Bakterier ","Identifikasjon","Intern metode",37651,"Identifikasjon, Phoenix","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Renkultur av bakterier fra humant materiale",null,null,15999,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,E"]
["Bakterier og sopp","Identifikasjon","Intern metode",37651,"Massespektrometri, Maldi-tof\n","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1610"]
["Bakterier og sopp",null,null,"24204\n37541",null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","A,B"]
[]
[]
["Infeksjonsimmunologi"]
["Kroppsvæsker","Antigen- og antistoff-påvisning","Intern metode",37649,"CMIA, Alinity","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M1660"]
["Serum","Hbcore-antistoff",null,9454,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","HBsAG",null,7569,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","HBs antistoff",null,10227,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","HCV",null,7567,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","HIV AG/As Combo",null,7565,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","Rubella",null,7450,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
["Serum","Syfilis",null,8119,null,null,">1000","Påvist/ikke påvist","**","A, B, C, D, E"]
[]
[]
["** Måleusikkerhet er angitt i EQSid 35448\t"]

{"sheet":"Immunologi og transfusjonsmed.","index":5,"n_rows":77,"n_cols":11,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,10],[1,0,1,10]]}
["Objekt","Parameter","Referansestandard","Metode-ID","Merknad (instrument/metode/prinsipp)","Lokalitet","Antall prøver per år","Måleområde","Måleusikkerhet","Kontrollaktiviteter","Fagområde"]
["Sykehuset Levanger"]
["Blod","Blodtypeantigen","Intern metode",37652,"Automatisk og manuelle teknikker","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M01"]
["Blod, plasma","ABO-typing",null,3722,"Manuell, direkte agglutinasjon på bioplate",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B,F"]
["Blod, plasma","ABO- og Rh(D)-typing med celletyping",null,11175,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","ABO- og Rh (D)-typing inkl DAT",null,4543,"Manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","ABO- og Rh (D)-typing inkl DVI",null,11408,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Rh(D)-typing, glass",null,3919,"Manuell glassteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B,F"]
["Blod","Svak D",null,4348,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Cw",null,30457,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Fya",null,3976,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Fyb",null,30506,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Jka",null,4806,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Jkb",null,30484,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Kpa",null,30500,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Lea",null,30485,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Leb",null,30481,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Lua",null,30499,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","M",null,3979,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","P1",null,30502,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","S",null,30507,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","s",null,30508,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","E, C, c, e, K",null,3381,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Blodtypeantistoff","Intern metode",37652,"Automatisk og manuell gelteknikk","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M01"]
["Plasma","Antistoffscreening",null,4155,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","DAT",null,4528,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","IgG og C3d",null,4976,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Plasma","Enkelt forlik",null,4435,"Manuell gelteknikk",null,"<100","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","Ikke relevant"]
["Plasma","Utvidet forlik",null,4533,"Automatisk og manuell gelteknikk (LIAT)",null,"<1000","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","A,B"]
[null,"Dataforlik",null,26380,"ProSang",null,">1000","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","Ikke relevant"]
["Plasma","Antistoff-titrering",null,4788,"Manuell gelteknikk (LIAT)",null,"<100","Semikvantitativ","Ikke relevant","A,B,F"]
["Plasma","Identifisering av antistoff (LIAT, Enzym, Saltvann)",null,4588,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Plasma","Identifisering av antistoff (IAT/PEG og PEG absorbsjon)",null,"13846\n4792","Manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blodprodukter","Produksjon og frigiving av blodprodukt","Intern metode",37652,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M0130"]
["Blodprodukt","Erytrocyttkonsentrat",null,30581,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodprodukt","Plasma",null,31543,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodprodukt","Trombocyttkonsentrat",null,31535,null,null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Intervju og tapping","Intern metode",37652,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Levanger",null,null,null,null,"M0120"]
["Blodgivere","Tapping av blodgivere \n(Aferesetapping/ Doble SAG/ Trombocytter / Plasma)",null,"5134\n31879\n38277",null,null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Tapping av blodgivere \n(Vanlig tapping/ Single donor)",null,1224,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere",null,"1943\n5147",null,null,"<1000","Ikke relevant","Ikke relevant","Ikke relevant"]
[]
[]
["Sykehuset Namsos"]
["Blod","Blodtypeantigen","Intern metode",37652,"Automatisk og manuelle teknikker","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M01"]
["Blod, plasma","ABO-typing",null,3722,"Manuell, direkte agglutinasjon på bioplate",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B,F"]
["Blod, plasma","ABO- og Rh(D)-typing med celletyping",null,11175,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","ABO- og Rh (D)-typing inkl DAT",null,4543,"Manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","ABO- og Rh (D)-typing inkl DVI",null,11408,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Rh(D)-typing, glass",null,3919,"Manuell glassteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B,F"]
["Blod","Svak D",null,4348,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Cw",null,30457,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Fya",null,3976,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Fyb",null,30506,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Jka",null,4806,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Jkb",null,30484,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Lea",null,30485,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","M",null,3979,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","P1",null,30502,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","S",null,30507,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","s",null,30508,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","E, C, c, e, K",null,3381,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Blodtypeantistoff","Intern metode",37652,"Automatisk og manuell gelteknikk","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M01"]
["Plasma","Antistoffscreening",null,4155,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,">1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","DAT",null,4528,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","IgG og C3d",null,4976,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<100","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Plasma","Enkelt forlik",null,4435,"Manuell gelteknikk",null,"<10","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","Ikke relevant"]
["Plasma","Utvidet forlik",null,4533,"Automatisk og manuell gelteknikk (LIAT)",null,"<1000","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","A,B"]
["Blod","Dataforlik",null,26380,"ProSang",null,">1000","Forlikelig/ikke forlikelig","Ikke relevant","Ikke relevant"]
["Plasma","Identifisering av antistoff (LIAT, Enzym, Saltvann)",null,4588,"Automatisk og manuell gelteknikk",null,"<1000","Påvist/ikke påvist","Ikke relevant","A,B"]
["Blodprodukter","Produksjon og frigiving av blodprodukt","Intern metode",37652,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M0130"]
["Blodprodukt","Erytrocyttkonsentrat",null,30581,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodprodukt","Plasma",null,31543,null,null,">1000","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Intervju og tapping","Intern metode",37652,"Ikke fleksibelt akkreditert","Sykehuset Namsos",null,null,null,null,"M0120"]
["Blodgivere","Tapping av blodgivere \n(Aferesetapping/Plasma)",null,"5134\n38277",null,null,"<100","Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Tapping av blodgivere \n(Vanlig tapping/ Single donor)",null,1224,null,null,1000,"Ikke relevant","Ikke relevant","E"]
["Blodgivere","Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere",null,"1943\n5147",null,null,"<100","Ikke relevant","Ikke relevant","Ikke relevant"]

{"sheet":"Dok.ID","index":6,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dok Tittel",{"$f":"hiddenSheet!ek_doktittel","v":"Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189"}]
["Dok.ID",{"$f":"hiddenSheet!ek_dokumentid","v":"D00886"}]
["Dok. Type",{"$f":"hiddenSheet!ek_doktype","v":"Skjema"}]
["Versjon",{"$f":"hiddenSheet!ek_revisjon","v":"2.00"}]
["Gyldig fra","2022-04-28"]
["Godkjent av",{"$f":"hiddenSheet!ek_signatur","v":"Beate Brekke Hellerud"}]

{"sheet":"Referanser","index":7,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kryssreferanser-tabell"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Vedleggs-tabell"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Eksterne referanser tabell"]