|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACTEC ID: Dato for innsetting: | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| Blodkulturflaske | | Bakterie | | TTD/TTN | Vekst ID | | | Innfridd krav til veksttid | | | | LIS overføring | |
| BD BACTEC Plus Aerobic /F | | *E.coli ATCC 25922* | |  |  | | |  | | | |  | |
| *B. fragilis ATCC 25285* | |  |  | | |  | | | |  | |
| sterilkontroll | |  |  | | |  | | | |  | |
| BD BACTEC Plus Anaerobic /F | | *E.coli ATCC 25922* | |  |  | | |  | | | |  | |
| *B. fragilis ATCC 25285* | |  |  | | |  | | | |  | |
| sterilkontroll | |  |  | | |  | | | |  | |
| BD BACTEC Peds Plus /F | | *E.coli ATCC 25922* | |  |  | | |  | | | |  | |
| sterilkontroll | |  |  | | |  | | | |  | |
| BD BACTEC Mycosis IC /F | | *C. albicans CCUG 5594* | |  |  | | |  | | | |  | |
| sterilkontroll | |  |  | | |  | | | |  | |

TTD: Tid til deteksjon, TTN: Tid til negativ