|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BACTEC ID: Dato for innsetting: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blodkulturflaske | Bakterie | TTD/TTN | Vekst ID | Innfridd krav til veksttid | LIS overføring |
| BD BACTEC Plus Aerobic /F | *E.coli ATCC 25922* |   |   |  |  |
| *B. fragilis ATCC 25285* |   |   |  |  |
| sterilkontroll |   |   |  |  |
| BD BACTEC Plus Anaerobic /F | *E.coli ATCC 25922* |   |   |  |  |
| *B. fragilis ATCC 25285* |   |   |  |  |
| sterilkontroll |   |   |  |  |
| BD BACTEC Peds Plus /F | *E.coli ATCC 25922* |   |   |  |  |
| sterilkontroll |   |   |  |  |
| BD BACTEC Mycosis IC /F | *C. albicans CCUG 5594* |   |   |  |  |
| sterilkontroll |   |   |  |  |

TTD: Tid til deteksjon, TTN: Tid til negativ