## INNHOLD
PROSEDYRE
SENDING SOH FÆCES
SENDING AV SOPP MIKROSKOPI
HELANALYSER SOH
SOH REFERANSELAB

## 1. Prosedyre
Prosedyre:
1. Generelt kan det sises at ALLE prøver som ikke er å finne under fanen: 5. HELANALYSER, DA SKAL prøven bestilles til sending som prosedyre: SOH. NB: Gjelder IKKE prøver som allerede er bestilt av rekvirent til SOH i ROS og HPLINK. 2. Ved bruk av prosedyre SOH: SKAL det ALLTID presiseres hvilke analyser som ønskes til hvert prøvemateriale.
3. Ved sending av stammer, skriv tydelig hvilken stamme som sendes og hvorfor. Velg samme prøvemateriale og lokalisasjon som primærprøven.
SOH ønsker at vi skal være rekvirent til enkelte prøver som vi sender til dem (delanalyser), f.eks sending av AmpC, dette er ikke avklart ennå, vi kommer tilbake på dette. Inntil videre sendes alle som nevnt ovenfor.
FØR det sendes til sopp resistens, ring SOH for å avklare om det er nødvendig. NB: GJELDER IKKE, spinalvæsker, blodkultur og andre sterile væsker.
Dette Excel-arket inneholder 5 faner:
1. Prosedyre
2. Sending SOH Fæces. DENNE fanen SKAL benyttes til alle rekvireringer av sendeprøver til SOH som IKKE finnes i fanen Helanalyser SOH.
3. Sending av SOPP mikroskopi.
4. Helanalyser. Disse skal benyttes til sending til SOH med respektive sendekoder.
5. SOH referanselab. Disse skal benyttes til sending til SOH med respektive sendekoder.
Dersom det ikke finnes en helanalyse tilgjengelig i fane nr 5: Helanalyser SOH, så SKAL prosedyre SOH rekvireres. Se ovenfor.
Carina Williksen 13.08.2024

## 2. Sending SOH Fæces
Fæcesprøver: Gjelder for sending av prøver til SOH
I tillegg skal kriteriene for sending i EQSID: 6318 følges.
Tilbake til innhold
Klinikk/ønsket us. | Dyrkes i tillegg på Levanger (når rekvirert) | Skal kun sendes til SOH
Dersom tidligere KUN dyrket ved Levanger og kommentaren BEGDIA | NEI | JA
Gjelder ALLE barn < 5 år | NEI | JA
Opplysninger om blodig diarè. ALLE prøver med synlig blod i avføring men med manglende klinikk. | JA | Sendes i tillegg til SOH.
Norovirus | JA
ROTA/ADENO | NEI | JA
Mottatt prøver rekvirert til SOH i ROS/HP LINK | NEI | JA

## 3. Sending av sopp mikroskopi
SOPP mikroskopi
Tilbake til innhold
Følg prosedyre 32048. Sopp fane.

## 4. Helanalyser SOH
Prøvemateriale/Funn | Analyse | Testnavn i HP ved rekvirering til SOH | Test ID i HP | Kortkode på lab
Rekvireres til opprninnelig rekvirent.
Tilbake til innhold
SOPP LAB
Avskrap (hud, hår, negler) Generelt alle mikroskoperinger uavhengig av prøvemateriale. | Mikroskopi | X-mikroskopi, sopp | LAB1233010138000 | Ikke opprettet i Beaker
FÆCESPRØVER
Parasitter | Barnemark | X-Mikroskopi, barnemark | LAB1233010128000 | Ikke opprettet i Beaker
Tarmparasitter (mikroskopi)
PCR
Atypiske lufveisagens |  | X-Atypiske luftveisagens (B. pertussis, C. pneumoniae, M. pneumoniae) | LAB1233019002000 | MCBP
Adenovirus NB: materiale her er fra øye |  | X-Adenovirus PCR | LAB1233010201000 | ADP
C difficile |  | F-C.difficile toksin B PCR | LAB1233010242000 | CDIF
CNS akuttpanel |  | Sp-CNS infeksjon, akuttpanel | LAB1233019001000 | FAME (Filmarray)
Cytomegalovirus (in-house) |  | X-Cytomegalovirus (CMV) PCR | LAB1233010204000 | CMVP
Diarè fremkallende agens | Tarmpatogene mikrober, akuttpanel (QIAstat) | F-Tarmpatogene mikrober | LAB1233019003000 | Ikke opprettet i Beaker
Diarè fremkallende agens Multuplex pakke
Enterovirus (in-house) |  | X-Enterovirus PCR | LAB1233010207000 | ENP
Harepest (Tularemi) |  | X-F. tularensis (tularemi) PCR | LAB1233010109000 | FTUP
Helicobacter pylori (PCR og dyrkning) |  | X-H. pylori PCR | LAB1233010110000 | HPYP
Herpes |  | X-Herpes simplex virus (HSV) PCR | LAB1233010210000 | HSP
Kingella kingae |  | X-K. kingae PCR | LAB1233010111000 | KIKP
Luftveisvirus |  | X-Influensavirus PCR | LAB1233010219000 | INFL
Norovirus GI/GII (in-house) |  | X-Norovirus PCR | LAB1233010222000 | NORO
Parechovirus (in-house) |  | X-Parechovirus PCR | LAB1233010226000 | PAEC
Pneumocystis jiroveci |  | X-Pneumocystis jiroveci PCR | LAB1233010129000 | PJP
Pneumophilia |  | X-L. pneumophila PCR | LAB1233010113000 | LEGP
SARS Legger seg automatisk til Levanger når den bestilles. Bestilles derfor som SOH. NB legg inn i tekst til ønsket analyse. |  | X-SARS-CoV-2 PCR SOH | LAB1233069900400 | Ikke aktuell her, benytt SOH
STAU Eksfoliativ toksin (A+B) |  | DNA-S. aureus eksfoliativt toksin gen (A+B) | LAB1233010151000 | EXFO
Tuberkulose |  | X-M.tuberculosis PCR | LAB1233010122000 | MTBP/TB
Varicella |  | X-Varicella Zoster virus PCR | LAB1233010235000 | VZP

## 5. SOH Referanselab
Referanselab
Generelt: Alle prøver der det påvises meldepliktige/spesielle isolat som skal sendes respektive ref. lab MM SKAL da stå som rekvirent.
Tilbake til innhold
Prøvemateriale/Funn | Analyse | Test ID i HP | HP ID | Kortkode på analyse
MRSA | PCR | STAPHYLOCOCCUS SPP I USP VED REFERANSELAB | Foreløpig ikke åpnet for bestilling fra Levanger.Rekvirer prosedyre: SOH. | ikke opprettet i Beaker
GBS |  | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) I DNA VED REFERANSELAB