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Sjekke status på blodkulturflasker positiv, negativ eller pågående (ongoing):
[image: ]
· I status-skjermbildet trykk på 
· Skjermbildet Dyrkning – Patient (pasient) vises
· Trykk på Vial-fanen

Følgende bilde kommer opp:
Beakernummer




[image: ]Scann eller skriv inn flaskenummeret

Figur 1: Vial Entry

Accession: Beakernummer
Sequence: Flaskenummer (Flaskens barkode)
Protocol: 7 dager er standard

· Trykk på sequence 

Da kan enten flaskenummeret scannes eller skrives inn manuelt.

Det kommer da opp informasjon om status, plassering og hvor lenge flasken har vært i maskinen. (TIP=time in protocol)
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