## INNHOLD
INNHOLD
CPO kriterier
Besvarelse CPO
Tabell CPO Testing M3 ab
Kriterier ESBL og AmpC
ESBL avlesning og tolkning
ESBL besvarelse
AmpC avlesning og tolkning
AmpC besvarelse
Inkonkl.-ubest.resultat
Kromosomal klasse C (AmpC)
Kromosomal klasse A
Tolkning resistens URIN (res.panel)
Tolkning res. ANDRE MATERIALER (res.panel)
KODER
FRYSE VARSLE MELDE
ESBL/AmpC: Arter uten kromosomal betalaktamaseproduksjon: - E.coli - Klebsiella pneumoniae komplekset (K.pneumoniae, K. quasipneumoniae, K.variicola, K. quasivariicola, K. africanensis) - Salmonella spp. - Shigella spp. -Proteus mirabilis | Arter med kromosomal klasse A-betalaktamase: - Klebsiella oxytoca - Proteus vulgaris - Citrobacter koseri - Citrobacter sedlakii - Citrobacter farmeri - Serratia fonticola | Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase: - Enterobacter spp. - Citrobacter freundii/Citrobacter freundii komplekset - Morganella spp. Serratia spp. (unntatt S. fonticola) - Providencia spp. - Hafnia spp. - Klebsiella aerogenes

## PROSEDYRE
Innhold
REFERANSER
Hovedreferanse:
K-res - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)
MIC Test Strip European patent (liofilchem.com)
NordicAST Brytpunktstabeller (nordicast.org)
Tilleggsreferanse:
ESBL-holdige gram negative stavbakterier - smitteverntiltak i helseinstitusjoner Folkehelseinstituttet
Nordic AST Enterobacteriaceae: Detection of ESBLA/ESBLM/ESBLCARBA av Christian Giske 2017-11-05
EUCAST: European Committee On Antimicrobial Susceptibility Testing
Multi-centre evaluation of a phenotypic extended spectrum β-lactamase detection guideline in the routine setting - ScienceDirect
Enterobacter xiangfangensis LMG27195 Enterobacter cloacae complex (biocyc.org)
AFAs anbefalte resistenspaneler.pdf (unn.no)
Hensikt
Prosedyren omfatter bakterieisolater som undersøkes for ESBL-produksjon og beskriver hvordan ESBL ( extended spectrum betalactamas/ «betalaktamaser med utvidet spektrum») påvises ved rutinemessig testing og besvarelse ved funn av positive isolater.
Omfang
Alle bioingeniører som er opplært til å utføre denne type analysearbeid ved Lab. For med. Mikrobiologi.
Grunnlagsinformasjon
TERMINOLOGI
ESBL: Erstatter betegnelsen ESBL-A med spesifikk angivelse av β-laktamase i parentes; f.eks. ESBL (CTX-M-15). Gruppen inkluderer CTX-M, ESBL-varianter av TEM/SHV, samt mere sjeldne ESBLer som VEB, PER, noen GES-varianter.
Plasmidmediert AmpC (pAmpC): Erstatter betegnelsen ESBL-M-C med angivelse av spesifikk pAmpC i parentes; f.eks. pAmpC (CMY-2, DHA-1 etc.)
CPO: karbapenemase-produserende organismer
CPPA: Karbapenemase-produserende Pseudomonas aeruginosa med type karbapenemase i parentes; f.eks. karbapenemase type B (NDM-5).
CPAB: Karbapenemase-produserende Acinetobacter baumannii med type karbapenemase i parentes; f.eks. karbapenemase type D (OXA-23)
INTERN KVALITETSKONTROLL
Se prosedyre Dokument «ALM-MM-Res; Agargradient metode», ID 6659 - EQS
EKSTERN KVALITETSKONTROLL
Neqas AST
Ringtestprogrammet til FHI
Arbeidsbeskrivelse
ANSVAR
Fagbioingeniør faggruppe 1, som er tillagt denne analysegruppen, har ansvar for oppdatering av denne prosedyren.
Usikkerhetsbidrag, feilkilder og interferens
Ved usikker vurdering, konferer med medisinsk faglig rådgiver om stammen skal sendes K-res ev. SOH for videre testing.
ARBEIDETS GANG
Stammer, reagenser og klargjøring av disse.
Se prosedyre Dokument «ALM-MM-Res; Agargradient metode», ID 6659 - EQS
ESBL:
MTS CTX/CTL cefotaxime (CTX)/ cefotaxime+clavulansyre (CTL)
MTS CAZ/CAL ceftazidime (CAZ)/ ceftazidime+clavulansyre (CAL)
MTS FEP/FEL cefepime (FEP)/ cefepime+clavulansyre (FEL)
plasmidmediert AmpC:
MTS CTT/CXT cefotetan (CTT)/ cefotetan+cloxacillin (CXT)
Cefoxitin lapp

## Kriterier CPO
Innhold
Kriterier CPO-påvisning for Enterobacterales, Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp. (påvisning av karbapenemaser)
Prioriterte analyser fra K-res 2026
| Bakterie | Kriterier (screening) | Videre arbeid med mistanke ESBLCARBA
| Enterobacterales | Lappediffusjon: Meropenem < 28 mm (se unntak) | Videre arbeid med CPO, se besvarelse CPO
| Unntak for Enterobacterales *se kriterier i skriv fra K-res | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo ≥ 20 mm (S) / ≤ 8 mg/L (S) | Ingen videre testing
|  | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo < 20 mm (S) / > 8 mg/L (R) | Mistenker CPO. Se besvarelse CPO
| Unntak for Enterobacter spp. og Klebsiella aerogenes *se kriterier i skriv fra K-res | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo ≥ 12mm | Ingen videre testing
|  | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo < 12mm | Mistenker CPO. Se besvarelse CPO
| Pseudomonas spp. PS. Flytskjema i nordicast gjelder i utgangspunktet for Pseudomonas aeruginosa. Dette er fordi andre Pseudomonas spp. har lavere prevalens og mindre evne til å forårsake sykdom. Alikevel skal samme kriterier følges for alle Pseudomonas spp. da K-res ønsker alle isolat som innfrir kriterier tilsendt. | Meropenem R OG Imipenem R OG Ceftazidim R Se NordicAST bpt. for referanseområder | Videre arbeid med CPO, se besvarelse CPO
| Acinetobacter spp. | Meropenem I eller R Se NordicAST bpt. for referanseområder
NB! Viktig med riktig identifisering med Maldi-Tof og renkultur av isolatet for videre testing
Definisjon av nytt funn:
1. Første gangs påvisning av ESBL/CPO hos pasienten.
2. Det er påvist et annet species enn ved tidligere funn.
3. Det foreligger endret resistensprofil eller påvist ny karbapenemase sammenlignet med tidligere funn.
4. Det er gått ≥ 1 år siden siste påviste ESBL/CPO-positive isolat.
5. Prøvemateriale er invasivt eller fra blodkultur
6. Ved påvist relevant resistens i screeningprøve bør også påfølgende kliniske isolat med samme species og resistensprofil sendes inn for referanseundersøkelse.
Definisjonen av tidligere kjent funn:
Det er < 1 år siden siste påviste ESBL/CPO-positive isolat OG
1. Artsidentifikasjonen er uendret.
2. Resistensprofil/karbapenemase er uendret.

## Besvarelse CPO
Innhold | NordicAST bpt | Koder | Tabell CPO testing M3 ab.
Pseudomonas, Acinetobacter og Enterobacterales som er positive på screening for karbapenemaseproduksjon skal testes med Coris O.K.N.V.I Resist-5 før videre besvaring. Bestill og legg inn svar på hurtigkomponent "Karba konfirmasjonstest"
Se EQS ID 38383 for utførelse
Besvarelse, CPO hos Enterobacterales, Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp.
Besvarelse etter utførelse av Coris-test (funn som er tidligere kjent etter oppgitte kriterier og har lik følsomhetsprofil behøver ikke testes)
Forhold | Isolat | Kommentar | Varsling/Merknad | Besvarelse av følsomhetstesting
Negativ coris-test | SV/MV/RV + ID | Meropenem S/I: .STNM Meropenem R: .STRM I tillegg tas følgende kommentarer med: .KAR2 .SMITTE | Isolat fryses og sendes referanselab (K-res) Se EQS ID 5689 | Alle antibiotika (M1 og M2 jfr.AFA) som er testet skal gis ut. Vurder testing av M3 ab. Se "Testing av M3 antibiotika" Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2 hvis mulig.
Positiv coris-test | SV/MV/RV + ID | .KARB .CORIS (Dersom meropenem S/I: .STNM + .KARBI) .KAR2 .SMITTE | Inneliggende pasienter og poliklinikk (sykehuspasienter): 1. Rekvirent skal ha telefonisk og skriftlig foreløpig svar. 2. Smittevernrådgiver skal ha telefonisk svar eller e-post dersom ikke vanlig ukedag. UNNTAK: Polikliniske CF-pasienter når det ikke er forhold som tilsier økt risiko for ervervede resistensmekanismer Primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner: 1. Rekvirent skal ha telefonisk og skriftlig foreløpig svar.
Endelig svar fra K-res FUNN BEKREFTET |  | Legg til følgende kommentarer på dyrkningsanalysen: .NMSY (Sjekk meldingsplikt-flagg) .MERK | Følg EQS ID 5689 for behandling av prøvesvar og besvaring av sendeprøveanalyse.
Endelig svar fra K-res FUNN AVKREFTET |  | Slett tidligere kommentarer og legg til .EVREF .ECNEG | Følg EQS ID 5689 for behandling av prøvesvar og besvaring av sendeprøveanalyse.
Tidligere kjente funn etter kriterier oppgitt i egen fane | SV/MV/RV + ID | .TKCPO .SMITTE .MERK |  | Alle antibiotika (M1 og M2 jfr.AFA) som er testet skal gis ut. Vurder om M3 ab. skal testes ev. ikke jfr. tidligere svar fra K-res. Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2 hvis mulig.
For rekvisisjon K-res, se EQS ID 5597
Testing av M3 antibiotika
1 .Ved mindre enn 2 følsomme M1- og M2 antibiotika skal M3 ab. testes. Konferer mikrobiolog for besvarelse.
2. Ved 2 eller flere følsomme M1- og M2 antibiotika. Konferer mikrobiolog (dette for å vurdere hvilke M3 ab. som ev.skal testes)
Antibiotika |  | Enterobacterales | Pseudomonas species | Acinetobacter species.
Tobramycin | Settes opp med lappe diffusjon. Bruk MTS dersom lapp ikke er tilgjengelig | x
Tigesyklin |  | x
Imipenem |  | x
Amikasin |  | x | X | X
Kolistin |  |  | X
Fosfomycin |  | X
Cefiderocol |  | X | X | X
Ceftazidim-avibactam |  | X | X
Ceftolozan-tazobactam |  | X | X (vil være resistent ved ESBLCARBA)
Imipenem-relebaktam |  | X | X | X
Meropenem-vaborbactam |  | X | X | X

## Tabell CPO testing M3 ab
Innhold
Testing av M3 antibiotika for CPO
1 .Ved mindre enn 2 følsomme M1- og M2 antibiotika skal M3 ab. testes. Konferer ev. faggruppe 1 eller faggruppe 2 hvis behov
2. Ved 2 eller flere følsomme M1- og M2 antibiotika. Konf. medisinsk faglig rådgiver for å vurdere hvilke M3 ab. som ev.skal testes
Antibiotika |  | Enterobacterales | Pseudomonas species | Acinetobacter species.
Tobramycin | Settes opp med lappe diffusjon. Bruk MTS dersom lapp ikke er tilgjengelig | X
Tigesyklin |  | X
Imipenem |  | X
Amikasin |  | X | X | X
Kolistin* |  |  | X
Fosfomycin |  | X
Cefiderocol |  | X | X | X
Ceftazidim-avibactam |  | X | X
Ceftolozan-tazobactam |  | X | X
Imipenem-relebaktam* |  | X | X | X
Meropenem-vaborbactam* |  | X | X | X
*Ikke tilgjengelig. Ved behov for rapportering avventes svar fra K-res.

## Kriterier ESBL og AmpC
Innhold |  | ESBL avlesning og tolkning |  |  | AmpC avlesning og tolkning
Kriterier for konfirmasjonstesting ESBL og plasmidmediert AmpC for E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp. og Shigella sp. Konfirmasjonstest gjøres på alle nye funn/definert som nytt funn.
Følsomhetstesting | Cefotaxime | og/ eller | Ceftazidime | Utfør konfirmasjonstesting=> | MTS* |  |  |  | Lappediffusjon
[5 empty] | CTX/CTL | CAZ/CAL | FEP/FEL | CTT/CXT | cefoxitin | ertapenem*
Lappediffusjon | R |  | R |  | X | X | X | (X)* | X | X
*Testes dag 2 kun dersom cefoxitin R OG ESBL konfirmasjonstester er negativ eller inkonklusiv. Dersom stammen er positiv for ESBL, så går man ikke videre med AmpC- test.
*Ertapenem er M1-middel for pussprøver. Tas med ved oppsett av konfirmasjonstester.
Definisjon av nytt funn:
1. Første gangs påvisning av ESBL/pAmpC hos pasienten.
2. Det er påvist et annet species enn ved tidligere funn.
3. Det foreligger endret resistensprofil sammenlignet med tidligere funn.
4. Det er gått ≥ 1 år siden siste påviste ESBL/pAmpC-positive isolat.
5. Prøvemateriale er invasivt eller fra blodkultur
Definisjonen av tidligere kjent funn:
Det er < 1 år siden siste påviste ESBL/pAmpC-positive isolat OG
1. Artsidentifikasjonen er uendret.
2. Resistensprofil/karbapenemase er uendret.

## ESBL avl. og tolkning
Innhold | [6 empty] | Inkonklusivt/ubestemmelig resultat | [5 empty] | ESBL besvarelse
Avlesning og tolkning ESBL konfirmasjonstester for E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp. og Shigella sp.
1. MTS avleses direkte der randen av hemmingssonen krysser stripsen. 2. Cefalosporinverdien på MTS kan ikke vurderes på samme måte som "vanlig" MTS. 3. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer (clavulansyre i dette tilfellet) = Ratio(forhold) 4. MTS ESBL over høysete verdi på begge sider av stripsen => "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
ESBL | CTX |  | *CTX delt på CTL |  | CAZ |  | *CAZ delt på CAL |  | FEP |  | *FEP delt på FEL |  | Tolkning av ellipse på MTS
POSITIV | ≥ 0,5 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | ≥ 1 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | ≥ 0,25 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone
Kun en MTS må være positiv ev. fantom/deformert sone for at resultatet betraktes som positivt
NEGATIV | < 0,5 | og/eller | ratio < 8 | og | < 1 | og/eller | ratio < 8 | og | < 0,25 | og/eller | ratio < 8 | og | Ingen fantomsone/deformert sone
Alle MTS må være negative for at resultatet betraktes som negativt
INKONKLUSIV | Kriterier: CTX>16 og CTL >1 OG CAZ>32 og CAL >4 OG FEP>16 og FEL>4 ELLER når en av ESBL-stripsene er negativ og de andre er inkonklusive. Se fane inkonklusiv/ubestemmelig resultat for sending. Inkonklusiv ESBL- test skyldes ofte tilstedeværelse av AmpC. Dersom tilstedeværelse av AmpC og FEP/FEL er negativ trenger man ikke teste for ESBL.
OBS! Ved positivt resultat skal komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med påvist. Dette er for å aktivere riktig rapportering for ESBL.
Arter med kromosomal klasse A-betalaktamer
• Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Citrobacter koseri, Citrobacter sedlakii, Citrobacter farmeri, Serratia fonticola.
Disse er vanligvis resistente mot cefotaxim grunnet kromosomal betalaktamase som hemmes av klavulansyre.
Hvis stammen er resistent for ceftazidim kan den inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA) og kromosomale klasse A-betalaktamase.
Utfør ESBLA test MTS CAZ/CAL kun hvis ceftazidim er R (resistent)
Avleses og tolkes som tabell A (ovenfor) og tabell 1 ev. tabell 2 (se egen fane)
Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (AmpC)
• Enterobacter species.
Disse skal besvares som Enterobacter cloacae complex (Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii og Enterobacter nimipressuralis, Enterobacter carcinogenus, Enterobacter mori, Enterobacter roggenkampii og Enterobacter bugandensis.)
Andre Enterobacter species skal besvares med egen identifikasjon.
• Citrobactetr freundii, Morganella species, Serratia species (unntak S.fonticola), Providencia species, Hafnia species, Klebsiella aerogenes)
Hvis stammen er AmpC (kromosomal AmpC) og i tillegg er resistent for ≥2 ikke-betalaktamer kan den inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA)
Utfør ESBLA test MTS FEP/FEL hvis resistent mot ≥ 2 ikke-betalaktamer (ciprofloxacin, trimetoprim, trim-sulfa, nitrofurantoin, gentamicin, tobramycin). MTS FEP/FEL kan være noe bedre å bruke når vi tester arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (kromosomal AmpC) pga. høyt utrykk av kromosomal AmpC ved tilstedeværelse av klavulansyre. Blir dette greit forklart KZ?
Avleses og tolkes som tabell A (ovenfor) og tabell 1 ev. tabell 2 (se egen fane).
Ta med kommentar fra legegruppen:
Behandling med cefalosporiner, penicilliner(inklusive piperacillin/tazobactam) og monobactamer (aztreonam) i monoterapi eller i kombinasjon med aminoglykosider fører ofte til resistensutvikling under pågående behandling. Ved alvorlig infeksjon vurder andre behandlingsalternativer eller nøye overvåking med tanke på terapisvikt.

## ESBL besvarelse
Innhold |  |  | Koder
Besvarelse ESBL for E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp. og Shigella sp.
Foreløpig besvarelse av alle nye isolater med mistanke om ESBL
Forhold | Isolat | Merknad | Vurdering/Kommentar | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | SV/MV/RV + ID | Sett opp konfirmasjonstester ESBL avl. og tolkning | .MISESBL .SMITTE | URIN | ANDRE MATERIALER
Primærhelsetjeneste Andre helseinstitusjoner |  |  | Avvent besvarelse til konfirmasjonstesting er utført
Endelig besvarelse etter ESBL konfirmasjonstester
Forhold | Isolat | Merknad | Vurdering/Kommentar | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunale helseinstitusjoner | SV/MV/RV + ID | POSITIV ESBL | Nytt funn: .ESBLSM .MERK Ved tidligere kjent funn (Se Kriterier ESBL og AmpC): Ta med kommentaren .TKESBL i tillegg. | URIN | ANDRE MATERIALER
|  | NEGATIV ESBL | FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med "ikke påvist".
|  | Inkonklusive/ubestemmelige prøver som blir negative ved SOH | Slett tidligere kommentarer Besvar: .ESBLNEG (Legg inn svaret fra SOH i kommentarfeltet i resultatregistrering)

## AmpC avlesning og tolkning
Innhold | Inkonklusivt/ubestemmelig resultat
Avlesning og tolkning plasmidmediert AmpC for E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp. og Shigella sp.
Oppsett KUN dersom konfirmasjonstester for ESBL er negativ eller inkonklusiv, samt resultat på cefoxitin er resistent + cefotaxime og/eller ceftazidime er resistent.
1. MTS avleses direkte der randen av hemmingssonen krysser stripsen. 2. Cefalosporinverdien på MTS kan ikke vurderes på samme måte som "vanlig" MTS 3. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold) 4. MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) => "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
plasmidmediert AmpC | *CTT/CXT |  | Tolkning av ellipse på MTS | og | Cefoxitin
POSITIV | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone |  | R
MTS må være positiv ev. fantom/deformert sone for at resultatet betraktes som positivt OBS! E.coli og Shigella skal videresendes SOH for å skille mellom kromosomal og plasmidmediert AmpC.
NEGATIV | < 8 | og | Ingen fantomsone/deformert sone |  | R
INKONKLUSIV | Se fanen inkonkl./ubestemmelig resultat
Behandlingsmessig har det ingen betydning om AmpC er plasmidmediert eller av kromosomal type, men kun av smittevernmessige hensyn. Hvis stammen også er negativ for AmpC er det sannsynligvis andre res.mekanismer som f.eks porintap, PBP-forandringer.
OBS! Ved positivt resultat skal komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med påvist. Dette er for å aktivere riktig rapportering for ESBL.

## AmpC besvarelse
| Innhold |  |  | Koder
Besvarelse plasmidmediert AmpC for E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp. og Shigella sp.
FORELØPIG SVAR for alle nye funn med mistanke om plasmidmediert AmpC
| Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar (FØR konfirmasjonstester) | Tolkning resistens
| Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | SV/MV/RV + ID | Sett opp konfirmasjonstester AmpC avlesning og tolkning | .MISESBL .SMITTE | URIN | ANDRE MATERIALER
Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner
| Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar (ETTER konfirmasjonstester) | Tolkning resistens
| POSITIV KONFIRMASJONSTEST AMPC Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | SV/MV/RV + ID | Isolat sendes SOH OBS! skal fryses (NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig) | 1.Tidligere kjent funn. (Kriterier ESBL og AmpC) Ta med kommentaren .TKESBL i tillegg til: 1a. For Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp. => besvarelse som "Endelig besvarelse AmpC" 1b. For E.coli og Shigella sp. => SE "Se tidligere svar fra XXXX (dato)" 2. Nytt funn av Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp. Disse mangler kromosomal AmpC og har plasmidmediert AmpC Gå til endelig besvarelse. 3. Nytt funn av AmpC hos E.coli og Shigellasp. skal sendes SOH. Etterrekvirer i rekvisisjonsoppføring: SOH "X-Annet, mikrobiologi, St.Olavs hospital" og skriv inn samme prøvematerialet som primærprøven. Hvilken analyse ønskes utført: PCR. Tilstedeværelse av plasmidmediert AmpC? Hvilket isolat sendes: Isolat fra XXX (prøvemateriale) Kommentarer til vår analyse: .AMPCFEN .MISESBL .SOHRES .SMITTE | URIN | ANDRE MATERIALER
| POSITIV KONFIRMASJONSTEST AMPC Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner | SV/MV/RV + ID | Isolat sendes SOH OBS! skal fryses (NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig) | Bevares og kommenteres på samme måte som inneliggende og polikliniske pasienter. Verifiser det foreløpige svaret. Resultatkorrigere svaret med det samme (klargjøring for endelig besvarelse når svar fra SOH foreligger)
| NEGATIV KONFIRMASJONSTEST AMPC | SV/MV/RV + ID | Isolat fryses ikke | FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med "ikke påvist".
ENDELIG BESVARELSE plasmidmediert AmpC etter svar fra SOH. Gjelder E.coli og Shigella sp.
Se eget SOH svar i Beaker (intern analyse hos SOH som ikke går i pasientjournal)
| Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentarer | Tolkning resistens
| Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunalehelseinstitusjoner | SV/MV/RV + ID | POSITIV AmpC | Påvist plasmidmediert AmpC ved SOH Slett tidligere kommentarer. Bevar i kommentarfeltet i resultatregistrering: .SOHSV .ESBLSM .MERK | URIN | ANDRE MATERIALER
|  |  | NEGATIV AmpC | Ikke påvist plasmidmediert AmpC ved SOH (pasienten har da kromosomal AmpC) Slett tidligere kommentarer Besvar: .ESBLNEG FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med "ikke påvist".
| Inkonklusive/ubestemmelige prøver som blir negative ved SOH |  |  | Slett tidligere kommentarer Besvar: .ESBLNEG FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER og ev. kommentarer knyttet til antibiotika endelig svar. komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med "ikke påvist".
Nytt funn av Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp.
Disse mangler kromosomal AmpC og har plasmidmediert AmpC
| Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar | Tolkning resistens
| Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunalehelseinstitusjoner | SV/MV/RV + ID | POSITIV AmpC | .ESBLSM .MERK | URIN | ANDRE MATERIALER
|  |  | NEGATIV AmpC | FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR komponent "ESBL i Enterobacterales" besvares med "ikke påvist".

## Inkonkl.-ubest.resultat
Innhold | ESBL besvarelse | AmpC besvarelse | Koder
Alle nye isolater med inkonklusivt/ubestemmelig resultat ved avlesning av våre konfirmasjonstester for AmpC skal sendes SOH. Alle nye isolater med inkonklusivt/ubestemmelig resultat ved avlesning av våre konfirmasjonstester for ESBL skal sendes K-res dersom cefoxitin er sensitiv (ikke påvist AmpC). Skriv på rekvisisjonen resultatet av alle konfirmasjonstester, inkludert cefoxitinresultat.
Svar ved videresending av inkonklusive AmpC til SOH
Forhold | Isolat | Besvarelse/Kommentar | Merknad | Tolkning resistens
Foreløpig verifisering: Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | MISESBL Mistanke om produksjon av bredspektret betalaktamaser (ESBL) INK Inkonklusivt resultat SOHRES Prøven blir videresendt til SOH for testing av res.mekanisme SMITTE For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. | Frys isolat NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig | URIN | ANDRE MATERIALER
Endelig verifisering: Primærhelsetjeneste Andre helseinstitusjoner |  |  | Når det foreligger svar fra SOH: Se ESBL besvarelse ev. AmpC besvarelse ut i fra funn av mikrobe

## Kromosomal klasse C (AmpC)
Innhold |  | ESBL besvarelse |  |  | Kromosomal klasse A betalaktamase |  | NordicAST bpt
Påvisning av plasmidmediert ESBL hos arter med kromosomal klasse C-betalaktamer (AmpC) jfr. NordicAST algoritme
Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (AmpC)
Har isolatet kromosomal AmpC og i tillegg resistent for ≥2 ikke-betalaktamer kan den inneholde plasmidmediert ESBL
ESBL | FEP |  | *FEP/FEL |  | Tolkning ellipse MTS | Tolkning resistens |  | Kommentar
Positiv | ≥ 0,25 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBL besvarelse |  | .CB
Negativ | < 0,25 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. Jfr. AFA M1 ev. M2
MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) : se fane "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
• Enterobacter sp.
Disse skal besvares som Enterobacter cloacae komplekset:
Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii,
Enterobacter nimipressuralis, Enterobacter carcinogenus, Enterobacter mori, Enterobacter roggenkampii, Enterobacter xiangfangensis, Enterobacter bugandensis
Andre Enterobacter sp. skal besvares med egen identifikasjon (sjekk om de tilhører complexet)
• Citrobactetr freundii.
Disse skal besvares som Citrobacter freundii komplekset:
C. freundii, C.braakii, C. murliniae, C. rodentium, C. werkmannii, C. youngae.
Unntak: Citrobacter sedlakii og Citrobacter gillenii tilhører også Citrobacter freundii complex.
Videre arbeid med disse se under fanen for "kromosomal klasse A betalaktamase"
Maldi-Tof skiller ikke mellom alle typer Citrobacter sp.(se tilleggsreferanser under fanen "Prosedyre"
• Morganella species
• Serratia species (unntak S.fonticola)
•Providencia species
•Hafnia species
•Klebsiella aerogenes.
Alle disse bakteriene har kromosomal AmpC, uavhengig av fenotypisk uttrykk.
Disse skal ha med kommentaren CB ved utgivelse av følsomhetstest for enkelte antibiotika hvor de er S/I. Se "Tolkning resistens" for prøvemateriale:
"Ved følsomhet kan piperacillin-tazobaktam, bredspektrede cefalosporiner eller aztreonam benyttes.
På grunn av risiko for seleksjon av resistens bør forløpet monitoreres med tanke på behandlingssvikt.
Dette gjelder særskilt ved kritisk sykdom, lang behandlingstid og ikke-sanerte infeksjonsfokus."
1. CB gjelder inneliggende og polikliniske pasienter.
2. CB gjelder pasienter fra primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner forutsatt utvidet resistensbestemmelse (M2 ev. M3) er gitt ut, ved mindre enn to virksomme klinisk relevante antibiotika (M1) ut fra foreliggende kliniske opplysninger jfr. AFA (se tolkning resistens)
1. Utfør ESBLA test MTS FEP/FEL hvis resistent mot ≥ 2 ikke-betalaktamer
(flourokinoloner (eg.ciprofloxacin), trimetoprim, trim-sulfa, nitrofurantoin, aminoglykosider (eg.gentamicin)).
2. Avleses og tolkes fra tabell nedenfor med FEP - FEP/FEL.
3.*Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
4. Egen fane for besvarelse ESBL
5. Utgivelse av resistenssvar se egen fane => Tolkning/resistensbestemmelse

## Kromosomal klasse A
Innhold |  |  |  |  | NordicAST bpt. | ESBL besvarelse
Påvisning av plasmidmediert ESBL i arter med kromosomal klasse A-betalaktamer jfr. NordicAST algoritme
ESBL | CAZ |  | *CAZ/CAL |  | MTS | Tolkning av resistens
Positiv | ≥ 1 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBL besvarelse
Negativ | < 1 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. M1 ev. M2 ev. M3
MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) : se fane "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
ESBL | FEP |  | *FEP/FEL |  | MTS | Tolkning av resistens
Positiv | ≥ 0,25 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBL besvarelse
Negativ | < 0,25 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. M1 ev. M2 ev. M3
Gruppe 1: Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Citrobacter koseri, Citrobacter farmeri, Serratia fonticola.
Gruppe 2 (unntak): Hvis Maldi-Tof gir Citrobacter sedlakii og Citrobacter gillenii skal **cefotaxime sjekkes og besvar disse som C. freundii komplex
Maldi-Tof skiller ikke mellom alle typer av Citrobacter sp.
Videre arbeid med isolater Gruppe 1:
Disse er vanligvis resistente mot cefotaxim grunnet kromosomal betalaktamase som hemmes av klavulansyre.
Hvis isolatet er *R for ceftazidim kan den inneholde plasmidmediert ESBL og kromosomale klasse A-betalaktamase.
Hvis isolatet er S for ceftazidim se utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens".
*Hvis ceftazidim er R (resistent), utfør kun konfirmasjonstest med MTS CAZ/CAL.
Tolkning av resultat:
1. Avleses og tolkes fra tabellen nedenfor
2. Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
3. Videre arbeid for besvarelse hvis positiv se egen fane for "ESBL besvarelse"
4. Utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens"
Videre arbeid med isolater Gruppe 2:
Hvis isolatet ikke oppfyller noen av kriteriene for videre testing for ESBL skal stammen tolkes som isolat med "kromosomal klasse A betalaktamase"
og utgivelse av resistenssvar se fane "Tolkning resistens".
Hvis stammen er R for cefotaxim og ceftazidime R, utfør konfirmasjonstest med MTS FEP+FEP/FEL og CAZ+CAZ/CAL
Hvis stammen er S for cefotaxim og ceftazidime R, utfør konfirmasjonstest med CAZ+CAZ/CAL
Tolkning av resultat:
Kun CAZ + CAZ/CAL positiv -> sannsynlig art med kromosomal klasse A-betalaktamase og plasmidmediert ESBL.
FEP + FEP/FEL positiv (uavhengig av CAZ + CAZ/CAL) => sannsynlig art med kromosomal klasse C-betalaktamase og plasmidmediert ESBL.
1. Avleses og tolkes fra tabellen nedenfor
2. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
3. Videre arbeid for besvarelse hvis positiv se fane "ESBL besvarelse"
4. Utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens"

## Tolkning resistens URIN
Innhold |  | NordicAST bpt | Koder
Tabell 1: Tolkningstabell for resistensbestemmelse og kommentarer for enkelte antibiotika ved påvist ESBL. (For plasmidmediert AmpC, E.coli med kromosomal AmpC, andre arter med kromosomal AmpC eller kromosomal klasse A, snakk med faggruppe 1.) Husk å besvare ESBL-komponent i res-blokken positiv før innleggelse av svar. Resistenspanel for Salmonella spp. og Shigella spp. se egne prosedyrer (Fæces) R: resistent S: sensitiv og I: Sensitiv, økt eksponering.
NB! Ved indikasjon for resistensbestemmelse bør den primære svarrapporten begrenses til førstehåndsmidler (M1). Svarrapporten bør omfatte minst to virksomme klinisk relevante antibiotika ut fra foreliggende kliniske opplysninger jfr. AFA
Antibiotika | Gjelder for | Tolkning | Kommentar | Inne/pol | Primær/sykehjem
*Ampicillin/ **Amoxicillin p.o. | */**E.coli og P.mirabilis | R |  | */**M1 | **M1
Amoxicillin-clavulan. p.o. | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis |  | Hvis S: ØKTD (Unntak: K. oxytoca) | M2 (M1 barn <12 år) | M2 (M1 barn <12 år)
Aztreonam | ESBL | som testet |  | M1 | M1
| AmpC | som testet
| E.coli med kromosomal AmpC | som testet
| Andre arter med kun kromosomal AmpC | som testet | Hvis S/I: CB
| Arter med kun kromosomal klasse A | som testet
Cefotaxime |  |  | Hvis S/I: CB hos arter med kromosomal AmpC (unntak E. coli) | M1 | M1
Ceftazidime |  |  |  | M2 | M2
Cefalexin | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis | Besvares R |  | M1 | M2 (M1 barn<12 år)
| Klebsiella oxytoca med kun kromosomal klasse A | som testet
Nitrofurantoin | E.coli |  |  | M1 | M1
Trimetoprim | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes) og Proteus mirabilis |  |  | M1 | M1
Trimetoprim-sulfa. |  |  |  | M1 | M1
Gentamicin |  |  |  | M1 | M1
Mecillinam | E.coli, Citrobacter spp. Klebsiella spp. Rautella spp. Enterobacter spp. og Proteus mirabilis |  | Hvis S: MECES | M1 | M1
Piperacillin-tazobactam |  |  | Hvis S: ØKTD hos ESBL/AmpC og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M1 | M1
Meropenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI | M2
Ciprofloxacin |  |  |  | M1 | M2 (M3 barn < 12 år)
Imipenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI | M3 [Ertapenem er M1 dersom resistent mot Trim-sulfa OG gentamicin OG amoksicillin-clavulansyre OG ciprofloxacin) | M3 [Ertapenem er M1 dersom resistent mot Trim-sulfa OG gentamicin OG amoksicillin-clavulansyre OG ciprofloxacin)
Tobramycin
Fosfomycin p.o. | E.coli | Hvis R: Fosfomycin i.v. skal tolkes/besvares. Se under.
Fosfomycin i.v. |  | Tolkes/besvares kun dersom Fosfomycin p.o. er R For andre Enterobacterales enn E.coli bruk MTS for fosfomycin. | Hvis S: FOSIV
Tigecyclin | E.coli og C.coseri
Amikacin
Kolistin |  |  | Hvis S: COLM
Ertapenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI
Cefiderocol
Ceftolozan- tazobactam
Ceftazidime- avibactam
Imipenem-relebactam
Meropenem-vaborbactam

## Tolkning res.ANDRE MATERIALER
INNHOLD |  | NordicAST bpt. |  |  |  | Koder
Tabell 2: Tolkningstabell og kommentarer for enkelte antibiotika ved påvist/mistanke av ESBL eller plasmidmediert AmpC. (For plasmidmediert AmpC, E.coli med kromosomal AmpC, andre arter med kromosomal AmpC eller kromosomal klasse A, snakk med faggruppe 1.) Denne tabellen kan også benyttes for CPO, med unntak av M3-midler som har egen tabell. Husk å besvare ESBL-komponent i res-blokken positiv før innleggelse av svar. R: resistent S:sensitiv I: Sensitiv, økt eksponering.
Antibiotika | Gjelder | Tolkning | Kommentar | Puss-Hud-Bløtdeler |  | Bein og ledd | Luftveier |  | Blodkultur
|  |  |  | Inne/pol | Primær/sykehjem | Inne/pol | Inne/pol | Primær/sykehjem
Ampicillin | *Kun E.coli og Prot. Mirabilis | R |  | M1 |  | M1 | M1 |  | M1
Amoxicillin- clavulan. i.v. | *E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis |  | Hvis S: AXIV + ØKTD (Unntak: K. oxytoca) | [5 empty] | M2
Aztreonam | ESBL | som testet | Hvis S/I: *CEFAX | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | *CEFAX Jfr. Nordicast anbefales det en slik kommentar hos ESBL-produserende mikrober hvis cefotaxime, ceftazidime, eller aztreonam er testet følsomme. Jfr. med.faglig rådgiver vår 2023 https://www.nordicast.org/d/6092?store_referer=true
| plasmidmediert AmpC | som testet
| E.coli med kromosomal AmpC | som testet
| Andre arter med kromosomal AmpC | som testet | Hvis S/I: CB
| Arter med kromosomal klasse A | som testet
Cefotaxime |  |  | Hvis S/I: *CEFAX hos ESBL og plasmidmediert AmpC og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Ceftazidime |  |  |  | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
Gentamicin |  |  | Hvis S: AMINO2 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Piperacillin- tazobactam |  |  | Hvis S: ØKTD hos ESBL og plasmidmediert AmpC og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Meropenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Ciprofloxacin |  |  |  | M1 | M1 | M1 nasjonal retningslinje | M1 | M1 | M1
Trimetoprim- sulfa. |  |  |  | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Ertapenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1
Tobramycin |  |  | Hvis S: AMINO2 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3
Imipenem |  |  | Dersom CPO og et karbapenem er S/I: Ta med kommentar .KARBI
Fosfomycin i.v. |  |  | Hvis S: AMINO2
Tigecyclin | *E.coli og C.coseri
Amikacin | genta og tobra:R
Kolistin* |  |  | Hvis S: COLM
Cefiderocol
Imipenem- relebactam**
Meropenem- vaborbactam**
Ceftolozan- tazobactam
Ceftazidime- avibactam
**Ikke tilgjengelig. Ved beov for rapportering må isolat sendes K-res.
NB!
Ved indikasjon for resistensbestemmelse bør den primære svarrapporten begrenses til førstehåndsmidler (M1).
Disse skal besvares og rapporteres slik det er skrevet i tabellen.
Tabellen gjelder for besvaring av prøver med ESBL.
Svarrapporten bør omfatte minst to virksomme klinisk relevante antibiotika ut fra foreliggende kliniske opplysninger.
Resistenspanel for Salmonella spp.
og Shigella spp.se egne prosedyrer
(Fæces)
Tabellen gjelder også arter med kromosomal AmpC og kromosomal klasse A.
(unntak: enkelte antibiotika som ikke skal gis ut på denne gruppen jfr. NordicAST)

## Varsling og sending
Innhold
Resistensmekanisme | Melde MSIS | Varsling | Frysing 1.gangsfunn | Sende ref.lab
ESBL (Enterobacterales) | Nei | Nei | Ja | Nei
pAmpC (Enterobacterales)
CPO (Enterobacterales, Acinetobacter sp. og Pseudomonas sp.) | A (bekreftet funn) | Telefonisk svar til rekvirent. (Unntak: polikliniske CF-pasienter når det ikke er forhold som tilsier økt risiko for ervervede resistensmekanismer.) Telefonisk svar til smittevernrådgiver på inneliggende/polikliniske pasienter. (e-post på helg/helligdag) | Ja | K-res

## KODER
.FOSIV | Bruken av fosfomycin forutsetter i.v. behandling
.AXIV | Bruken av amoxicillin-klavulansyre forutsetter i.v. behandling
.AMINO2 | Aminoglykosider i monoterapi er utilstrekkelig for systemiske infeksjoner som ikke utgår fra urinveiene og bør benyttes i kombinasjon med annen aktiv behandling.
CEFAX | Ceflosporiner, penicilliner med og uten betalaktamasehemmere, og monobaktamer (aztreonam) bør brukes med forsiktighet hos ESBL-produserende mikrober uavhengig av SIR kategorisering på grunn av usikker effekt
CEFA | Ceflosporiner, penicilliner med og uten betalaktamasehemmere, bør brukes med forsiktighet hos ESBL-produserende mikrober uavhengig av SIR kategorisering på grunn av usikker effekt.
.AMPC | Plasmidmediert AmpC påvist
.AMPCFEN | Stammen er fenotypisk positiv for AmpC
.CB | Ved følsomhet kan piperacillin-tazobaktam, bredspektrede cefalosporiner eller aztreonam benyttes. På grunn av risiko for seleksjon av resistens bør forløpet monitoreres med tanke på behandlingssvikt. Dette gjelder særskilt ved kritisk sykdom, lang behandlingstid og ikke-sanerte infeksjonsfokus.
.COLM | Klinisk evidens for behandling med colistin i monoterapi er utilstrekkelig. Ved systemisk infeksjon vurder å gi dem i kombinasjon med annen aktiv behandling eller nøye overvåkning med tanke på terapisvikt.
.CORIS | Påvist tilstedeværelse av [fjern det som ikke er aktuelt] NDM,VIM, KPC, OXA-48, IMP.
.ECNEG | Karbapenemase produserende stamme (CPO) ikke påvist.
.ESBLSM | Påvist produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL). For smittevern, se helseinstitusjonens smittevernprosedyrer og/eller Folkehelseinstituttets Smittevernhåndbok (https://www.fhi.no/sm/smittevernhandboka/). Vennligst opplys om ESBL ved innleggelse i sykehus.
.ESBLNEG | Produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL) ikke påvist. Smitteverntiltak er ikke nødvendig.
.EVREF | Endelig vurdering etter svar fra refaranselaboratorium; K-res,UNN:
.FBRE | Funnet bekreftet av referanselaboratoriet.
.KARB | Karbapenemase produserende stamme.
.KARBI | Bruk av karbapenemer (meropenem, imipenem og ertapenem) bør unngås. Dette gjelder særskilt ved kritisk sykdom, lang behandlingstid og ikke-sanerte infeksjonsfokus. Konsulter infeksjonsmedisiner.
.KAR2 | Stammen sendes til referanse laboratoriet for nærmere undersøkelse.
.MECES | Klinisk effekt av mecillinam hos ESBL-produserende mikrober er usikker. Medikamentet kan eventuelt forsøkes ved nedre UVI i høyeste anbefalte dose.
.MERK | (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)). Husk å merke i journal, under kritisk info., om res.mekanisme.
.MISESBL | Mistanke om produksjon av bredspektrede betalaktamaser (ESBL). Nærmere undersøkelse pågår.
.NMSY | MSIS-M: MSIS-melding - klinikermelding skal sendes Hvis ikke klinikermelding er sendt tidligere, skal rekvirerende lege sende elektronisk klinikermelding (https://klinikermelding.fhi.no) eller utfylt meldingsskjema (https://www.fhi.no/msis) per post.
.REL | Referanselaboratoriets resistenstesting samsvarer med tidligere besvart resistensoppsett.
.RER | Referanselaboratoriets følsomhetstest samsvarer ikke med tidligere besvart følsomhetstest. Referanselaboratoriets svar bør vektlegges tyngst.
.SENDSOH | Stammen sendes St.Olavs Hospital for videre testing.
.SMITTE | Se helseinstitusjonens smittevernprosedyrer og/eller Folkehelseinstituttets Smittevernhåndbok (https://www.fhi.no/sm/smittevernhandboka/)
.SMIOP | Smitteverntiltak opprettholdes jfr. helseinstitusjonens smittevernprosedyrer og/eller Folkehelseinstituttets Smittevernhåndbok (https://www.fhi.no/sm/smittevernhandboka/)
.SOHRES | Prøven blir videresendt til SOH for testing av res.mekanisme
.SOHSV | Svar fra St.Olavs:
.STNM | Stammen er ikke resistent mot meropenem ved bruk av klinisk brytningspunkt, men screeningtest har påvist mekanismer som kan føre til nedsatt følsomhet for karbapenemer.
.STRM | Stammen er resistent mot meropenem.
.TKAMP | Tidligere kjent AmpC positiv.
.TKESBL | Tidligere kjent ESBL positiv
.TKCPO | Tidligere kjent karbapenemaseproduserende stamme (CPO).
.ØKTD | Klinisk evidens for behandling med kombinasjoner av beta-laktamasehemmere i standarddose hos ESBL-produserende mikrober er utilstrekkelig.