## INNHOLD
INNHOLD
ESBLcarba kriterier
Besvarelse ESBL carba
Tabell ESBLcarba Testing M3 ab
Kriterier ESBLa ESBLm
ESBLa avlesning og tolkning
ESBLa besvarelse
ESBLm avlesning og tolkning
ESBLm besvarelse
Inkonkl.-ubest.resultat
Kromosomal klasse C (AmpC)
Kromosomal klasse A
Tolkning resistens URIN (res.panel)
Tolkning res. ANDRE MATERIALER (res.panel)
KODER
FRYSE VARSLE MELDE
ESBL A/M: Arter uten kromosomal betalaktamaseproduksjon: - E.coli - Klebsiella pneumoniae komplekset (K.pneumoniae, K. quasipneumoniae, K.variicola, K. quasivariicola, K. africanensis) - Salmonella spp. - Shigella spp. | Arter med kromosomal klasse A-betalaktamase: - Klebsiella oxytoca - Proteus vulgaris - Citrobacter koseri - Citrobacter sedlakii - Citrobacter farmeri - Serratia fonticola | Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase: - Enterobacter spp. - Citrobacter freundii/Citrobacter freundii komplekset - Morganella spp. Serratia spp. (unntatt S. fonticola) - Providencia spp. - Hafnia spp. - Klebsiella aerogenes

## PROSEDYRE
Innhold
REFERANSER
Hovedreferanse:
K-res - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)
MIC Test Strip European patent (liofilchem.com)
NordicAST Brytpunktstabeller (nordicast.org)
Tilleggsreferanse:
ESBL-holdige gram negative stavbakterier - smitteverntiltak i helseinstitusjoner Folkehelseinstituttet
Nordic AST Enterobacteriaceae: Detection of ESBLA/ESBLM/ESBLCARBA av Christian Giske 2017-11-05
EUCAST: European Committee On Antimicrobial Susceptibility Testing
Multi-centre evaluation of a phenotypic extended spectrum β-lactamase detection guideline in the routine setting - ScienceDirect
Enterobacter xiangfangensis LMG27195 Enterobacter cloacae complex (biocyc.org)
AFAs anbefalte resistenspaneler.pdf (unn.no)
Hensikt
Prosedyren omfatter bakterieisolater som undersøkes for ESBL-produksjon og beskriver hvordan ESBL ( extended spectrum betalactamas/ «betalaktamaser med utvidet spektrum») påvises ved rutinemessig testing og besvarelse ved funn av positive isolater.
Omfang
Alle bioingeniører som er opplært til å utføre denne type analysearbeid ved Lab. For med. Mikrobiologi.
Grunnlagsinformasjon
ANALYSEPRINSIPP OG TERMINOLOGI
Betalaktamaser er betegnelsen på spesielle enzymer som produseres av både gram negative og gram positive bakterier. Disse enzymene bryter ned betalaktamantibiotika.
ESBLA (klassisk ESBL)
Klassisk ESBL (TEM, SHV og CTX-M er de vanligste enzymene for ESBLA) er overførbare plasmidmedierte enzymer, som produserer per definisjon resistens for en eller flere 3.generasjons-cefalosporiner (cefotaxime og ceftazidime), variable for 4.generasjons cefalosporiner (cefepime) og monobaktamer (aztreonam). Følsomheten gjennopprettes in vitro med batalaktamasehemmere som klavulansyre og tazobaktam. Disse plasmidmedierte enzymene er hovedsakelig blitt beskrevet i stammer fra Klebsiella pneumoniae, E.coli, Proteus mirabilis, Salmonelle spp. og Shigella spp.
ESBLM (plasmidmediert AmpC) og kromosomal AmpC
AmpC-produksjon hos Enterobacterales kan enten skyldes økt produksjon av en kromosomal (derepressert/ «hyperproduksjon») eller plasmidmediert AmpC. De fleste Enterobacterales har et lavt utrykk av kromosomal AmpC. Unntakene er Proteus mirabilis, Klebsiella Pneumoniae og Salmonella spp. Disse har ESBLM (plasmidmediert AmpC). Førhøyet uttrykk av AmpC medierer vanligvis resistens mot 1. og 2.generasjons cefalosporiner, resistens mot cefamyciner (cefoxitin og cefotetan), intermediær følsomhet for eller resistens mot 3.generasjons cefalosporiner (cefotaxime og ceftazidime) og monobaktamer (aztreonam), samt følsomhet for 4.generasjons cefalosporiner (cefepime) og karbapenemer. I motsetning til ESBLA positive stammer, er AmpC stammer resistente mot betalaktamasehemmere(inhibitorer) som klavulansyre og tazobactam. Kloxacillin er kjent AmpC-inhibitor og kan brukes diagnostisk for å påvise forhøyet uttrykk av AmpC.
ESBLCARBA* (Karbapenemaser)
*carbapenem resistent Enterobacterales (CRE), carbapenemase producing organism (CPO)
KPC (Klebsiella pneumoniae karbapenemase) og MBL (metallobatalaktamase som VIM, NDM) er de vanligste enzymer i denne gruppen, men også OXA-48 forekommer i økende grad.
Påvisning av slike enzymer er i utgangspunktet utfordrende. Karbapenem MIC kan uttrykkes med en MIC-verdi som tilhører S-kategorien. Med unntak av OXA-48, medierer karbapenemasene i praksis resistens mot hele gruppen av betalaktamantibiotika. Påvisning utføres med tester som kombinerer meropenem med ulike inhibitorer som hemmer. MBL hemmes av EDTA og KPC hemmes av borsyre. OXA-48 har foreløpig ingen inhibitorer (hemmere), men disse assosieres med nedsatt følsomhet for karbapenemer, følsomhet for cefalosporiner og resistens mot amoxicillin-clavulansyre og piperacillin-tazobactam. Det er viktig å detektere disse resistensmekanismene pga. behandling og av sykehushygieniske hensyn.
INTERN KVALITETSKONTROLL
Se prosedyre {{EQSDocument 6659}}
EKSTERN KVALITETSKONTROLL
Arbeidsbeskrivelse
ANSVAR
Fagbioingeniør faggruppe 1, som er tillagt denne analysegruppen, har ansvar for oppdatering av denne prosedyren.
Usikkerhetsbidrag, feilkilder og interferens
Se prosedyre EQS ID 6006. ved usikker vurdering, konferer med mikrobiolog om stammen skal sendes K-res ev. SOH for videre testing.
ARBEIDETS GANG
Stammer, reagenser og klargjøring av disse.
Se prosedyre EQS ID: 6659
ESBLA:
MTS CTX/CTL cefotaxime (CTX)/ cefotaxime+clavulansyre (CTL)
MTS CAZ/CAL ceftazidime (CAZ)/ ceftazidime+clavulansyre (CAL)
MTS FEP/FEL cefepime (FEP)/ cefepime+clavulansyre (FEL)
ESBLM:
MTS CTT/CXT cefotetan (CTT)/ cefotetan+cloxacillin (CXT)
Cefoxitin lapp

## Kriterier ESBLcarba
Innhold | NordicAST bpt.
Kriterier ESBLCARBA-påvisning for Enterobacterales, Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp. (påvisning av karbapenemaser)
Prioriterte analyser fra K-res 2023 , NordicAST algoritmer. |  | Kontroller ev.tidligere ESBLCARBA funn | Nytt funn | Tidligere kjent funn
|  | Inneliggende, poliklinikk, kommunale helseinstitusjoner og primærhelsetjeneste | 1. ≥1 år siden siste testede ESBLCARBA positive 2. Ulike prøvemateriale/lokasjon fra tidligere funn | 1. < 1 år og artsidentifikasjonen og følsomhetstest er lik. Unntak: 2. Blodkulturstammer og andre invasive funn konfirmeres hver gang. 3. Sjekk kliniske opplysninger som sykehusinnleggelse i utlandet (utenfor Norden behandles som nytt funn uavhengig av tid siden forrige prøve)
|  | Gram -negativ bakterie | Kriterier (screening) | Videre arbeid med mistanke ESBLCARBA
|  | Enterobacterales | Lappediffusjon: Meropenem < 28 mm (se unntak) | Videre arbeid med ESBL-carba, se besvarelse ESBLCARBA
|  |  | Phoenix/MTS: Meropenem > 0,125 mg/L | Utfør lappediffusjon med meropenem og pip.-tazo. Neste dag videre arbeid som for lappediffusjon med meropenem ev. se "Unntak" for meropenem og pip-tazo når resultat foreligger.
|  | Unntak for Enterobacterales *se kriterier i skriv fra K-res | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo ≥ 20 mm (S) / ≤ 8 mg/L (S) | Ingen videre testing
|  |  | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo < 20 mm (S) / > 8 mg/L (R) | Mistenker ESBL-carba. Videresendes K-res
|  | Unntak for Enterobacter spp. og Klebsiella aerogenes *se kriterier i skriv fra K-res | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo ≥ 12mm | Ingen videre testing
|  |  | Meropenem 25-27 mm og Pip-tazo < 12mm | Mistenker ESBL-carba. Videresendes K-res
|  | Pseudomonas spp. | Meropenem R og Imipenem R og Ceftazidim R De skal være resistent Se NordicAST bpt. for referanseområder | Videre arbeid med ESBLCARBA, se besvarelse ESBLCARBA
|  | Acinetobacter spp. | Meropenem I eller R Se NordicAST bpt. for referanseområder | Videre arbeid med ESBLCARBA, se besvarelse ESBLCARBA
NB! Viktig med riktig identifisering med Phoenix eller Maldi-Tof og renkultur av isolatet for videre testing

## Besvarelse ESBLcarba
Innhold | NordicAST bpt | Koder | Tabell ESBLcarba testing M3 ab. | K-res - (unn.no) | AFAs anbefalte resistenspaneler
Besvarelse for ESBLCARBA - påvisning for Enterobacterales, Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp. (påvisning av karbapenemaser) jfr. NordicAST algoritmer
FORELØPIG SVAR - Alle isolater med mistanke om ESBLCARBA i påvente av verifisering fra ref.lab, K-res.
Forhold | Isolat | Kommentar | Varsling/Merknad | Besvarelse av følsomhetstesting | Ved mistanke ESBLCARBA sendes alle funn K-res.
Foreløpig verifisering: Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Endelig verifisering: Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner NB! Resultatkorriger med en gang prøven er besvart slik at svar fra K-res kan legges inn | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Nytt funn MCARBA Mistanke om produksjon av batalaktamase med utvidet spektrum (ESBL-CARBA). Pasienten i helseinstitusjon må isoleres. For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. Stammen sendes referanselaboratoriet for nærmere undersøkelse. KUNN Endelig vurdering når svar foreligger fra referanselab; K-res,UNN. | Inneliggende pasienter og poliklinikk (sykehuspasienter): 1. Rekvirent skal ha telefonisk svar. 2. Smittevernrådgiver skal ha telefonisk svar eller e-post dersom ikke vanlig ukedag. UNNTAK: Polikliniske CF-pasienter når det ikke er forhold som tilsier økt risiko for ervervede resistensmekanismer Primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner: 1. Rekvirent skal ha telefonisk svar. Isolat som sendes skal fryses (NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig) | Alle antibiotika (M1 og M2 jfr.AFA) som er testet skal gis ut. Vurder testing av M3 ab. Se "Testing av M3 antibiotika" Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2 hvis mulig. | Sendeskjema ligger under relatert ev. se link K-res. Bestill i Beaker i prøveoppdatering: 1. X-Mikrobiologi, sendeprøve, referanselab (besvares "sendt", når prøven er sendt) 2. X-Mikrobiologi, sendeprøve, referanselab, svar (besvares "mottatt" når svar fra K-res foreligger.) Se tabell for endelig svar nedenfor.
Endelig verifisering: Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Tidligere kjent funn (Se ESBLcarba kriterier) ESKC Tidligere kjent positiv ESBL-carba. SMCARB Pasient i helseinstitusjon må isoleres. For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. MERK Husk å merke i journal, under kritisk info., om res.mekanisme (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)). | Ev. se tidligere svar fra K-res. | Alle antibiotika (M1 og M2 jfr.AFA) som er testet skal gis ut. Vurder om M3 ab. skal testes ev. ikke jfr. tidligere svar fra K-res. Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2 hvis mulig.
SVAR ETTER TESTING AV M3 ab - Alle isolater med mistanke om ESBLCARBA i påvente av verifisering fra ref.lab, K-res.
Inneliggende pasienter og poliklinikk (sykehuspasienter) | Foreløpig verifisering når oppfølging og vurdering av M3-midler er utført
Primærhelsetjenesten og kommunalehelseinstitusjoner | 1. Prøvekorreksjon og endelig verifisering når oppfølging, vurdering ev. oppsett av M3-midler er utført og besvart. 2. Utfør ny resultatkorrigering for innlegging av svar når svar fra K-res. foreligger.
ENDELIG SVAR - Når svar fra K-res foreligger besvares testen "X-Mikrobiologi, sendeprøve, referanselab, svar" og primærprøve. Besvarelse tatt ut hovedpunkter fra hovedprosedyre EQS ID: 5689
Forhold | Analysesvar | Kommentar ved identisk følsomhetstest som ref.lab |  | Kommentar og oppfølging dersom ulik følsomhetstest i forhold til ref.lab | Varsling
Bekreftet funn | X-Mikrobiologi, sendeprøve, referanselab, svar Besvares "mottatt" når svar fra K-res foreligger Scann inn svaret i rekvisisjonsoppfølging | Slett tidligere kommentarer Besvar: EVREF Endelig vurdering etter svar fra refaranselaboratorium; K-res,UNN: FBRE Funnet bekreftet av referanselaboratoriet. PCARB Påvist produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL-CARBA). For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. Funnet er meldepliktig til MSIS. Laboratoriemelding er sendt MSIS. Hvis ikke klinikermelding er sendt tidligere, skal rekvirerende lege sende elektronisk klinikermelding (https://klinikermelding.fhi.no) eller utfylt meldingsskjema (https://www.fhi.no/msis) per post. Vennligst opplys om ESBL-CARBA ved innleggelse i sykehus. REL Referanselaboratoriets resistenstesting samsvarer med tidligere besvart resistensoppsett. MERK Husk å merke i journal, under kritisk info, om resistensmekanisme. (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)) |  | Slett tidligere kommentarer Besvar: EVREF FBRE PCARB RER Referanselaboratoriets følsomhetstest samsvarer ikke med tidligere besvart følsomhetstest. Referanselaboratoriets svar bør vektlegges tyngst (legg inn aktuelle antibiotika og ev. kommentar på hvilke antibiotika det gjelder) MERK (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)) | Inneliggende pasienter og poliklinikk (sykehuspasienter): 1. Rekvirent skal ha telefonisk svar. 2. Smittevernrådgiver skal ha telefonisk svar eller e-post dersom ikke vanlig ukedag. Primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner: 1. Rekvirent skal ha telefonisk svar. Sjekk at MSIS melding blir registrert (hak av meldingsplikt i svaret)
Avkreftet funn | X-Mikrobiologi, sendeprøve, referanselab, svar Besvares "mottatt" når svar fra K-res foreligger Scann inn svaret i rekvisisjonsoppfølging | Slett tidligere kommentarer Besvar: EVREF ECNEG ESBL-carba ikke påvist REL |  | Slett tidligere kommentarer Besvar: EVREF ECNEG ESBL-carba ikke påvist RER (legg inn aktuelle antibiotika og ev. kommentar på hvilke antibiotika det gjelder) | Ingen
Testing av M3 antibiotika
1 .Ved mindre enn 2 følsomme M1- og M2 antibiotika skal M3 ab. testes. Konferer mikrobiolog for besvarelse.
2. Ved 2 eller flere følsomme M1- og M2 antibiotika. Konferer mikrobiolog (dette for å vurdere hvilke M3 ab. som ev.skal testes)
Antibiotika |  | Enterobacterales | Pseudomonas species | Acinetobacter species.
Tobramycin | Settes opp med lappe diffusjon. Bruk MTS dersom lapp ikke er tilgjengelig | x
Tigesyklin |  | x
Imipenem |  | x
Amikasin |  | x | X | X
Kolistin |  |  | X
Fosfomycin |  | X
Cefiderocol |  | X | X | X
Ceftazidim-avibactam |  | X | X
Ceftolozan-tazobactam |  | X | X (vil være resistent ved ESBLCARBA)
Imipenem-relebaktam |  | X | X | X
Meropenem-vaborbactam |  | X | X | X

## Tabell ESBLcarba testing M3 ab
Innhold
Testing av M3 antibiotika for ESBLCARBA
1 .Ved mindre enn 2 følsomme M1- og M2 antibiotika skal M3 ab. testes. Konferer ev. faggruppe 1 eller faggruppe 2 hvis mulig
2. Ved 2 eller flere følsomme M1- og M2 antibiotika. Konf. faggruppe 1 ev. 2 hvis mulig, for å vurdere hvilke M3 ab. som ev.skal testes
Antibiotika |  | Enterobacterales | Pseudomonas species | Acinetobacter species.
Tobramycin | Settes opp med lappe diffusjon. Bruk MTS dersom lapp ikke er tilgjengelig | X
Tigesyklin |  | X
Imipenem |  | X
Amikasin |  | X | X | X
Kolistin |  |  | X
Fosfomycin |  | X
Cefiderocol |  | X | X | X
Ceftazidim-avibactam |  | X | X
Ceftolozan-tazobactam |  | X | X
Imipenem-relebaktam |  | X | X | X
Meropenem-vaborbactam |  | X | X | X

## Kriterier ESBLa ESBLm
Innhold |  | ESBLa avlesning og tolkning |  |  | ESBLm avlesning og tolkning
Kriterier konfirmasjonstesting ESBLA og ESBLM for Enterobacterales Konfirmasjonstest for ESBLA/M gjøres på alle nye funn/definert som nytt funn.
Følsomhetstesting | Cefotaxime | og/ eller | Ceftazidime | Utfør konfirmasjonstesting => | MTS* |  |  |  | Lappediffusjon
[5 empty] | CTX/CTL | CAZ/CAL | FEP/FEL | CTT/CXT | cefoxitin | ceftazidim | cefotaxime
Phoenix | I/R |  | I/R |  | X | X | X | X | X | X | X
Lappediffusjon | R |  | R |  | X | X | X | X | X
*MTS med clavulansyredelen legges ut mot kanten av MH agarskåla. Denne delen vil ev. få størst ellipse.
Kontroller ev.tidligere ESBLA/ESBLM funn | Nytt funn |  | Tidligere kjent funn | Unntak
Inneliggende Poliklinikk Andre helseinstitusjoner | 1. ≥ 6 mnd siden siste testede ESBL positive stamme. 2. ulikt prøvemateriale/lokasjon fra tidligere funn |  | < 6 mnd 1. arts id. og følsomhetstest er lik tidligere svar. Se endelig besvarelse | Blodkulturisolater og andre invasive funn konfirmeres hver gang.
Primærhelsetjenesten | 1. ≥ 1 år siden siste testede ESBL positive stamme 2. ulikt prøvemateriale/lokasjon fra tidligere funn |  | < 1 år og 1. arts id. og følsomhetstest er lik tidligere svar Se endelig besvarelse

## ESBLa avlesning og tolkning
Innhold | [6 empty] | Inkonklusivt/ubestemmelig resultat | [5 empty] | ESBLa besvarelse
Avlesning og tolkning ESBLA for Enterobacterales (NordicAST algoritme for påvisning av klassisk ESBL (ESBLA))
Resultat fra Phoenix (NMICID418) hvor cefotaxim og/eller ceftazidim er I eller R OG lappediffusjon er utført for cefotaxim og ceftazidim: - avbryt ESBL/AmpC konfirmasjonstester i Beaker dersom både cefotaxim og ceftazidim avleses som S eller I etter lappediffusjon. ESBL konfirmasjonstest(er) skal ikke tolkes. - cefotaxime og /eller ceftazidime skal vurderes og være R etter lappediffusjon før ESBL MTS (Mic Test Strip) tolkes.
1. MTS avleses direkte der randen av hemmingssonen krysser stripsen. 2. Cefalosporinverdien på MTS kan ikke vurderes på samme måte som "vanlig" MTS. 3. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer (clavulansyre i dette tilfellet) = Ratio(forhold) 4. MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) => "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
ESBLA | CTX |  | *CTX delt på CTL |  | CAZ |  | *CAZ delt på CAL |  | FEP |  | *FEP delt på FEL |  | Tolkning av ellipse på MTS
POSITIV | ≥ 0,5 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | ≥ 1 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | ≥ 0,25 | og | ratio ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone
Kun en MTS må være positiv ev. fantom/deformert sone for at resultatet betraktes som positivt
NEGATIV | < 0,5 | og/eller | ratio < 8 | og | < 1 | og/eller | ratio < 8 | og | < 0,25 | og/eller | ratio < 8 | og | Ingen fantomsone/deformert sone
Alle MTS må være negative for at resultatet betraktes som negativt
Arter med kromosomal klasse A-betalaktamer
• Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Citrobacter koseri, Citrobacter sedlakii, Citrobacter farmeri, Serratia fonticola.
Disse er vanligvis resistente mot cefotaxim grunnet kromosomal betalaktamase som hemmes av klavulansyre.
Hvis stammen er resistent for ceftazidim kan den inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA) og kromosomale klasse A-betalaktamase.
Utfør ESBLA test MTS CAZ/CAL kun hvis ceftazidim er R (resistent)
Avleses og tolkes som tabell A (ovenfor) og tabell 1 ev. tabell 2 (se egen fane)
Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (AmpC)
• Enterobacter species.
Disse skal besvares som Enterobacter cloacae complex (Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii og Enterobacter nimipressuralis, Enterobacter carcinogenus, Enterobacter mori, Enterobacter roggenkampii og Enterobacter bugandensis.)
Andre Enterobacter species skal besvares med egen identifikasjon.
• Citrobactetr freundii, Morganella species, Serratia species (unntak S.fonticola), Providencia species, Hafnia species, Klebsiella aerogenes)
Hvis stammen er AmpC (kromosomal AmpC) og i tillegg er resistent for ≥2 ikke-betalaktamer kan den inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA)
Utfør ESBLA test MTS FEP/FEL hvis resistent mot ≥ 2 ikke-betalaktamer (ciprofloxacin, trimetoprim, trim-sulfa, nitrofurantoin, gentamicin, tobramycin). MTS FEP/FEL kan være noe bedre å bruke når vi tester arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (kromosomal AmpC) pga. høyt utrykk av kromosomal AmpC ved tilstedeværelse av klavulansyre. Blir dette greit forklart KZ?
Avleses og tolkes som tabell A (ovenfor) og tabell 1 ev. tabell 2 (se egen fane).
Ta med kommentar fra legegruppen:
Behandling med cefalosporiner, penicilliner(inklusive piperacillin/tazobactam) og monobactamer (aztreonam) i monoterapi eller i kombinasjon med aminoglykosider fører ofte til resistensutvikling under pågående behandling. Ved alvorlig infeksjon vurder andre behandlingsalternativer eller nøye overvåking med tanke på terapisvikt.

## ESBLa besvarelse
Innhold |  |  | Koder
Besvarelse ESBLA (klassisk ESBL) i påvente av verifisering med konfirmasjonstester (jfr.NordicAST algoritmer Enterobacterales)
Foreløpig besvarelse av alle nye isolater med mistanke om ESBLA
Forhold | Isolat | Merknad | Vurdering/Kommentar | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Sett opp konfirmasjoNstester ESBLa avlesning og tolkning | MISESBL: Mistanke om produksjon av bredspektret betalaktamaser.(ESBL) SMITTE: For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. | OBS! DERSOM KONFIRMASJONSTESTER ER NEGATIV, FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG EVENTUELLE KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR
|  |  |  | URIN | ANDRE MATERIALER
Primærhelsetjeneste Andre helseinstitusjoner |  |  | Avvent besvarelse til konfirmasjonstesting er utført
Endelig besvarelse ESBLA
Forhold | Isolat | Merknad | Vurdering/Kommentar | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunale helseinstitusjoner | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | POSITIV ESBLA | Tidligere kjent funn. (Se ESBLa ESBLm kriterier) Ta med kommentaren TKESBL "Tidligere kjent ESBL positiv" i tillegg til det som står under nytt funn. Nytt funn: ESBA: ESBL A type ESBLSM: Påvist produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL). For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. Vennligst opplys om ESBL ved innleggelse i sykehus. MERK Husk å merke i journal, under kritisk info., om (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)). | URIN | ANDRE MATERIALER
|  | NEGATIV ESBLA | ingen kommentar
|  | Inkonklusive/ubestemmelige prøver som blir negative ved SOH | Slett tidligere kommentarer Besvar: SOHSV Svar fra SOH: (Legg inn svaret fra SOH i kommentarfeltet i resultatregistrering)

## ESBLm avlesning og tolkning
Innhold | Inkonklusivt/ubestemmelig resultat
Avlesning og tolkning ESBLM for Enterobacterales (NordicAST algoritme for påvisning av plasmidmediert AmpC)
Resultat fra Phoenix (NMICID418) hvor cefotaxim og/eller ceftazidim er I eller R OG lappediffusjon er utført for cefotaxim og ceftazidim: Avbryt ESBL/AmpC konfirmasjonstester i Beaker dersom både cefotaxim og ceftazidim blir S eller I etter lappediffusjon. ESBL konfirmasjonstest(er) skal ikke tolkes. Cefotaxime og /eller ceftazidime skal vurderes og være R etter lappediffusjon før ESBL MTS (Mic Test Strip) og cefoxitin skal tolkes.
1. MTS avleses direkte der randen av hemmingssonen krysser stripsen. 2. Cefalosporinverdien på MTS kan ikke vurderes på samme måte som "vanlig" MTS 3. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
ESBLM | *CTT/CXT |  | Tolkning av ellipse på MTS | og | Cefoxitin
POSITIV | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone |  | R
MTS må være positiv ev. fantom/deformert sone for at resultatet betraktes som positivt MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) => "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
NEGATIV | < 8 | og | Ingen fantomsone/deformert sone |  | S/I/R = ingen betydning
| ≥ 8 |  | Fantomsone/deformert sone |  | S/I
Behandlingsmessig har det ingen betydning om AmpC er plasmidmediert eller av kromosomal type For smittetiltak har det betydning om AmpC er plasmidmediert eller av kromosomal type

## ESBLm besvarelse
Innhold |  |  | Koder
Besvarelse ESBLM (plasmidmediert AmpC) jfr. NordicAST algoritme
Foreløpig svar for alle nye isolater med om ESBLM
Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar (etter ordinær følsomhetstesting) | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Sett opp konfirmasjonstester ESBLm avlesning og tolkning | MISESBL: Mistanke om produksjon av bredspektret betalaktamaser (ESBL) SMITTE: For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. | URIN | ANDRE MATERIALER
Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner |  |  |  | OBS! DERSOM KONFIRMASJONSTESTER ER NEGATIV, FJERN EKSTRA ESBL-MIDLER OG EVENTUELLE KOMMENTARER PÅ ENDELIG SVAR
Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar (etter konfirmasjonstester) | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Isolat som sendes skal fryses (NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig) | 1.Tidligere kjent funn. (Se ESBLa ESBLm kriterier) Ta med kommentaren TKESBL "Tidligere kjent ESBL positiv". i tillegg til: 1a. For Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp. => besvarelse som "Endelig besvarels ESBLM" 1b. For E.coli og Shigella sp. => SE "Se tidligere svar fra XXXX (dato)" 2. Nytt funn av Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp. Disse mangler kromosomal AmpC og har plasmidmediert AmpC (ESBLM)) Gå til endelig besvarelse. 3. Nytt funn av ESBLM hos E.coli og Shigellasp. skal sendes SOH. Etterrekvirer i rekvisisjonsoppføring: SOH "X-Annet, mikrobiologi, St.Olavs hospital" hog skriv inn samme prøvematerialet som primærprøven. Hvilken analyse ønskes utført: PCR. Tilstedeværelse av ESBLM (plasmidmediert AmpC)? (det er ikke kode på denne - ev. klipp ut og lim inn i Beaker) Hvilket isolat sendes: Isolat fra XXX (prøvemateriale) (det er ikke kode på denne - ev. klipp ut og lim inn i Beaker) AMPCFEN Stammen er fenotypisk positiv for AmpC MISESBL Mistanke om produksjon av bredspektret betalaktamaser (ESBL) SOHRES Prøven blir videresendt til SOH for testing av res.mekanisme SMITTE For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. | URIN | ANDRE MATERIALER
Primærhelsetjenesten Andre helseinstitusjoner | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | Isolat som sendes skal fryses (NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig) | Bevares og kommenteres på samme måte som inneliggende og polikliniske pasienter. Verifiser det foreløpige svaret. Resultatkorrigere svaret med det samme (klargjøring for endelig besvarelse når svar fra SOH foreligger)
Endelig besvarelse ESBLM
Nytt funn av ESBLM hos E.coli og Shigella sp. etter svar fra SOH *Se eget SOH svar i Beaker (intern analyse hos SOH som ikke går i pasientjournal)
Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentarer | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunalehelseinstitusjoner | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe E.coli ev. Salmonellasp. | POSITIV ESBLM | Påvist plasmidmediert AmpC ved SOH Slett tidligere kommentarer. Bevar i kommentarfeltet i resultatregistrering: SOHSV Svar fra SOH: AMPC Plasmidmediert AmpC (ESBLM) påvist (Legg inn svaret fra SOH som ligger i Beaker om ev. gen som er påvist) SMIOP Smitteverntiltak opprettholdes jfr. Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. MERK Husk å merke i journal, under kritisk info., om res.mekanisme. (Dette gjelder inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)) | URIN | ANDRE MATERIALER
|  | NEGATIV ESBLM | Ikke påvist plasmidmediert AmpC ved SOH (pasienten har da kromosomal AmpC) Slett tidligere kommentarer Besvar: SOHSV Svar fra SOH: (Legg inn svaret fra SOH i kommentarfeltet i resultatregistrering)
|  | Inkonklusive/ubestemmelige prøver som blir negative ved SOH | Slett tidligere kommentarer Besvar: SOHSV Svar fra SOH: (Legg inn svaret fra SOH i kommentarfeltet i resultatregistrering)
Nytt funn av Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis og Salmonella sp. Disse mangler kromosomal AmpC og har plasmidmediert AmpC (ESBLM))
Forhold | Isolat | Merknad | Besvarelse/Kommentar | Tolkning resistens
Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) Primærhelsetjenesten Kommunalehelseinstitusjoner | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Salmonella sp. | POSITIV ESBLM | AMPC Plasmidmediert AmpC(ESBLM) påvist SMITTE For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. MERK (Inneliggende og poliklinikk (sykehuspasienter)) | URIN | ANDRE MATERIALER
|  | NEGATIV ESBLM | Ingen kommentar

## Inkonkl.-ubest.resultat
Innhold | ESBLa besvarelse | ESBLm besvarelse | Koder
Alle nye isolater med inkonklusivt/ubestemmelig resultat ved avlesning av våre konfirmasjonstester for ESBLA (klassisk ESBL) eller ESBLM (plasmidmediert AmpC) skal sendes SOH for videre testing.
Svar ved videresending til SOH
Forhold | Isolat | Besvarelse/Kommentar | Merknad | Tolkning resistens
Foreløpig verifisering: Inneliggende pasienter Poliklinikk (sykehuspasienter) | Mengde: ut fra prøvemateriale Organisme: aktuelle mikrobe | MISESBL Mistanke om produksjon av bredspektret betalaktamaser (ESBL) INK Inkonklusivt resultat SOHRES Prøven blir videresendt til SOH for testing av res.mekanisme SMITTE For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. | Frys isolat NB! La skål med pasient id. stå videre i rutinen (prøvestativ) til svar fra SOH foreligger. Dette for å følge med når svaret fra SOH er ferdig | URIN | ANDRE MATERIALER
Endelig verifisering: Primærhelsetjeneste Andre helseinstitusjoner |  |  | Når svar fra SOH: Se ESBLa besvarelse ev. ESBLm besvarelse ut i fra funn av mikrobe

## Kromosomal klasse C (AmpC)
Innhold |  | ESBLa besvarelse |  |  | Kromosomal klasse A betalaktamase |  | NordicAST bpt
Påvisning av plasmidmediert ESBLA hos arter med kromosomal klasse C-betalaktamer (AmpC) jfr. NordicAST algoritme
Arter med kromosomal klasse C-betalaktamase (AmpC)
Har isolatet kromosomal AmpC og i tillegg resistent for ≥2 ikke-betalaktamer kan den inneholde plasmidmediert ESBLA
ESBLA | FEP |  | *FEP/FEL |  | Tolkning ellipse MTS | Tolkning resistens |  | Kommentar
Positiv | ≥ 0,25 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBLa besvarelse |  | .CB
Negativ | < 0,25 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. Jfr. AFA M1 ev. M2
MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) : se fane "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
• Enterobacter sp.
Disse skal besvares som Enterobacter cloacae komplekset:
Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii,
Enterobacter nimipressuralis, Enterobacter carcinogenus, Enterobacter mori, Enterobacter roggenkampii, Enterobacter xiangfangensis, Enterobacter bugandensis
Andre Enterobacter sp. skal besvares med egen identifikasjon (sjekk om de tilhører complexet)
• Citrobactetr freundii.
Disse skal besvares som Citrobacter freundii komplekset:
C. freundii, C.braakii, C. murliniae, C. rodentium, C. werkmannii, C. youngae.
Unntak: Citrobacter sedlakii og Citrobacter gillenii tilhører også Citrobacter freundii complex.
Videre arbeid med disse se under fanen for "kromosomal klasse A betalaktamase"
Maldi-Tof skiller ikke mellom alle typer Citrobacter sp.(se tilleggsreferanser under fanen "Prosedyre"
• Morganella species
• Serratia species (unntak S.fonticola)
•Providencia species
•Hafnia species
•Klebsiella aerogenes.
Alle disse bakteriene har kromosomal AmpC, uavhengig av fenotypisk uttrykk.
Disse skal ha med kommentaren CB ved utgivelse av følsomhetstest for enkelte antibiotika hvor de er S/I. Se "Tolkning resistens" for prøvemateriale:
"Ved følsomhet kan piperacillin-tazobaktam, bredspektrede cefalosporiner eller aztreonam benyttes.
På grunn av risiko for seleksjon av resistens bør forløpet monitoreres med tanke på behandlingssvikt.
Dette gjelder særskilt ved kritisk sykdom, lang behandlingstid og ikke-sanerte infeksjonsfokus."
1. CB gjelder inneliggende og polikliniske pasienter.
2. CB gjelder pasienter fra primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner forutsatt utvidet resistensbestemmelse (M2 ev. M3) er gitt ut, ved mindre enn to virksomme klinisk relevante antibiotika (M1) ut fra foreliggende kliniske opplysninger jfr. AFA (se tolkning resistens)
1. Utfør ESBLA test MTS FEP/FEL hvis resistent mot ≥ 2 ikke-betalaktamer
(flourokinoloner (eg.ciprofloxacin), trimetoprim, trim-sulfa, nitrofurantoin, aminoglykosider (eg.gentamicin)).
2. Avleses og tolkes fra tabell nedenfor med FEP - FEP/FEL.
3.*Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
4. Egen fane for besvarelse ESBLA
5. Utgivelse av resistenssvar se egen fane => Tolkning/resistensbestemmelse

## Kromosomal klasse A
Innhold |  |  |  |  | NordicAST bpt. | ESBLa besvarelse
Påvisning av plasmidmediert ESBLA (klassisk ESBL) i arter med kromosomal klasse A-betalaktamer jfr. NordicAST algoritme
ESBLA | CAZ |  | *CAZ/CAL |  | MTS | Tolkning av resistens
Positiv | ≥ 1 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBLA besvarelse
Negativ | < 1 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. M1 ev. M2 ev. M3
MTS ESBL ubestemmelig/inkonklusiv (over høysete verdi på begge sider av stripsen) : se fane "Inkonklusivt/ubestemmelig resultat"
ESBLA | FEP |  | *FEP/FEL |  | MTS | Tolkning av resistens
Positiv | ≥ 0,25 | og | ≥ 8 | og/eller | Fantomsone/deformert sone | ESBLA besvarelse
Negativ | < 0,25 | og | < 8 | og/eller | Ingen fantomsone/deformert sone | Besvares som vanlig etter prøvemateriale. M1 ev. M2 ev. M3
Gruppe 1: Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Citrobacter koseri, Citrobacter farmeri, Serratia fonticola.
Gruppe 2 (unntak): Hvis Maldi-Tof gir Citrobacter sedlakii og Citrobacter gillenii skal **cefotaxime sjekkes og besvar disse som C. freundii komplex
Maldi-Tof skiller ikke mellom alle typer av Citrobacter sp.
Videre arbeid med isolater Gruppe 1:
Disse er vanligvis resistente mot cefotaxim grunnet kromosomal betalaktamase som hemmes av klavulansyre.
Hvis isolatet er *R for ceftazidim kan den inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA) og kromosomale klasse A-betalaktamase.
Hvis isolatet er S for ceftazidim se utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens".
*Hvis ceftazidim er R (resistent), utfør kun ESBLA testing med MTS CAZ/CAL.
Tolkning av resultat:
1. Avleses og tolkes fra tabellen nedenfor
2. Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
3. Videre arbeid for besvarelse hvis positiv se egen fane for "ESBLA besvarelse"
4. Utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens"
Videre arbeid med isolater Gruppe 2:
Hvis isolatet ikke oppfyller noen av kriteriene for videre testing for ESBLA skal stammen tolkes som isolat med "kromosomal klasse A betalaktamase"
og utgivelse av resistenssvar se fane "Tolkning resistens".
Hvis stammen er R for cefotaxim og ceftazidime R, utfør ESBLA-test med MTS FEP+FEP/FEL og CAZ+CAZ/CAL
Hvis stammen er S for cefotaxim og ceftazidime R, utfør ESBLA-test med CAZ+CAZ/CAL
Hvis stammen er S for cefotaxime og ceftazidim S/I og R for ≥2 ikke-betalaktamer (flourokinoloner (eg.ciprofloxacin), trimetoprim, trim-sulfa, nitrofurantoin, aminoglykosider (eg.gentamicin) kan stammen inneholde ESBLA (plasmidmediert ESBLA), utfør ESBLA-test med MTS FEP+FEP/FEL.
(Følger NordicAST ESBL-algoritme for arter med kromosomal klasse C-betalaktamase)
Tolkning av resultat:
Kun CAZ + CAZ/CAL positiv -> sannsynlig art med kromosomal klasse A-betalaktamase og ESBLA
FEP + FEP/FEL positiv (uavhengig av CAZ + CAZ/CAL) => sannsynlig art med kromosomal klasse C-betalaktamase og ESBLA
1. Avleses og tolkes fra tabellen nedenfor
2. *Avlest verdi av cefalosporiner delt på avlest verdi av cefalosporiner/m betalaktamasehemmer = Ratio(forhold)
3. Videre arbeid for besvarelse hvis positiv se fane "ESBLA besvarelse"
4. Utgivelse av resistenssvar i egen fane "Tolkning resistens"

## Tolkning resistens URIN
Innhold |  | NordicAST bpt | Koder | AFA
Tabell 1: Tolkningstabell for resistensbestemmelse og kommentarer for enkelte antibiotika ved påvist ESBLA og/eller ESBLM (plasmidmediert AmpC), E.coli med kromosomal AmpC, andre arter med kromosomal AmpC eller kromosomal klasse A. R: resistent S: sensitiv og I: følsom, økt eksponering.
Antibiotika | Gjelder for | Tolkning | Kommentar | Inne/pol/helseinstitusjon | Primær
*Ampicillin/ **Amoxicillin p.o. | */**E.coli og P.mirabilis | R |  | */**M1 | **M1
Amoxicillin-clavulan. p.o. | *E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis |  | Hvis S: ØKTD (Unntak: K. oxytoca) |  | M1 barn<12 M2 voksne
Aztreonam | ESBLA | R (rapporteres alltid R hos primærhelsetjeneste) Hvis S/I på prøve fra inne/pol/helseinstitusjon, konferer mikrobiolog |  | M1
| ESBLM | som testet
| E.coli med kromosomal AmpC | som testet
| Andre arter med kun kromosomal AmpC | som testet | Hvis S/I: CB
| Arter med kun kromosomal klasse A | som testet
Cefotaxime |  |  | Hvis S/I: CB hos arter med kromosomal AmpC (unntak E. coli) | M1
Ceftazidime |  |  |  | M2
Cefuroxime | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis | Besvares R Hvis I på prøve fra inne/pol/helseinstitusjon, konferer mikrobiolog |  | M1
| Klebsiella oxytoca med kun kromosomal klasse A | som testet
Cefalexin | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis | Besvares R Hvis S på prøve fra inne/pol/helseinstitusjon, konferer mikrobiolog |  | M2 | M2 barn<12
| Klebsiella oxytoca med kun kromosomal klasse A | som testet
Nitrofurantoin | E.coli |  |  | M1 | M1
Trimetoprim |  |  |  | M1 | M1
Trimetoprim-sulfa. |  |  |  | M1 | M1
Gentamicin |  |  |  | M1
Mecillinam | E.coli, Citrobacter spp. Klebsiella spp. Rautella spp. Enterobacter spp. og Proteus mirabilis |  |  | M1 | M1
Piperacillin-tazobactam |  |  | Hvis S: ØKTD hos ESBLA/M og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M2
Meropenem |  |  |  | M2
Ciprofloxacin |  |  |  | M2 | M2 voksen M3 barn
Imipenem |  |  |  | M3 | M3
Tobramycin
Fosfomycin p.o. | E.coli | Hvis R: Fosfomycin i.v. skal tolkes/besvares. Se under.
Fosfomycin i.v. |  | Tolkes/besvares kun dersom Fosfomycin p.o. er R For andre Enterobacterales enn E.coli bruk MTS for fosfomycin. | Hvis S: FOSIV
Tigecyclin | E.coli og C.coseri
Amikacin
Kolistin |  |  | Hvis S: COLM
Ertapenem
Cefiderocol
Ceftolozan- tazobactam
Ceftazidime- avibactam
Imipenem-relebactam
Meropenem-vaborbactam
|  |  | IEU | Vurderes ved manglende kliniske opplysninger
NB!
Ved indikasjon for resistensbestemmelse bør den primære svarrapporten begrenses til førstehåndsmidler (M1). Svarrapporten bør omfatte minst to virksomme klinisk relevante antibiotika ut fra foreliggende kliniske opplysninger jfr. AFA
Resistenspanel for Salmonella spp. og Shigella spp. se egne
prosedyrer (Fæces)

## Tolkning res.ANDRE MATERIALER
INNHOLD |  | NordicAST bpt. |  | AFA |  | Koder
Tabell 2: Tolkningstabell og kommentarer for enkelte antibiotika ved påvist/mistanke av ESBLA og /eller ESBLM (plasmidmediert AmpC), E.coli med kromosomal AmpC, andre arter med kromosomal AmpC eller arter med kromosomal klasse A. R: resistent S:sensitiv I: Følsom, økt eksponering.
Antibiotika | Gjelder | Tolkning ESBLA og ESBLM | Kommentar | Puss-Hud-Bløtdeler |  | Bein og ledd | Luftveier |  | Blodkultur
|  |  |  | Inne | Primær | Inne | Inne | Primær
Ampicillin | *Kun E.coli og Prot. Mirabilis | R |  | M1 | * besvares som inneliggende dersom M1 og M2 er resistent | M1 | M1 | * besvares som inneliggende dersom M1 og M2 er resistent | M1
Amoxicillin- clavulan. i.v. | *E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis |  | Hvis S: AXIV + ØKTD (Unntak: K. oxytoca) | M1 barn<12(i.v) M2 voksne (i.v) |  | M1 barn<12(i.v) M2 voksne (i.v) | M1 barn<12(i.v) M2 voksne (i.v) |  | M2
Aztreonam | ESBLA | som testet | Hvis S/I: *CEFAX | M1 |  |  |  |  | M1 | *CEFAX Jfr. Nordicast anbefales det en slik kommentar hos ESBL-produserende mikrober hvis cefotaxime, ceftazidime, eller aztreonam er testet følsomme. Jfr. med.faglig rådgiver vår 2023 https://www.nordicast.org/d/6092?store_referer=true
| ESBLM | som testet
| E.coli med kromosomal AmpC | som testet
| Andre arter med kromosomal AmpC | som testet | Hvis S/I: CB
| Arter med kromosomal klasse A | som testet
Cefotaxime |  |  | Hvis S/I: *CEFAX hos ESBLA/M og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M1 |  | M1 | M1 |  | M1
Ceftazidime |  |  |  | M2 |  | M2 | M2 |  | M2
Cefuroxime | E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes), Rautella spp og Proteus mirabilis | oftest R Hvis I på prøve fra inne/pol/helseinstitusjon, konferer mikrobiolog |  | M1 |  | M1 | M1 |  | M1
| Klebsiella oxytoca med kun kromosomal klasse A | som testet |  | M1
Gentamicin |  |  | Hvis S: AMINO2 | M1 |  | M1 |  |  | M1
Piperacillin- tazobactam |  |  | Hvis S: ØKTD hos ESBLA/M og E.coli med kromosomal AmpC. CB hos arter med kromosomal AmpC. | M1 |  | M2 | M2 |  | M1
Meropenem |  |  |  | M1 pga EBLA/ESBLM/AmpC |  | M1 pga EBLA/ESBLM/AmpC | M1 pga EBLA/ESBLM/AmpC |  | M1 pga EBLA/ESBLM/AmpC
Ciprofloxacin |  |  |  | M2 | *M2 | M1 nasjonal retningslinje |  | *M2 | M2
Ceftriaxon | [8 empty] | M2
Trimetoprim- sulfa. |  |  |  | M1 | *M1 | M1 | M1 | *M1 | M1
Tobramycin |  |  | Hvis S: AMINO2 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3
Imipenem
Fosfomycin i.v. |  |  | Hvis S: AMINO2
Tigecyclin | *E.coli og C.coseri
Amikacin | genta og tobra:R
Kolistin |  |  | Hvis S: COLM
Ertapenem
Cefiderocol
Imipenem- relebactam
Meropenem- vaborbactam
Ceftolozan- tazobactam
Ceftazidime- avibactam
NB!
Ved indikasjon for resistensbestemmelse bør den primære svarrapporten begrenses til førstehåndsmidler (M1).
Disse skal besvares og rapporteres slik det er skrevet i tabellen.
Tabellen gjelder for besvaring av prøver med ESBL.
Svarrapporten bør omfatte minst to virksomme klinisk relevante antibiotika ut fra foreliggende kliniske opplysninger.
Resistenspanel for Salmonella spp.
og Shigella spp.se egne prosedyrer
(Fæces)
Tabellen gjelder også arter med kromosomal AmpC og kromosomal klasse A.
(unntak: enkelte antibiotika som ikke skal gis ut på denne gruppen jfr. NordicAST)

## KODER
INNHOLD
URIN | .FOSIV | Bruken av fosfomycin forutsetter i.v. behandling
Andre prøvematerialer enn urin | .AXIV | Bruken av amoxicillin-klavulansyre forutsetter i.v. behandling
| .AMINO2 | Aminoglykosider i monoterapi er utilstrekkelig for systemiske infeksjoner som ikke utgår fra urinveiene og bør benyttes i kombinasjon med annen aktiv behandling.
| CEFAX | Ceflosporiner, penicilliner med og uten betalaktamasehemmere, og monobaktamer (aztreonam) bør brukes med forsiktighet hos ESBL-produserende mikrober uavhengig av SIR kategorisering på grunn av usikker effekt
| CEFA | Ceflosporiner, penicilliner med og uten betalaktamasehemmere, bør brukes med forsiktighet hos ESBL-produserende mikrober uavhengig av SIR kategorisering på grunn av usikker effekt.
Felles | .AMPC | Plasmidmediert AmpC (ESBLM) påvist
| .AMPCFEN | Stammen er fenotypisk positiv for AmpC
| .CB | Ved følsomhet kan piperacillin-tazobaktam, bredspektrede cefalosporiner eller aztreonam benyttes. På grunn av risiko for seleksjon av resistens bør forløpet monitoreres med tanke på behandlingssvikt. Dette gjelder særskilt ved kritisk sykdom, lang behandlingstid og ikke-sanerte infeksjonsfokus.
| .COLM | Klinisk evidens for behandling med colistin i monoterapi er utilstrekkelig. Ved systemisk infeksjon vurder å gi dem i kombinasjon med annen aktiv behandling eller nøye overvåkning med tanke på terapisvikt.
| .ECNEG | ESBL-carba ikke påvist
| .ESBA | ESBL-A type
| .ESBLSM | Påvist produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL). For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer. Vennligst opplys om ESBL ved innleggelse i sykehus.
| .ESKC | Tidligere kjent positiv ESBL-carba.
| .FBRE | Funnet bekreftet av referanselaboratoriet.
| .KUNN | Endelig vurdering når svar foreligger fra referanselab; K-res,UNN.
| .MCARBA | Mistanke om produksjon av batalaktamase med utvidet spektrum (ESBL-CARBA). Pasienten i helseinstitusjon må isoleres. For smittevern, se helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer ev. FHI sin smittevernveileder. Stammen sendes referanselaboratoriet for nærmere undersøkelse.
| .MERK | (Inneliggende og polikliniske (sykehuspasienter)). Husk å merke i journal, under kritisk info., om res.mekanisme.
| .PCARB | Påvist produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL-CARBA).
For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer.
Funnet er meldepliktig til MSIS. Laboratoriemelding er sendt MSIS.
Hvis ikke klinikermelding er sendt tidligere, skal rekvirerende lege sende elektronisk klinikermelding (https://klinikermelding.fhi.no) eller utfylt meldingsskjema (https://www.fhi.no/msis) per post.
Vennligst opplys om ESBL-CARBA ved innleggelse i sykehus.
| .REL | Referanselaboratoriets resistenstesting samsvarer med tidligere besvart resistensoppsett.
| .RER | Referanselaboratoriets følsomhetstest samsvarer ikke med tidligere besvart følsomhetstest. Referanselaboratoriets svar bør vektlegges tyngst.
| .SENDSOH | Stammen sendes St.Olavs Hospital for videre testing.
| .SMCARB | Pasient i helseinstitusjon må isoleres. For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer.
| .SMITTE | For smittevern, se Folkehelseinstituttets smittevernveileder og/eller helseinstitusjonens egne smittevernprosedyrer.
| .SOHRES | Prøven blir videresendt til SOH for testing av res.mekanisme
| .SOHSV | Svar fra SOH:
| .TKESBL | Tidligere kjent ESBL positiv
| .ØKTD | Klinisk evidens for behandling med kombinasjoner av beta-laktamasehemmere i standarddose hos ESBL-produserende mikrober er utilstrekkelig.

## Fryse Varsle Melde
Innhold | Se bort fra det som står i EQS ID 5597 Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon, - Tabell 2. Melding MSIS, varsling, frysing og sending for ulike ESBL isolater skal være tatt med i denne ESBL prosedyren EQS ID 5585
Resistensmekanismer. | Hva/Hvem skal varsles |  |  |  | Fryse 1.gangs funn | Sende
| Melde MSIS |  | Varsling Inneliggende pas. Poliklinikk | Varsling Primærhelsetjeneste Andre helseinstitusjoner
ESBLA hos Enterobacterales | Nei |  | Nei | Nei | X
ESBLM (plasmidmediert AmpC) hos Enterobacterales |  |  |  |  | X | E.coli og Shigella spp. sendes SOH for PCR
ESBLCARBA hos Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. | Mistenkt funn | Nei | Rekvirent: telefonisk svar.(UNNTAK: Polikliniske CF-pasienter når det ikke er forhold som tilsier økt risiko for ervervede resistensmekanismer) Smittevernrådgiver: telefonisk svar og epost dersom ikke vanlig ukedag. | Rekvirent: telefonisk svar. | x alltid | K-res
| Bekreftet funn | Ja Sjekk at meldingsflagg kommer med funnet i Beaker