## Enterobacterales
Referanse: Prioriterte analyser 2020 og endringer i rekvisisjon
Enterobacterales Eksempel: Stammen er ESBL-carba |  | 1Var obs! Alle isolater fra invasive prøver skal sendes inn uavhengig av sist undersøkelse ved K-res
Prøve/materiale | Ikke tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve eller klinisk prøvemateriale | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1
Tidspunkt | 2019-05-15 | 22.05.2019 (1 uke etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 15.11.2019 (6 månader etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 15.05.2020 (1 år etter etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 22.05.2020 (>1 år etter etter sist påvist ESBL-carba ved K-res og 1 ukke etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res)
Chromagar plater | ja-aktuelt dersom screeningprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve
Resistensbestemmelse | ja | ja | ja | ja | ja
Kriteriene oppfylles (NordicAst algoritme) | ja | ja | ja | ja | ja
MBL-test | ja | nei2 | nei2 | ja | ja
Resultatet til MBL-test | positiv/negativ | uaktuelt | uaktuelt | positiv/negativ | negativ
Sendes til K-res? | ja | nei2 | nei2 | ja | vurderes opp mot AST-resultat - tidligere funn og evt ny smitteeksposisjon
Sendes til SOH for Carba-hurtigtest? | ja | nei2 | nei2 | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering
Resultatet av hurtigtesten ved SOH | uavhengig | uaktuelt | uaktuelt
Foreløpig svar fra mikrobiologen LE | Kommentarer: MCAR og KRES | uaktuelt | uaktuelt | Kommentarer: Tidligere kjent ESBL-carba og KRES
Svar fra K-res | ESBL-carba påvist | uaktuelt | uaktuelt | ESBL-carba ikke påvist
Endelig svar fra mikrobiologen LE | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren | Tidligere kjent ESBL-carba | Tidligere kjent ESBL-carba | Svar fra K-res Fjern kommentaren om tidligere kjent ESBL, og vurder å ta med en kommentar om at det anbefales 3 negative screeningsprøver til sammen fra siste svar om ESBL-carba
2Unntak: første kliniske isolat etter påvist karbapenemase-produksjon i screeningprøve
Enterobacterales Eksempel: Stammen er ikke ESBL-carba |  | 1Var obs! Alle isolater fra invasive prøver skal sendes inn uavhengig av sist undersøkelse ved K-res
Prøve/materiale | Ikke tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1
Tidspunkt | 2019-05-15 | 22.05.2019 (1 uke etter etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res) | 15.11.2019 (6 månader etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res) | 15.05.2020 (1 år etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res)
Chromagar plater | ja-aktuelt dersom screeningprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve
Resistensbestemmelse | ja | ja | ja | ja
Kriteriene oppfylles (NordicAst algoritme) | ja | ja | ja | ja
MBL-test | ja | ja | ja | ja
Resultatet til MBL-test | positiv/negativ | positiv2/negativ | positiv2/negativ | positiv/negativ
Sendes til K-res? | ja | nei2,3 | nei2,3 | ja
Sendes til SOH for Carba-hurtigtest? | ja | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering
Resultatet av hurtigtesten ved SOH | uavhengig | uaktuelt | uaktuelt
Foreløpig svar fra mikrobiologen LE | Kommentarer: MCAR og KRES | uaktuelt | uaktuelt | Kommentarer: Tidligere kjent ESBL-carba og KRES
Svar fra K-res | ESBL-carba ikke påvist | uaktuelt | uaktuelt | ESBL-carba ikke påvist
Endelig svar fra mikrobiologen LE | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren | Ikke noe særlig om resistens | Ikke noe særlig om resistens | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren
2Ved positiv MBL-test som tidiligere var negativ vurder å sende isolatet til K-res. Konferer med mikrobiolog.
3Vurderes opp mot AST-resultat - tidligere funn og evt. ny smitteeksposisjon. Konferer med mikrobiolog.

## P. aeruginosa
P. aeruginosa Eksempel: Stammen er ESBL-carba |  | 1Var obs! Alle isolater fra invasive prøver skal sendes inn uavhengig av sist undersøkelse ved K-res
Prøve/materiale | Ikke tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve eller klinisk prøvemateriale | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent/påvist ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1
Tidspunkt | 2019-05-15 | 22.05.2019 (1 uke etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 15.11.2019 (6 månader etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 15.05.2020 (1 år etter etter sist påvist ESBL-carba ved K-res) | 22.05.2020 (>1 år etter etter sist påvist ESBL-carba ved K-res og 1 ukke etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res)
Chromagar plater | ja-aktuelt dersom screeningprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve | ja- aktuelt dersom screening-/kontrolprøve
Resistensbestemmelse | ja | ja | ja | ja | ja
Kriteriene oppfylles (NordicAst algoritme) | ja | ja | ja | ja | ja
MBL-test | ja | nei3 | nei3 | ja | ja
Resultatet til MBL-test | positiv2 | uaktuelt | uaktuelt | positiv2 | positiv
Sendes til K-res? | ja2 | nei3 | nei3 | ja2 | vurderes opp mot AST-resultat - tidligere funn og evt ny smitteeksposisjon
Ved behov av MIC-bestemmelse for colistin | Gradient testen utføres men ikke rapporteres MIC-verdien rapporteres ut fra mikrobuljongfortynning på K-res | Gradient test. Konferer med lege før rapportering | Gradient test. Konferer med lege før rapportering | Gradient testen utføres men ikke rapporteres MIC-verdien rapporteres ut fra mikrobuljongfortynning på K-res | vurderes opp mot AST-resultat - tidligere funn og evt ny smitteeksposisjon
Sendes til SOH for Carba-hurtigtest? | ja | nei3 | nei3 | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering
Resultatet av hurtigtesten ved SOH | uavhengig | uaktuelt | uaktuelt
Foreløpig svar fra mikrobiologen LE | Kommentarer: MCAR og KRES | uaktuelt | uaktuelt | Kommentarer: Tidligere kjent ESBL-carba og KRES
Svar fra K-res | ESBL-carba påvist | uaktuelt | uaktuelt | ESBL-carba ikke påvist
Endelig svar fra mikrobiologen LE | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren | Tidligere kjent ESBL-carba | Tidligere kjent ESBL-carba | Svar fra K-res Fjern kommentaren om tidligere kjent ESBL, og vurder å ta med en kommentar om at det anbefales til sammen 3 negative screeningsprøver fra siste svar om ESBL-carba
2Når MBL-testen er positiv, må det bekreftes ved K-res. Når MBL-testen er negativ, er det ikke nødvendig å sende stammen til videre testing for KPC hvis ingen tilknytning til endemisk område. I så fall konferer med mikrobiolog.
3Unntak: første kliniske isolat etter påvist karbapenemase-produksjon i screeningprøve
P. aeruginosa Eksempel: Stammen er ikke ESBL-carba |  | 1Var obs! Alle isolater fra invasive prøver skal sendes inn uavhengig av sist undersøkelse ved K-res
Prøve/materiale | Ikke tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1 | Tidligere kjent resistent stamme og undersøkt for ESBL-carba Screeningprøve/kontrolprøve eller klinisk prøvemateriale1
Tidspunkt | 2019-05-15 | 22.05.2019 (1 uke etter etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res) | 15.11.2019 (6 månader etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res) | 15.05.2020 (1 år etter sist undersøkelse for karbapenemaseproduksjon ved K-res)
Chromagar plater | ja-aktuelt dersom screeningprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve | ja-aktuelt dersom kontrolprøve
Resistensbestemmelse | ja | ja | ja | ja
Kriteriene oppfylles (NordicAst algoritme) | ja | ja | ja | ja
MBL-test (aktuell hos Enterobacterales og P. aeruginosa) | ja | ja | ja | ja
Resultatet til MBL-test | positiv2 | positiv3 | positiv3 | positiv2
Sendes til K-res? | ja2 | nei3 | nei3 | ja2
Ved behov av MIC-bestemmelse for colistin | Gradient testen utføres men ikke rapporteres MIC-verdien rapporteres ut fra mikrobuljongfortynning på K-res | Gradient test. Konferer med lege før rapportering | Gradient test. Konferer med lege før rapportering | Gradient testen utføres men ikke rapporteres MIC-verdien rapporteres ut fra mikrobuljongfortynning på K-res
Sendes til SOH for Carba-hurtigtest? | ja | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering | lokal risikovurdering
Resultatet av hurtigtesten ved SOH | uavhengig | uaktuelt | uaktuelt
Foreløpig svar fra mikrobiologen LE | Kommentarer: MCAR og KRES | uaktuelt | uaktuelt | Kommentarer: Tidligere kjent ESBL-carba og KRES
Svar fra K-res | ESBL-carba ikke påvist | uaktuelt | uaktuelt | ESBL-carba ikke påvist
Endelig svar fra mikrobiologen LE | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren | Ikke noe særlig om resistens | Ikke noe særlig om resistens | Svar fra K-res Fjern MCAR-kommentaren
2Når MBL-testen er positiv, må det bekreftes ved K-res. Når MBL-testen er negativ, er det ikke nødvendig å sende stammen til videre testing for KPC hvis ingen tilknytning til endemisk område. I så fall konferer med mikrobiolog.
3Når MBL-testen er positiv, vurderes opp mot AST-resultat - tidligere funn og evt. ny smitteeksposisjon. Når MBL-testen er negativ, er det ikke nødvendig å sende stammen til videre testing for KPC hvis ingen tilknytning til endemisk område. I så fall konferer med mikrobiolog.