## Innhold
Innhold | Referanser
Staphylococcus spp. | AFAs anbefalte resistenspaneler, versjon 3.3 (sykehus) 2014
Streptococcus pneumoniae | NordicAst brytningspunkttabell
Streptokokker viridansgruppen | Antibiotika, nasjonal faglig veileder
Streptokokker gruppe A,B,C og G | SOH, Resistensbestemmelse med agardiffusjonsmetode og Oxoid-lapper,Vedlegg (EQS 8496)
Enterococcus spp. | SOH, Resistensbestemmelse av anaerobe HACEK spesielle mikrober, Vedlegg (EQS 16369)
Enterobacterales
Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
Stenotrophomonas maltophilia
Haemophilus influenzae
Morraxella catarrhalis
Neisseria meningitidis
Listeria monocytogenes
Corynebacterium spp.
Anaerobe
Bacillus cereus
HACEK gruppe og Pasteurella multocida
Spinalvæske
Typer medier
MH: Mueller Hinton agar
MH-F: Mueller Hinton agar med defibrinert hesteblod og β-NAD
Brucella agar

## Staphylococcus
Resistenspanel for blodkultur
MH | Kons. µg | Stafylokokker | MRSA/MRSE | Kommentar
Cefoxitin | 30 | X | R | Screening, skal ikke ut i svarrapport
Ciprofloxacin | 5 |  | X
Clindamycin | 2 | X | X | OBS! mulig MLS-resistens (Clindamycin og Erytromycin må plasseres ved siden av hverandre)
Doxycyklin (brukes tetracyclin) | 30 | (X) | (X)
Erythromycin | 15 | X | X | OBS! mulig MLS-resistens (Clindamycin og Erytromycin må plasseres ved siden av hverandre)
Fucidin | 10 | X | X
Gentamicin | 10 | (X) | X
Kloramfenikol | 30 |  | X
Linezolid | 10 | (X) | X
Oxacillin | 1 | X | R | Resultat ut fra cefoxitin
Penicillin G | 1u | X | R | Penicillin G testes ikke hos
Rifampicin | 5 | * | X | *Testes og rapporteres ut ved penicillinallergi
Trimetoprim-sulfa. | 25 | X | X
Vancomycin | 5 | * | MIC | *MIC-Testes og rapporteres ut ved penicillinallergi Hvis nært opptil resistent, gjenta art- resistensbestemmelse og send isolatet til K-res til buljongfortynningsmetoden.
X= | standard oppsett
(X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konferer lege. |  |  |  | Ved mistanke om endokarditt gjøres resistensbestemmelse fra veksten med MIC for:
MIC= | MIC test strip |  |  |  | Daptomycin
| tin screen S) |  |  |  | Linezolid
Oxacillin (ved cefoxitin screen S)
Rifampicin
Vancomycin (bevares ved forhøyet oxacillin MIC, og/eller ved kjent penicillinallergi)

## Enterok.-Streptokokker
Resistenspanel for blodkultur
|  | konc.µg | S.viridans gruppen (MH-F) | Enterokokker (MH) | Streptococcus A,B,C,G (MH-F) | S.pneumoniae (MH-F) | Kommentar
Ampicillin |  | 2 | X | X | følger pen. | X (Nordicast Algoritme)
Cefotaxim |  | 5 | (X) |  |  | (MIC) (Nordicast Algoritme) | S.viridans og S.pneumoniae: Besvares ved penicillin (I) eller penicillinalergi
Clindamycin |  | 2 | X MLS |  | X MLS | X | OBS! Mulig MLS-resistens (Clindamycin og Erytromycin må plasseres ved siden av hverandre)
Doxycyklin (bruk tetracyclin) |  | 30 |  |  | (X) | (X) | Rapporteres ut ved opplysninger om KOLS
Erythromycin |  | 15 | MLS-screen |  | X MLS | X | OBS! Mulig MLS-resistens (Clindamycin og Erytromycin må plasseres ved siden av hverandre)
Gentamicin |  | 30 | MIC | X/MIC |  |  | Test for høygradig aminoglykosidresistes. Ikke gi ut resistens. Kommentar i svaret
Linezolid |  | 10 |  | X
Oxacillin |  | 1 |  |  |  | X | Skal ikke ut i svarrapport, besvar penicillin, OBS! oxa <20mm (Nordicast Algoritme)
Penicillin G |  | X | X |  | X | MIC (Nordicast Algoritme) | S.pneumoniae: Gi MIC-verdien ut (Aktuelt ved pneumoni og meningitt)
Piperacillin-tazobactam |  | 36
Trimetoprim-sulfa. |  | 25 |  |  | X | X
Tigecyclin |  | 15 |  | * |  |  | *Testes og rapporteres ved VRE
Vancomycin |  | 5 | * | (X Screen) | * | * | *MIC - Testes og rapporteres ut kun ved penicillin R eller penicillinalergi
X= | standard oppsett |  |  |  | Ved mistanke om endokarditt gjøres res.bestemmelse fra veksten med MIC
(X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konferer med lege |  |  |  | Streptokokker: |  | Enterokokker:
MIC= | MIC test strips |  |  |  | Ampicillin |  | Ampicillin
(MIC)= | MIC test strip. Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konf. lege |  |  |  | Cefotaxime |  | Gentamicin
*= | Testes ikke rutinemessig. Konferer med lege |  |  |  | Gentamicin |  | Linezolid
[5 empty] | Penicillin G |  | Vancomycin (besvares ved
[5 empty] | Vancomycin (besvares ved |  | ampicillin R, ved kjent penicillinallergi
[5 empty] | penicillin R, ved kjent |  | gentamicin MIC>128 mg/L
[5 empty] | penicillinallergi eller nyresvikt) |  | eller nyresvikt)

## Enterobacterales
Resistenspanel for blodkultur
MH | konc.µg | Enterobacterales
Ampicillin | 10 | X |  | Gjelder: E.coli og P.mirabilis
Aztreonam | 30 | (X) |  | Besvares hos ESBL og AmpC
Cefotaxime | 5 | X |  | screening for ESBL A -M
Ceftazidime | 10 | X |  | screening for ESBL-A-M
Cefuroxim i.v. | 30 | X |  | Gjelder: E.coli, P.mirabilis, Klebsiella spp. (unntakk K. aerogenes), Raoutella spp.
Ciprofloxacin | 5 | X |  | For Salmonella spp. utføres MIC ved sone 30-32
Gentamicin | 10 | X
Imipenem | 10 | (X) |  | Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
Meropenem | 10 | (X) |  | screening for ESBLcarba. Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
Piperacillin-tazobactam | 36 | (X) |  | Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
Trimetoprim-sulfometoxazol | 25 | X
|  |  | X= | standard oppsett
|  |  | (X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konfer lege
|  |  | MIC= | MIC test strip
|  |  | * | Testes ikke rutinemessig. Konfer lege

## Acinetobacter
Resistenspanel for blodkultur
MH | konc µg | Acinetobacter | Kommentar
Ciprofloxacin | 5 | X
Tobramycin | 10 | X
Imipenem | 10 | X
Meropenem | 10 | X | screening for ESBLcarba
Trimetoprim-sulfometoxazol | 25 | X
|  | X= | standard oppsett

## Pseudomonas
Resistenspanel for blodkultur
MH | kons.µ | Pseudomonas |  | Kommentar
Aztreonam | 30 | X
Ceftazidime | 10 | X |  | screening for ESBL carba
Ciprofloxacin | 5 | X
Tobramycin | 10 | X
Imipenem | 10 | (X) |  | screening for ESBL carba
Meropenem | 10 | (X) |  | screening for ESBL carba
Piperacillin-tazobactam | 36 | X
|  | X= | standard oppsett
|  | (X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konfer lege

## S.maltophilia
Resistenspanel for blodkultur
MH | cons.µg | Stenotrophomonas | Kommentar
Ceftazidime |  | * | *MIC-Testes ved trim.-sulfa R eller trim.-sulfa. allergi. For rapportering konfer lege (S ≤ 4 + kommentar om ikke ettablerte bp)
Levofloxacin |  | * | *MIC-Testes ved trim.sulfa R eller trim.sulfa. allergi. For rapportering konfer lege (S ≤ 2 + kommentar om ikke ettablerte bp)
Moxifloxacin |  | * | *MIC-Testes ved trim.sulfa. R eller trim.-sulfa. allergi. For rapportering konfer lege (S ≤ ? + kommentar om ikke ettablerte bp)
Trimetoprim-sulfa. | 25 | X
| X= | standard oppsett
| MIC= | MIC test strip
| * | Testes ikke rutinemessig. Konfer lege

## H.influenzae
Resistenspanel for blodkultur
MH-F | kons.µg | Haemophilus influenzae
Amoxicillin-clavulansyre i.v. | 2-1 | (screen med lapp) (X) | Screening avleses kun når sonediameteren til Penicillin < 12 mm og β-laktamase test med nitrocefin Besvares alltid hos barn. Hos voksne besvares evt ved resistente isolater. Konfer lege. (Obs! Meningitt: Rapoprteres ut med R når Penicillin=R)
Ampicillin | 2 | X | (Obs! Meningitt: Rapoprteres ut med R når Penicillin=R)
Cefotaxime | 5 | X
Cefuroxime i.v. | 30 | X | Rapporteres ut med R når Penicillin=R
Ciprofloxacin | 5 | X
Doxycyklin (brukes tetracyclin) | 30 | X
Kloramfenikol | 30 | * | *Testes og rapporteres ut kun ved meningitt og penicillinalergi. Konfer lege
Meropenem | 10 | (X) | Besvares evt ved resistente isolater og penicillinalergi. Konfer lege
Penicillin G | 1u | (Screen med lapp) | Rapporteres ikke ut
Piperacillin-tazobactam | 36 | (X) | Besvares evt ved resistente isolater. Konfer lege
Trimetoprim-sulfa. | 25 | X
| X= | standard oppsett
| (X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konfer lege
| Hvis ATU= | Bakteriemi kan ikke regnes som mindre alvorlig infeksjon. Konfer lege
| * | Testes ikke rutinemessig. Konfer lege

## M.catarrhalis
Resistenspanel for blodkultur
MH-F | kons.µg | Moraxella catarrhalis
Amoxicillin-clavulansyre i.v. | 2-1 | X
Ciprofloxacin | 5 | X
Doxycyklin (brukes tetracyclin) | 30 | X
Erytromycin | 15 | X
Trimetoprim-sulfa. | 25 | X
| X= | standard oppsett

## N.meningitidis
Resistenspanel for blodkultur og spinalvæske
| Neisseria meningitidis | Kommentar
Ampicillin | MIC
Cefotaxime | MIC
Ciprofloxacin | MIC
Kloramfenikol | MIC
Meropenem | MIC
Penicillin G | MIC | Gi MIC-verdien ut
MIC test strip

## L.monocytogenes
Resistenspanel for blodkultur og spinalvæske
MH-F | Listeria monocytogenes |  | Kommentar
Ampicillin | MIC
Cefotaxim | R
Erytromycin | (MIC) |  | Bakteriostatisk og ikke bakteriedrepende. Besvares evt ved resistente isolater. Konfer lege
Meropenem | (MIC) |  | Klinisk effekt variabel. Besvares evt ved ampicillin- og penicillin-resistens eller ved penicillinallergi. Konfer lege
Penicillin G | MIC
Trimetoprim-sulfa | MIC
| MIC= | MIC test strip
| (MIC)= | MIC test strip. Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konfer lege

## Corynebacterium
Resistenspanel for blodkultur
MH-F | kons.µg | corynebacterium | Kommentar
Ciprofloxacin | 5 | X
Clindamycin | 2 | X | OBS! mulig MLS-resistens (Clindamycin og Erytromycin må plasseres ved siden av hverandre)
Tetracyclin | 30 | (X)
Erytromycin | 15 | MLS-screen
Gentamicin | 10 | X
Linezolid | 10 | (X)
Penicillin G | 1u | X
Rifampicin | 5 | X
Vancomycin |  | MIC | MIC verdi ved endocarditt
| X= | standard oppsett
| (X)= | Utvidet oppsett. Besvares ikke rutinemessig. Konfer lege
| M= | MIC test strip

## Anaerobe
Resistenspanel for blodkultur
Vanligste anaerober: G-: Bacteroides spp, Fusobacterium spp, Prevotella spp (+ Bilophila spp, Sutturella spp, Porphyromonas spp) G+: Clostridium spp, AGPC (Peptoniphilus harei, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptostreptococcus spp).
Anaerobe atmosfære | Vanligste Anaerobe | Kommentar
Amoxocillin-clavulansyre i.v. | MIC
Ampicillin | MIC | Bacteroides fragilis-gruppen besvares R uten testing
Clindamycin | MIC
Cefalosporiner | ( R ) | Besvares ikke rutinemessig. Kun dersom kliniker etterspør resistenssvar.
Meropenem | MIC
Metronidazole | MIC
Penicillin G | MIC | Sensitive stammer kan besvares S for penicilliner med kliniske brytningspunkter. Stammer som er I eller R for penicillin G testes mot aktuelle penicilliner. Bacteroides fragilis-gruppen besvares R uten testing
Piperacillin-tazobactam | MIC | Når meropenem R, Bacteroides fragilis-gruppen besvares R
Vancomycin | * | MIC kun Gram positive og etter vurdering, konfer lege.
| MIC= | MIC test strip
| * | Testes ikke rutinemessig. Konfer lege
Andre arter som testes anaerobt: G+: Lactobacillus, Propionibacterium, Actinomyces, Bifidobacterium, Actinotignum
Andre anaerobe (Anaerobe atmosfære) | A.schaalii | P.acnes | Actinomyces | Lactobacillus | Bifidobacterium | Kommentar
Ampicillin | MIC | MIC | MIC | MIC | MIC
Cefalosporiner | *BI | *BI | *BI | *BI | *BI | SOH: Ikke alltid R for cefalosporiner. Konfer lege
Clindamycin | MIC | MIC | MIC | MIC | MIC
Linezolid | *BI | *BI | *BI | *BI | *BI | SOH
Meropenem | MIC | MIC | MIC | MIC | MIC
Metronidazole | R | R | R | R | R | Iboende resistens/ nedsatt følsomhet mot metronidazol (besvares R uten resistenstesting).
Penicillin G | MIC | MIC | MIC | MIC | MIC
Rifampicin | *BI | *BI | *BI | *BI | *BI | SOH: Ved fremmedlegemeinfeksjoner bør rifampicin MIC vurderes. Konfer lege
Vancomycin | * | * | * | * | * | MIC og etter vurdering, konfer lege.
| MIC= | MIC test strip
| * | Testes ikke rutinemessig. Konfer lege
| BI | brytningspunkt ikke etablert

## HACEK og Pasteurella
Resistenspanel for blodkultur
MH-F |  | HACEK og Pasteurella multocida* | Kommentar
Ampicillin |  | MIC
Cefotaxime |  | MIC
Ciprofloxacin |  | MIC
Gentamicin |  | MIC | Gentamicin er mest aktuelt for synergi med ampicillin ved eg endokardittbehandling. Noen arter kan ha iboende nedsatt følsomhet mot gentamicin. Konfer lege. Disse skal ikke besvares S, selv om de kan være in-vitro S.
Penicillin G |  | MIC | Obs! Betalaktamase positive HACEK-organismer kan rapporteres R for penicillin og ampicillin. Nitrocefin eller tester basert på kromogene cefalosporiner kan brukes for påvisning av betalaktamase.
|  | MIC= | MIC test strip
Del av normal munnflora. Kan gi endokarditt, bittinfeksjoner, abscesser, bakteriemi, bein- og leddinfeksjoner
H= | Haemophilus parainfluezae, H.aphrophilus
A= | Aggretibacter tidl. Actininobacillus actinomycetemcomitans
C= | Cardiobacterium hominis, Capnocytophaga spp, Chromobacterium spp
E= | Eikenella corrodens
K= | Kingella kingae
*Pasteurella multocida og Kingella kingae har egne brytningspunkt. Disse har også BP for lappediffusjon. Ved funn i blodkultur, CNS og ved alvorlige infeksjoner i vev suppleres alltid med MIC.

## Bacillus cereus
Resistenspanel for blodkultur
| Bacillus cereus |  | Kommentar
Ciprofloxacin | MIC |  | Artsuavhengige BP, konfer lege
Clindamycin | MIC |  | Besvares med MIC-verdi og kommentaren om BI
Gentamycin | MIC |  | Besvares med MIC-verdi og kommentaren om BI
Vancomycin | MIC |  | Besvares med MIC-verdi og kommentaren om BI
Penicillin G | R |  | skiller B.cereus fra B. antracis
| MIC= | MIC test strip
| BP= | brytningspunkter
| BI= | brytningspunkter er ikke ettablert

## Spinalvæske
Resistenspanel for spinalvæske
| spinalvæske |  | Kommentar
Ampicillin | MIC
Cefotaxime | MIC
Meropenem | MIC
Kloramfenikol | MIC
Penicillin G | MIC
| MIC= | MIC test strip
Anaerobt funn: Henvis til Anaerobe-feltet