År: 20…..………. Måned: ……………………..…….

Termometer nr:    BACTEC FX   kalibrert: 13/5-08 Gjeldende til 13/5-10  instr.ansvarlig: ElB

Ønsket temperatur:  35°C  Aksjonsgrenser: + 1,5°C  (33 - 37°C)  °C

| DATO | S IGN | Utført vedlikehold i instrument | SKAP OPPE Avlest temp. på på maskinens skjerm |  | SKAP NEDE Avlest temp.på på maskinens skjerm |  | SKAP OPPE Avlest temp med digital temp.måler |  | SKAP NEDE Avlest temp. med digital temp.måler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annenhver mandag |  |  | Filter: |  |  |  | Feilmelding: |  |  |  |

Avlesningsforhold: Helst før første åpning om morgenen		 Avlesningshyppighet: Hver dag

*Ved overskridelse av aksjonsgrenser skrives forbedringsrapport, ellers bare OK eller hake.