## Slide 1
Trykk pil for neste bilde
Presentasjon av ROS PP

## Slide 2
UserID = ditt fødselsnummer
Password= samme som NSL
System = PA
Unit = TRFL
Åpne programmet ”RoS PP produksjon” fra startmenyen.
Innloggingsboksen kommer opp.
Trykk ”OK”
Skriv inn:

## Slide 3
Arbeidsbildet kommer opp
De forskjellige prøvekategorier. Tallet i parantes bak angir antall bestillinger
Knapp for oppdatering av skjermbildet
Fødselsnummer til den som er pålogget
Notes: Hvilke muligheter har vi mhp defaultverdier…. Dvs f.eks modus…
Hva ligger i innkurv pp

## Slide 4
Alle rekvisisjoner sendt fra ROS ligger her
Modus for scanning-”Manuell” eller ”Automatisk”
Programmet åpnes alltid i Manuell modus

## Slide 5
Innkurven inneholder info om: prøvetakingsdato og klokkeslett, pasientens fødselsnummer, status, rekvirent og sykehus-id
Blå tekst: Rekvisisjon er overført til fagsystem uten at forsendelsene er registrert som mottatt
Rød tekst: Rekvisisjon Feilet i Fagsystem
Sort tekst: Vanlig rekvisisjon
Bokstavstatuser: K - Komplett O - Overført E - Error D - Delvis mottatt
Notes: Liten forklaring her mhp kategori mm

## Slide 6
Kursoren må stå her for scanning
En forsendelse kan også registreres ved å taste inn forsendelsens prøvenummer (14 siffer, uten bindestrek).
Trykk deretter på ”Registrer”

## Slide 7
Når første forsendelse i en rekvisisjon blir scannet i manuell modus, kommer rekvisisjonen til syne
Forutsetter at denne ruten er haket av

## Slide 8
sender vi rekvisisjonen over til fagsystem(NSL), ved å trykke på ”Overfør”
Når alle forsendelser er scannet,

## Slide 9
”Forkast” og ”Endre”- funksjonene skal IKKE brukes ved feilhåndtering. Tilbakemeldingsfunksjonene til rekvirent er ikke tilfredstillende på nåværende tidspunkt.
Notes: Hva menes med feilhåndtering?
Hvorfor?

## Slide 10
Når rekvirenten har sendt bestillingen og ikke kan endre den selv, og vi enda ikke har mottatt prøveglassene.
Bla. aktuelt i forkant av runder.
”Endre”- funksjonen SKAL brukes:
Notes: Etterbestilling før prøven er tatt, men at avdeling har sendt prøven.

## Slide 11
Finn riktig dato, kl, fødselsnummer og avd, og klikk på linja.
Rekvisisjonen kommer opp
For å legge til analyser trykk på ”Endre”

## Slide 12
ROS-bildet kommer opp og vi klikker på de analysene som skal legges til
Analysen(e) vises sammen med de andre valgte analysene

## Slide 13
Velg rekvirentens printer fra nedtrekksmenyen
Klikk deretter på ”Etikett”

## Slide 14
vil rekvisisjonen vises med de endringene som er gjort
Husk å be rekvirenten om å erstatte tidligere utskrevne etiketter med nye
Etter å ha trykket på oppdater- knappen,
og hentet opp rekvisisjonen på nytt,
Notes: Skal vi heller benytte oss av gullapper el og NSL til håndtering av etterbestilling?

## Slide 15
Ved Automatisk modus, vil ingen detaljer vises.
Rekvisisjonen går direkte over til fagsystemet idet man scanner første forsendelse.
Husk at alle forsendelser likevel skal scannes.

## Slide 16
Klikk her for ”Ankomstlogg”
I ankomstloggen kan man søke frem hvilke forsendelser som er mottatt

## Slide 17
Fanen til ankomstlogg er uthevet når denne er valgt
Velg ”Fra”-dato i kalenderen hvis det ikke er dagens dato, og evt. fra Kl.(NB:hak av i ruten)
Velg ”Tjeneste” fra nedtrekksmeny
Trykk ”Utfør søk”.
Skriv inn pasientens fødselnummer
For å begrense søket, skriv inn antall
Kan også trykkes uten å legge inn noen kriterier. Forsendelser fra dagens dato vil da komme opp

## Slide 18
Viser når forsendelsene er scannet
Rekvirent
Fødselsnummer på pasienten
Initialer til den som har scannet prøvene
Prøvenummer med suffiks for analysemaskin
Lab-kategori

## Slide 19
Lykke til!
Lukk vindu for å avslutte.
Notes: Hva skal gjøres med rekvisisjoner som er sendt (dvs er kommet i ROSPP), og som fortsatt henger igjen….:
Sletting? (fått/ikke fått beskjed fra avdeling med mer).
Etterbestilling (
Ikke alle glass er scannet