**FRAMGANGSMÅTE BLODGASSPRØVETAKING OG ANALYSE**

OPERASJON/SECTIO

Operasjonssykepleieren kan løsne toppen på sprøytespissen ved oppdekking.

Operasjonssykepleier må sette på grå topp.

Sett på grå topp

Skyv stemplet til motstand oppstår i den grå toppa, og du ser ringen i toppa, fylles helt.

Fjern all luft. Det må være minst 0,7 ml blod

Lab-personalet har sett oss analysere blod fra sprøyter hvor det også er luft i. Dette gir feil prøvesvar.

Bland umiddelbart prøven grundig. Vend sprøyta flere ganger, og rull den mellom håndflatene i minst 30 sekunder.

For beste resultat må prøven analyseres så raskt som mulig.

Prøven kan nå oppbevares i romtemperatur i opptil 30 minutter.

La overtrykket i arterien fylle sprøyta. (Skum oppstår når man aspirerer. Resultat påvirkes.) Optimalt: Bruk max 30 sekund på prøvetakingen.

Blodgassprøve fra avklemt navlesnorsnor, utføres innen 30 minutter etter fødsel.

Prøvesvar med spørsmålstegn på utskriften skal ikke brukes

Skriv fødselstidspunkt på etiketten på utskriften som laboratoriet skal ha.

Før analyse blandes prøven på nytt ved å vende sprøyten frem og tilbake i ett minutt.

Stikk i navlesnors-arterien (venøst blod)

Trekk stemplet opp til 1,0 ml

Lab-personalet har sett oss prøve å analysere blod med koagler. Dette gir feil prøvesvar. Det medfører også problem med Blodgassanalysemaskinen.

Dokumenter i NATUS kommentarfelt oppsummering fødsel.

1. Blodgass på pulserende navlesnor.
2. Sen eller tidlig avnavling